**Wytyczne Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie warunków, jakim powinny podlegać pomieszczenia służące do przeprowadzania czynności procesowych z udziałem małoletnich świadków**

Wytyczne określają warunki, jakim powinny podlegać pomieszczenia służące do przeprowadzania czynności procesowych z udziałem małoletnich świadków, zapewniające fizyczne i psychiczne bezpieczeństwo w czasie przesłuchania.

1. W skład pomieszczeń pokoju przesłuchań powinny wchodzić:

a) pokój,

b) poczekalnia,

c) pokój techniczny.

2. Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie pomieszczeń przedpokoju/poczekalni i toalety/łazienki, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się ich lokalizację poza pomieszczeniem, lecz w tym samym budynku.

3. Jeśli pokój przesłuchań znajduje się w budynku Policji, prokuratury czy sądu, powinien mieć odrębne bezkolizyjne wejście.

4. Pokój przesłuchań powinien spełniać następujące minimalne warunki:

a) pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w meble dostosowane do wieku świadka (od 5 do 18 lat).

b) pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w środki techniczne umożliwiające bezpośredni kontakt osób biorących udział w przesłuchaniu z osobami obserwującymi przesłuchanie w pokoju technicznym;

c) pokój bezpośredniej rozmowy połączony z pokojem technicznym „lustrem weneckim” lub urządzeniami technicznymi umożliwiającymi obserwację pokoju na ekranie telewizora, monitora itp.;

d) pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w co najmniej dwa urządzenia mechaniczne i elektroniczne typu analogowego lub cyfrowego służące do utrwalania obrazu umożliwiające ogólny ogląd pokoju i mimiki twarzy świadka

Uwaga! Kamera umożliwiająca zbliżenia powinna być umieszczona na tyle nisko, by rejestrować opuszczoną twarz.

e) pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w co najmniej dwa urządzenia mechaniczne i elektroniczne typu analogowego lub cyfrowego utrwalające dźwięk;

Uwaga! W razie awarii sprzętu dokonującego rejestracji obrazu i dźwięku, gwarancją niepowtórzenia przesłuchania może być nagranie głosowe z magnetofonu czy dyktafonu.

f) izolacja akustyczna pokoju bezpośredniej rozmowy, gwarantująca dobrą jakość nagrania przesłuchania;

g) pokój bezpośredniej rozmowy wyposażony w materiały i sprzęty pomocne w uzyskiwaniu informacji od świadka, a w szczególności papier, środki pisarskie, lalki i inne;

h) pokój techniczny wyposażony w środki techniczne umożliwiające bezpośredni kontakt osób obserwujących przebieg przesłuchania z osobami biorącymi w nim udział;

i) pokój techniczny wyposażony w jeden system nagrania i odtworzenia nagrania umożliwiający odczytanie zapisu na sali rozpraw (Rozporządzenie Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania prowadzonego w trybie określonym w art. 185a – 185c Kodeksu postępowania karnego)

5. Sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów został uwzględniony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych oraz sposobów ich przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów.