##### INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

w postępowaniu: pn. „Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta”.

Rozdział I 	Instrukcja dla wykonawców.

Rozdział II 	Załączniki do oferty.

Rozdział III 	Opis przedmiotu zamówienia oraz warunków technicznych jego wykonania.

Rozdział IV 	Istotne postanowienia umowy (projekt umowy).

Informacje ogólne

- Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej instrukcji.

- Wszystkie formularze zawarte w niniejszej instrukcji zostaną wypełnione przez oferenta ściśle wg wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy wykonawcy – należy wpisać „nie dotyczy”.

- Niniejszą instrukcję można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, natomiast nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający zastrzega możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Jarosław, dnia 01 lipiec 2021 r.

ZATWIERDZAM

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA

Dariusz Tracz

## Rozdział I

## Instrukcja dla wykonawców

Burmistrz Miasta Jarosławia  zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego)  w postępowaniu: pn. „Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta”.

I.  Zakres zamówienia.

Szczegółowy zakres zamówienia omówiony został w Rozdziale III „Opis przedmiotu zamówienia".

II.  Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wymagania podstawowe:

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.

- Ofertę wraz z załącznikami, pełnomocnictwa, sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

#### Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

#### Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie oferty:

- Oferta składana przez Wykonawcę powinna być przygotowana zgodnie z formularzami zamieszczonymi w Rozdziale II niniejszej instrukcji. Wielkość załączonych do niniejszej instrukcji formularzy może zostać przez Wykonawcę zmieniona, jednak układ graficzny, treść formularza i opisy poszczególnych wierszy i kolumn muszą pozostać bez zmian.

- Do oferty Wykonawca dołączy wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 6  niniejszego rozdziału Instrukcji oraz pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej przez wykonawcę do podpisywania oferty, w przypadku gdy wykonawca nie podpisuje oferty osobiście.

- Załączniki do oferty oraz każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty.

- Informacja o dokumentach, jakie mają obowiązek dostarczyć oferenci, aby spełnić wymagane warunki .

Zamawiający wyznaczył następujące wymagania, które Wykonawca spełni przedstawiając właściwie sporządzoną Ofertę, zgodnie z instrukcją oraz załączy do oferty niżej wymienione dokumenty w żądanej kolejności:

- oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub  czynności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (załącznik nr 1),

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) w zakresie koniecznym do wykonania zamówienia, dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- wypełniony formularz ofertowy,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).

- Karty techniczne proponowanych urządzeń.

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo „nie spełnia” na podstawie złożonych przez Dostawcę oświadczeń i dokumentów.

- Termin realizacji zamówienia.

Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 sierpnia 2021r.

- Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie kryteriów:

oferowana cena usługi brutto – waga 100%

- Składanie  ofert.

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 08.07.2021 r.                 do godz. 09:00.

- Po upływie tego terminu złożenie oferty na Platformie Zakupowej nie będzie możliwe.

- Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

- Platforma Zakupowa szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu otwarcia ofert.

- Okres związania ofertą i prawo zmiany lub wycofania oferty przed terminem składania ofert.

- Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.

- Wykonawca za pośrednictwem Platformy Zakupowej może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany,  poprawki, modyfikacje, uzupełnienia oraz wycofać ofertę.

- Sposób złożenia oferty, dokonania jej zmiany lub wycofania został opisany w Instrukcji dla Wykonawców dostępnej na Platformie Zakupowej.

- Otwarcie i ocena ofert.

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.07.2021 r. o godz. 09:15 za pomocą platformy zakupowej.

- W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Sposób  porozumiewania, udzielania wyjaśnień dotyczących instrukcji dla wykonawców oraz sposób składania ofert.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej instrukcji. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie Ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/um_jaroslaw i pod nazwą niniejszego postępowania.

- Za datę przekazania Oferty oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę Zakupową.

- Zamawiający informuje, że treść zapytań wraz z wyjaśnieniami (bez ujawnienia źródła zapytania) udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Tym samym wszelkie informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część Instrukcji dla Wykonawców i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

- Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w Instrukcji dla Wykonawców.

- Instrukcje dotyczące korzystania z Platformy Zakupowej dostępne są na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

III.  Termin i miejsce zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta przed upływem terminu związania ofertą, w siedzibie Zamawiającego.

## Rozdział II

## Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami

OFERTA

do Burmistrza Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37 – 500 Jarosław

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym (na podstawie przepisów kodeksu cywilnego) pn. „Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta”.

##### ofertę przetargową składa:

Nazwa  wykonawcy                 ………………………………….…………………......................................................

(adres, NIP, REGON)

My niżej podpisani oferujemy wykonanie „Modernizacji monitoringu wizyjnego miasta”.

za wynagrodzeniem brutto w kwocie zł:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    (w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki ), słownie złotych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

- ....................................................................................................

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję:

.....................................................................................................................................................

Strona internetowa Wykonawcy :................................................................................................

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

.......................................................................................... numer telefonu:	...............................

e-mail ..............................................

Na kolejno ................ ponumerowanych stronach składamy całość oferty.

............................................ , dnia.................................

miejscowość

....................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik do oferty nr 1

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

...............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

(nazwa wykonawcy)

przystępując do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego

pn. „Modernizacja monitoringu wizyjnego miasta”.

(nazwa zamówienia)

oświadcza, że :

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.......................................................... 
(miejscowość i data)

...............................................................................

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

Załącznik nr 3

zgoda na przetwarzanie danych osobowych odbiorcy ostatecznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający – Gmina Miejska Jarosław - informuje, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław; o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień publicznych Gminy Miejskiej Jarosław  decyduje ona sama jako Administrator danych.

  - kontakt z przedstawicielami Administratora możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@um.jaroslaw.pl

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp.

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; postępowania o zamówienie publiczne finansowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (UE) przechowywane będą również przez okres wynikający z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z UE.

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 uPzp;  ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do treści swoich danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania, stosowanie do art. 22 RODO;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach wynikających z uPzp.

  - Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

| …………………………………. | …………………………………………………………………………………………. |
| --- | --- |
| (miejscowość i data) | (czytelny podpis upoważnionego przedstawiciela) |

Rozdział III

Opis przedmiotu zamówienia oraz warunków technicznych jego wykonania.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie systemu monitoringu miejskiego w Jarosławiu. Zamówienie obejmuje wykonanie usługi dostawy i montażu zgodnie z załączoną specyfikacją sprzętową.

Szczegółowy zakres zamówienia określa:

- Niniejszy opis przedmiotu zamówienia,

- Specyfikacja sprzętowa,

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Wykonanie dostawy i montażu zgodnie z załączoną specyfikacją.

- Dostawa i montaż kamer w następujących lokalizacjach:

- Sklep ABC – 1 szt., kamera szybkoobrotowa,

- 2 szt. kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości ( zapasowa )

- W zakresie zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

- wykonania niezbędnych uzgodnień, warunków, opinii, zezwoleń, badań i pomiarów koniecznych do prawidłowej realizacji inwestycji,

Specyfikacja sprzętowa:

Wykaz sprzętu:

- Punkt kamerowy (ABC)
- kamera szybkoobrotowa IP,

| Kamera szybkoobrotowa IP - minimalne parametry techniczne |
| --- |
| Przetwornik | 1/1.9 " (CMOS) |
| Tryb Dzień/Noc | Filtr mechaniczny |
| Czułość kolor | min. 0,002 Lux |
| Czułość cz-b | 0 Lux (oświetlacz IR o zasięgu min. 200m) |
| Obiektyw | 5,9..135,7 mm (x23 zoom), (F1.5..F3.4) |
| Regulacja ostrości | Automatyczna, półautomatyczna (po ruchu PTZ), ręczna |
| AGC | Tak (z regulowanym poziomem maksymalnego wzmocnienia) |
| Prędkość elektronicznej migawki ELC | 1..1/30000 s |
| Funkcja Sens-Up | Tak |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki | min. 120dB |
| Redukcja szumów | Tak (3D) |
| Zakres regulacji położenia kamery | n x 360 / -20..90 ° (pan/tilt), automatyczny obrót przy pochyleniu 90 st. |
| Presety | min. 300 |
| Liczba tur presetów | min. 8 (po maksymalnie 32 presety) |
| Liczba tras naśladowczych | min. 4 (10 minut każda) |
| Prędkość ruchu pan | min. 0..160 °/s (240 st./s do presetu) |
| Prędkość ruchu tilt | min. 0..120 °/s (200 st./s do presetu) |
| Kompresja wizji | H.264/MJPEG/MPEG4 (H.264 High/Main/Baseline) |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | min. 1920x1080 pikseli |
| Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | min. 25 kl./s (H.264) |
| Inne obsługiwane rozdzielczości | 1920x1080, 1280x720 pikseli (w strumieniu pomocniczym: 704x576, 352x288, 176x144 |
| Liczba jednoczesnych strumieni IP | min. 20 (min. 3 profile video - strumień główny, pomocniczy, dodatkowy do 25kl./s@FullHD) |
| Detekcja sabotażu | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Tor audio | Tak (dwukierunkowy: G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722/PCM) |
| Audio | wejście audio: liniowe/mikrofonowe, wyjście audio: liniowe 0dBu |
| Analiza video | Tak (przekroczenie linii, naruszenie obszaru, detekcja twarzy, wejście w obszar, wyjście z obszaru, detekcja poziomu audio) |
| Rejestracja na kartę pamięci | Tak (uSD/SDHC/SDXC do 64GB) |
| Wejścia alarmowe | min. 7 szt. (NO/NC) |
| Wyjścia alarmowe | min. 2 szt. |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
| Interfejs Ethernet | min. 10/100 Mbps |
| Odporność obudowy na uderzenia | min. IK10 |
| Stopień ochrony | min. IP66 |
| Inne | Funkcje BLC/HLC/Defog , elektroniczna stabilizacja obrazu RS485 (Pelco-D/P), wyjście 1Vpp/75Ohm, 24 maski prywatności, autotracking (śledzenie obiektów) |
| Zasilanie AC | 24 V |
| Zasilanie PoE | Tak (PoE+: 60W) |
| Pobór mocy | max. 60 W |
| Temperatura pracy | -40..65 °C |

- Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości ( zapasowa )

| Kamera obrotowa wysokiej rozdzielczości ( zapasowa ) - minimalne parametry techniczne |
| --- |
| Przetwornik | 1/1.8 " (CMOS) |
| Tryb Dzień/Noc | Filtr mechaniczny |
| Czułość kolor | min. 0,002 Lux |
| Czułość cz-b | 0 Lux (oświetlacz IR o zasięgu min. 200m) |
| Obiektyw | 5.7 mm to 142.5 mm, (x25 zoom), (F1.5..F3.4) |
| Regulacja ostrości | Automatyczna, półautomatyczna (po ruchu PTZ), ręczna |
| AGC | Tak (z regulowanym poziomem maksymalnego wzmocnienia) |
| Prędkość elektronicznej migawki ELC | 1..1/30000 s |
| Funkcja Sens-Up | Tak |
| WDR - Szeroki zakres dynamiki | min. 120dB |
| Redukcja szumów | Tak (3D) |
| Zakres regulacji położenia kamery | n x 360 / -20..90 ° (pan/tilt), automatyczny obrót przy pochyleniu 90 st. |
| Presety | min. 300 |
| Liczba tur presetów | min. 8 (po maksymalnie 32 presety) |
| Liczba tras naśladowczych | min. 4 (10 minut każda) |
| Prędkość ruchu pan | min. 0..160 °/s (240 st./s do presetu) |
| Prędkość ruchu tilt | min. 0..120 °/s (200 st./s do presetu) |
| Kompresja wizji | H.264/MJPEG/MPEG4 (H.264 High/Main/Baseline) |
| Maksymalna rozdzielczość obrazu | min. 1920x1080 pikseli |
| Maksymalna liczba transmitowanych obrazów | min. 25 kl./s (H.264) |
| Inne obsługiwane rozdzielczości | 1920x1080, 1280x720 pikseli (w strumieniu pomocniczym: 704x576, 352x288, 176x144 |
| Liczba jednoczesnych strumieni IP | min. 20 (min. 3 profile video - strumień główny, pomocniczy, dodatkowy do 25kl./s@FullHD) |
| Detekcja sabotażu | Tak |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Tor audio | Tak (dwukierunkowy: G.711ulaw/G.711alaw/G.726/MP2L2/G.722/PCM) |
| Audio | wejście audio: liniowe/mikrofonowe, wyjście audio: liniowe 0dBu |
| Analiza video | Tak (przekroczenie linii, naruszenie obszaru, detekcja twarzy, wejście w obszar, wyjście z obszaru, detekcja poziomu audio) |
| Rejestracja na kartę pamięci | Tak (uSD/SDHC/SDXC do 64GB) |
| Wejścia alarmowe | min. 7 szt. (NO/NC) |
| Wyjścia alarmowe | min. 2 szt. |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE |
| Interfejs Ethernet | min. 10/100 Mbps |
| Odporność obudowy na uderzenia | min. IK10 |
| Stopień ochrony | min. IP66 |
| Inne | Funkcje BLC/HLC/Defog , elektroniczna stabilizacja obrazu RS485 (Pelco-D/P), wyjście 1Vpp/75Ohm, 24 maski prywatności, autotracking (śledzenie obiektów) |
| Zasilanie AC | 24 V |
| Zasilanie PoE | Tak (PoE+: 60W) |
| Pobór mocy | max. 60 W |
| Temperatura pracy | -40..65 °C |

## Rozdział IV

Istotne postanowienia umowy (projekt umowy).

Umowa …. /2021

zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy Gminą Miejską Jarosław, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Dariusza Tracza przy kontrasygnacie Skarbnik Miasta – Pani Anna Gołab

a

…………………………………………………………………………………………………

zwanego dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

1.…………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………….

o następującej treści:

§ 1

- W ramach zadania „Zakup trzech kamer i instalacja ich w miejsce kamer niedziałających”.   Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: „wymiany i instalacji kamer na budynku ABC ul. Pruchnicka oraz os. Prośbów”.   Jedna kamera- kamera serwisową.

- Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest kierować się zasadami                            określonymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy o którym mowa w § 1 w terminie do 31 sierpnia 2021 r.

- Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedstawi do akceptacji Zamawiającego założenia dotyczące trasy sieci oraz rozmieszczenia kamer.

§ 3

- Ustala się wynagrodzenie należne z tytułu realizacji umowy na kwotę brutto ……. (słownie złotych: ………….).

- Wynagrodzenie to obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikającej z umowy za pośrednictwem metody MPP (Split payment).

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie (fakturze):

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielnej płatności,

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonych od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

§ 4

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego i faktury końcowej po wykonaniu całości zamówienia.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę przelewu środków finansowych na rachunek Wykonawcy.

§ 5

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę  w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ustęp 1,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 0,05% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy.

- Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy.

§ 6

- Sprawy nie uregulowane umową podlegają przepisom kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Sprawy wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygał będzie właściwy rzeczowo i miejscowo sąd.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla zamawiającego i jeden dla wykonawcy.

Zamawiający:                                                                                        Wykonawca: