## Arkusz1
Załącznik nr 1 do SWZ Zam. 302/2023/TP/DZP
Formularz opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy
1. W rubrykach do wypełnienia przez Wykonawcę, Zamawiający wymaga podania nazwy producenta, typu/modelu oferowanego przedmiotu zamówienia oraz numeru katalogowego (jeżeli występuje). Wykonawca jest obowiązany do dostarczania przedmiotu zamówienia wg producenta oraz typu/modelu określonego w złożonej ofercie, wg Załącznika nr 1 do SWZ. 2. Wskazania oraz parametry przedmiotu zamówienia podane przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 są wymaganiami minimalnymi. 3. Wszystkie wskazane w załączniku nazwy materiałów hydraulicznych, należy rozumieć jako określenie wymaganych właściwości i standardów jakościo-wych, a Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach nie niższych niż te, którymi charakteryzują się materiały budowlane wymienione z nazwy w przedmiocie zamówienia. Na Wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż proponowany artykuł jest równoważny do wymaganego (wskazanego) przez Zamawiającego.
L.p. | Nazwa artykułu | Wyrób równoważny opis wg poz. Tabeli rów-noważności | Wyrób oferowany- producent / nr katalogowy/opis zgodny z Tabelą równoważności | Jm | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto
A | B | C | D | E | F | G | H
1 | Element instalacji CO ‑ Odpowietrznik Dn 15 ręczny |  |  | szt | 1 |  | 0
2 | Element instalacji CO ‑ Odpowietrznik autom. 1/2" |  |  | szt | 1 |  | 0
3 | Element instalacji CO - Śrubunek mosiężny G 3/8 " |  |  | szt | 1 |  | 0
4 | Element instalacji CO - Śrubunek mosiężny G 1/2 " |  |  | szt | 1 |  | 0
5 | Element instalacji CO - Śrubunek mosiężny G 3/4 " |  |  | szt | 1 |  | 0
6 | Element instalacji CO - Śrubunek mosiężny G 1 " |  |  | szt | 1 |  | 0
7 | Element instalacji CO – Dynamic Valve-Zawór termostat. grzejn. z ogr. przepł. Dn15 | Poz. 13 |  | szt | 1 |  | 0
8 | Element instalacji CO – A-exact/Eclipse -Zawór. termostat. z ogr. przepływu Dn 15 | Poz. 13 |  | szt | 1 |  | 0
9 | Element instalacji CO – Regulux/Regutec--Powrotny zawór odcinający Dn 15 | Poz. 13 |  | szt | 1 |  | 0
10 | Element instalacji CO – Głowica termostat.-Typ B(do miejsc publ./anty-kradzieżowa) | Poz. 14 |  | szt | 1 |  | 0
11 | Element instalacji CO ‑Głowica termostat.-serwisowa/cieczowa/-wzmocniona RAW5115 | Poz. 13 |  | szt | 1 |  | 0
12 | Element instalacji CO ‑Zawór grzejnikowy RLV-S 10 | Poz. 13 |  | szt | 1 |  | 0
13 | Element instalacji CO ‑Zawór grzejnikowy RLV-S 15 | Poz. 13 |  | szt | 1 |  | 0
14 | Element instalacji CO ‑Zawór grzejnikowy RLV-S 20 | Poz. 13 |  | szt | 1 |  | 0
15 | Element instalacji CO ‑ Zawór termostatyczny RA-N//RTD-N 10 | Poz. 13 |  | szt | 1 |  | 0
16 | Element instalacji CO ‑ Zawór termostatyczny RA-N//RTD-N 15 | Poz. 13 |  | szt | 1 |  | 0
17 | Element instalacji CO – Wspornik pionowy (stojak) grzejnikowy | Poz. 2 |  | kpl | 1 |  | 0
18 | Element instalacji CO ‑ Grzejnik C/22/600/400 | Poz. 2 |  | szt | 1 |  | 0
19 | Element instalacji CO ‑ Grzejnik C/22/600/500 | Poz. 2 |  | szt | 1 |  | 0
20 | Element instalacji CO ‑ Grzejnik C/22/600/600 | Poz. 2 |  | szt | 1 |  | 0
21 | Element instalacji CO ‑ Grzejnik C/22/600/700 | Poz. 2 |  | szt | 1 |  | 0
22 | Element instalacji CO ‑ Grzejnik C/22/600/800 | Poz. 2 |  | szt | 1 |  | 0
23 | Element instalacji CO ‑ Grzejnik C/22/600/900 | Poz. 2 |  | szt | 1 |  | 0
24 | Element instalacji CO ‑ Grzejnik C/22/600/1000 | Poz. 2 |  | szt | 1 |  | 0
25 | Element instalacji CO ‑ Grzejnik C/22/600/1100 | Poz. 2 |  | szt | 1 |  | 0
26 | Element instalacji CO ‑ Grzejnik C/22/600/1200 | Poz. 2 |  | szt | 1 |  | 0
27 | Element instalacji CO ‑ Grzejnik C/22/600/1400 | Poz. 2 |  | szt | 1 |  | 0
28 | Element instalacji CO ‑ Grzejnik C/22/600/1600 | Poz. 2 |  | szt | 1 |  | 0
29 | Element instalacji CO ‑ Grzejnik C/22/600/1800 | Poz. 2 |  | szt | 1 |  | 0
30 | Element instalacji CO ‑ Grzejnik C/22/600/2000 | Poz. 2 |  | szt | 1 |  | 0
31 | Element instalacji CO ‑ Grzejnik C/22/600/2300 | Poz. 2 |  | szt | 1 |  | 0
32 | Element instalacji CO ‑ Grzejnik C/22/600/2600 | Poz. 2 |  | szt | 1 |  | 0
33 | Element instalacji CO ‑ Grzejnik C/22/600/3000 | Poz. 2 |  | szt | 1 |  | 0
34 | Element instalacji CO ‑ Trójnik stalowy 20/ 20/20 |  |  | szt | 1 |  | 0
35 | Element instalacji CO ‑ Trójnik stalowy 25/25/25 |  |  | szt | 1 |  | 0
36 | Element instalacji CO ‑ Trójnik stalowy 32/32/32 |  |  | szt | 1 |  | 0
37 | Element instalacji CO ‑ Trójnik stalowy 40/40/40 |  |  | szt | 1 |  | 0
38 | Element instalacji CO ‑ Trójnik stalowy 50/50/50 |  |  | szt | 1 |  | 0
39 | Element instalacji CO ‑ Trójnik stalowy 65/65/65 |  |  | szt | 1 |  | 0
40 | Element instalacji CO ‑ Trójnik stalowy 80/80/80 |  |  | szt | 1 |  | 0
41 | Element instalacji CO ‑ Trójnik stalowy 100/100/100 |  |  | szt | 1 |  | 0
42 | Element instalacji CO ‑ Trójnik stalowy 125/125/125 |  |  | szt | 1 |  | 0
43 | Element instalacji CO ‑ Trójnik stalowy 150/150/150 |  |  | szt | 1 |  | 0
44 | Element instalacji CO ‑ Trójnik stalowy 200/200/200 |  |  | szt | 1 |  | 0
45 | Element instalacji CO ‑ Trójnik stalowy 250/250/250 |  |  | szt | 1 |  | 0
46 | Element wezła cieplnego – Kołnierz gwintowany ocynk PN16 Dn 20 z gwintami calowymi ¾” |  |  | szt | 1 |  | 0
47 | Element wezła cieplnego – Kołnierz gwintowany ocynk PN16 Dn 25 z gwintami calowymi 1” |  |  | szt | 1 |  | 0
48 | Element wezła cieplnego – Kołnierz gwintowany ocynk PN16 Dn 32 z gwintami calowymi 1 ¼” |  |  | szt | 1 |  | 0
49 | Element wezła cieplnego – Kołnierz gwintowany ocynk PN16 Dn 40 z gwintami calowymi 1 ½” |  |  | szt | 1 |  | 0
50 | Element wezła cieplnego – Kołnierz gwintowany ocynk PN16 Dn 50 z gwintami calowymi 2” |  |  | szt | 1 |  | 0
51 | Element wezła cieplnego – Kołnierz gwintowany ocynk PN16 Dn 65 z gwintami calowymi 1 ½” |  |  | szt | 1 |  | 0
52 | Element wezła cieplnego – Kołnierz gwintowany ocynk PN16 Dn 80 z gwintami calowymi 3” |  |  | szt | 1 |  | 0
53 | Element wezła cieplnego – Kołnierz gwintowany ocynk PN16 Dn 100 z gwintami calowymi 4” |  |  | szt | 1 |  | 0
54 | Element wezła cieplnego – Kołnierz stal z szyjką PN16 Dn 25 |  |  | szt | 1 |  | 0
55 | Element wezła cieplnego – Kołnierz stal z szyjką PN16 Dn 32 |  |  | szt | 1 |  | 0
56 | Element wezła cieplnego – Kołnierz stal z szyjką PN16 Dn 40 |  |  | szt | 1 |  | 0
57 | Element wezła cieplnego – Kołnierz stal z szyjką PN16 Dn 50 |  |  | szt | 1 |  | 0
58 | Element wezła cieplnego – Kołnierz stal z szyjką PN16 Dn 65 |  |  | szt | 1 |  | 0
59 | Element wezła cieplnego – Kołnierz stal z szyjką PN16 Dn 80 |  |  | szt | 1 |  | 0
60 | Element wezła cieplnego – Kołnierz stal z szyjką PN16 Dn 100 |  |  | szt | 1 |  | 0
61 | Element wezła cieplnego – Kołnierz stal z szyjką PN16 Dn 125 |  |  | szt | 1 |  | 0
62 | Element wezła cieplnego – Kołnierz stal z szyjką PN16 Dn 150 |  |  | szt | 1 |  | 0
63 | Element wezła cieplnego – Kołnierz stal z szyjką PN16 Dn 200 |  |  | szt | 1 |  | 0
64 | Element wezła cieplnego – Kołnierz stal z szyjką PN16 Dn 250 |  |  | szt | 1 |  | 0
65 | Element wezła cieplnego – Kolano hamburskie 90˚ dn 15-21,3x2,0 gat ST37.0 |  |  | szt | 1 |  | 0
66 | Element wezła cieplnego – Kolano hamburskie 90˚ dn 20-26,9x2,3 gat ST37.0 |  |  | szt | 1 |  | 0
67 | Element wezła cieplnego – Kolano hamburskie 90˚ dn 25-33,7x2,6 gat ST37.0 |  |  | szt | 1 |  | 0
68 | Element wezła cieplnego – Kolano hamburskie 90˚ dn 32-42,4x2,6 gat ST37.0 |  |  | szt | 1 |  | 0
69 | Element wezła cieplnego – Kolano hamburskie 90˚ dn 40-48,3x2,6 gat ST37.0 |  |  | szt | 1 |  | 0
70 | Element wezła cieplnego – Kolano hamburskie 90˚ dn 50-60,3x2,9 gat ST37.0 |  |  | szt | 1 |  | 0
71 | Element wezła cieplnego – Kolano hamburskie 90˚ dn 65-76,1x2,9 gat ST37.0 |  |  | szt | 1 |  | 0
72 | Element wezła cieplnego – Kolano hamburskie 90 ˚ dn 80-88,9x3,2 gat ST37.0 |  |  | szt | 1 |  | 0
73 | Element wezła cieplnego – Kolano hamburskie 90 ˚ dn100- 114,3x3,2 gat ST37.0 |  |  | szt | 1 |  | 0
74 | Element wezła cieplnego – Kolano hamburskie 90 ˚ dn 125-139,,0x4,0 gat ST37.0 |  |  | szt | 1 |  | 0
75 | Element wezła cieplnego – Kolano hamburskie 90 ˚ dn 150-168,3x4,5 gat ST37.0 |  |  | szt | 1 |  | 0
76 | Element wezła cieplnego – Kolano hamburskie 90 ˚ dn 200-219,1x6,3 gat ST37.0 |  |  | szt | 1 |  | 0
77 | Element wezła cieplnego – Kolano hamburskie 90 ˚ dn 250-273 x 6,3 gat ST37.0 |  |  | szt | 1 |  | 0
78 | Element wezła cieplnego – 26,9x2,3-21,3x2,0 zwężka stalowa ST37,0 |  |  | szt | 1 |  | 0
79 | Element wezła cieplnego – 33,7x2,6-26,9x2,3 zwężka stalowaST37,0 |  |  | szt | 1 |  | 0
80 | Element wezła cieplnego – 42,4x2,6-33,7x2,6 zwężka stalowaST37,0 |  |  | szt | 1 |  | 0
81 | Element wezła cieplnego – 48,3x2,6-42,4x2,6 zwężka stalowa ST37,0 |  |  | szt | 1 |  | 0
82 | Element wezła cieplnego – 60,3x2,9-48,3x2,6 zwężka stalowaST37,0 |  |  | szt | 1 |  | 0
83 | Element wezła cieplnego – 76,1x2,9-60,3x2,9 zwężka stalowa ST37,0 |  |  | szt | 1 |  | 0
84 | Element wezła cieplnego – 88,9x3,2-76,1x2,9 zwężka stalowa ST37,0 |  |  | szt | 1 |  | 0
85 | Element wezła cieplnego – 114,3x3,2x88,9x3,2 zwężka stalowa ST37,0 |  |  | szt | 1 |  | 0
86 | Element wezła cieplnego – 139,7x3,6x114x3,2 zwężka stalowa ST37,0 |  |  | szt | 1 |  | 0
87 | Element wezła cieplnego – 168,3x4,0x139,7x3,6zwężka stalowa ST37,0 |  |  | szt | 1 |  | 0
88 | Element wezła cieplnego – 219,1x6,3x168x4,0 zwężka stalowa ST37,0 |  |  | szt | 1 |  | 0
89 | Element wezła cieplnego – 273x6,3x219,1x6,3 zwężka stalowa ST37,0 |  |  | szt | 1 |  | 0
90 | Element węzła cieplnego - Rura czarna dn 15-21,3x2,6 gat P235TR2 |  |  | mb | 1 |  | 0
91 | Element węzła cieplnego - Rura czarna dn 20-26,9x2,6 gat P235TR2 |  |  | mb | 1 |  | 0
92 | Element węzła cieplnego - Rura czarna dn 25-33,7x2,6 gat P235TR2 |  |  | mb | 1 |  | 0
93 | Element węzła cieplnego - Rura czarna dn 32-42,4x2,6 gat P235TR2 |  |  | mb | 1 |  | 0
94 | Element węzła cieplnego - Rura czarna dn 40-48,3x2,6 gat P235TR2 |  |  | mb | 1 |  | 0
95 | Element węzła cieplnego - Rura czarna dn 50-60,3x2,9 gat P235TR2 |  |  | mb | 1 |  | 0
96 | Element węzła cieplnego - Rura czarna dn 65-76,1x2,9 gat P235TR2 |  |  | mb | 1 |  | 0
97 | Element węzła cieplnego - Rura czarna dn 80-88,9x3,2 gat P235TR2 |  |  | mb | 1 |  | 0
98 | Element węzła cieplnego - Rura czarna dn 100-114,3x3,6 gat P235TR2 |  |  | mb | 1 |  | 0
99 | Element węzła cieplnego - Rura czarna dn 125-139,7x3,6 gat P235TR2 |  |  | mb | 1 |  | 0
100 | Element węzła cieplnego - Rura czarna dn 150-168,3x4,0 gat P235TR2 |  |  | mb | 1 |  | 0
101 | Element węzła cieplnego - Rura czarna dn 200-219,1x4,5 gat P235TR2 |  |  | mb | 1 |  | 0
102 | Element węzła cieplnego - Rura czarna dn 250-273x5,0 gat P235TR2 |  |  | mb | 1 |  | 0
103 | Element instalacji WZ i CWU ‑Zawór zwrotny gw. Dn 15 |  |  | szt | 1 |  | 0
104 | Element instalacji WZ i CWU ‑Zawór zwrotny gw. Dn 20 |  |  | szt | 1 |  | 0
105 | Element instalacji WZ i CWU ‑Zawór zwrotny gw. Dn 25 |  |  | szt | 1 |  | 0
106 | Element instalacji WZ i CWU ‑Zawór zwrotny gw. Dn 32 |  |  | szt | 1 |  | 0
107 | Element instalacji WZ i CWU ‑Zawór zwrotny gw. Dn 40 |  |  | szt | 1 |  | 0
108 | Element instalacji WZ i CWU ‑Zawór zwrotny gw. Dn 50 |  |  | szt | 1 |  | 0
109 | Element instalacji WZ i CWU ‑Zawór zwrotny gw. Dn 65 |  |  | szt | 1 |  | 0
110 | Element instalacji WZ i CWU ‑Zawór zwrotny gw. Dn 80 |  |  | szt | 1 |  | 0
111 | Element instalacji WZ i CWU ‑Zawór zwrotny gw. Dn 100 |  |  | szt | 1 |  | 0
112 | Element instalacji WZ i CWU ‑Filtr siatkowy gw. Dn 15 |  |  | szt | 1 |  | 0
113 | Element instalacji WZ i CWU ‑Filtr siatkowy gw. Dn 20 |  |  | szt | 1 |  | 0
114 | Element instalacji WZ i CWU ‑Filtr siatkowy gw. Dn 25 |  |  | szt | 1 |  | 0
115 | Element instalacji WZ i CWU ‑Filtr siatkowy gw. Dn 32 |  |  | szt | 1 |  | 0
116 | Element instalacji WZ i CWU ‑Filtr siatkowy gw. Dn 40 |  |  | szt | 1 |  | 0
117 | Element instalacji WZ i CWU ‑Filtr siatkowy gw. Dn 50 |  |  | szt | 1 |  | 0
118 | Element instalacji WZ i CWU ‑Filtr siatkowy gw. Dn 65 |  |  | szt | 1 |  | 0
119 | Element instalacji WZ i CWU ‑Filtr siatkowy gw. Dn 80 |  |  | szt | 1 |  | 0
120 | Element instalacji WZ i CWU ‑Filtr siatkowy gw. Dn 100 |  |  | szt | 1 |  | 0
121 | Element węzła cieplnego -Automatyczny separator zaniczyszczeń, powietrza i magnetytu /technologia separacji - Cyklon / połączenie kołnierzowe / montaż w poziomie i pionie Dn 65 z izolacją ZGI, wkładem magnetycznym i Automatycznym odpowietrznikiem ZUTX z odcięciem |  |  | kpl | 1 |  | 0
122 | Element węzła cieplnego -Automatyczny separator zaniczyszczeń, powietrza i magnetytu /technologia separacji - Cyklon / połączenie kołnierzowe / montaż w poziomie i pionie Dn 80 z izolacją ZGI, wkładem magnetycznym i Automatycznym odpowietrznikiem ZUTX z odcięciem |  |  | kpl | 1 |  | 0
123 | Element węzła cieplnego -Automatyczny separator zaniczyszczeń, powietrza i magnetytu /technologia separacji - Cyklon / połączenie kołnierzowe / montaż w poziomie i pionie Dn 100 z izolacją ZGI, wkładem magnetycznym i Automatycznym odpowietrznikiem ZUTX z odcięciem |  |  | kpl | 1 |  | 0
124 | Element węzła cieplnego -Automatyczny separator zaniczyszczeń, powietrza i magnetytu /technologia separacji - Cyklon / połączenie kołnierzowe / montaż w poziomie i pionie Dn 125 z izolacją ZGI, wkładem magnetycznym i Automatycznym odpowietrznikiem ZUTX z odcięciem |  |  | kpl | 1 |  | 0
125 | Element węzła cieplnego -Automatyczny separator zaniczyszczeń, powietrza i magnetytu /technologia separacji - Cyklon / połączenie kołnierzowe / montaż w poziomie i pionie Dn 150 z izolacją ZGI, wkładem magnetycznym i Automatycznym odpowietrznikiem ZUTX z odcięciem |  |  | kpl | 1 |  | 0
126 | Element węzła cieplnego - Szybki automatyczny odpowietrznik ZUT 15 do pracy ze środkiem przecw zamarzaniu do 50% |  |  | kpl | 1 |  | 0
127 | Element węzła cieplnego - Szybki automatyczny odpowietrznik ZUT 20 do pracy ze środkiem przecw zamarzaniu do 50% |  |  | kpl | 1 |  | 0
128 | Element węzła cieplnego - Szybki automatyczny odpowietrznik ZUT 25 do pracy ze środkiem przecw zamarzaniu do 50% |  |  | kpl | 1 |  | 0
129 | Element węzła cieplnego - Szybki automatyczny odpowietrznik ZUTX 25 z odcięciem do pracy ze środkiem przecw zamarzaniu do 50% |  |  | kpl | 1 |  | 0
130 | Element instalacji WZ i CWU‑ Przedłużka mos 15 L-10 |  |  | szt | 1 |  | 0
131 | Element instalacji WZ i CWU‑ Przedłużka mos 15 L-15 |  |  | szt | 1 |  | 0
132 | Element instalacji WZ i CWU‑ Przedłużka mos 15 L-30 |  |  | szt | 1 |  | 0
133 | Element instalacji WZ i CWU‑ Przedłużka mos 15 L-40 |  |  | szt | 1 |  | 0
134 | Element instalacji CWU – Zawór termostatyczny cyrkulacji CWU-TA-Therm, Dn15-20 PN16 | Poz. 12 |  | szt | 1 |  | 0
135 | Element sieci cieplnej – Rura preizolowane 60,3/125 | Poz. 16 |  | mb | 1 |  | 0
136 | Element sieci cieplnej – Rura preizolowane 76,1/140 | Poz. 16 |  | mb | 1 |  | 0
137 | Element sieci cieplnej – Rura preizolowane 88,9/160 | Poz. 16 |  | mb | 1 |  | 0
138 | Element sieci cieplnej – Rura preizolowane 114,3/200 | Poz. 16 |  | mb | 1 |  | 0
139 | Element sieci cieplnej – Rura preizolowane 139,7/225 | Poz. 16 |  | mb | 1 |  | 0
140 | Element sieci cieplnej – Rura preizolowane 168,3/250 | Poz. 16 |  | mb | 1 |  | 0
141 | Element sieci cieplnej – Rura preizolowane 219,1/315 | Poz. 16 |  | mb | 1 |  | 0
142 | Element sieci cieplnej – Rura preizolowane 273/400 | Poz. 16 |  | mb | 1 |  | 0
143 | Element sieci cieplnej – 100/200 Kolano preizolowane 90° / 2,5D | Poz. 16 |  | szt | 1 |  | 0
144 | Element sieci cieplnej – 125/225 Kolano preizolowane 90° / 2,5D | Poz. 16 |  | szt | 1 |  | 0
145 | Element sieci cieplnej – 150/250 Kolano preizolowane 90° / 2,5D | Poz. 16 |  | szt | 1 |  | 0
146 | Element sieci cieplnej – 200/315 Kolano preizolowane 90° / 2,5D | Poz. 16 |  | szt | 1 |  | 0
147 | Element sieci cieplnej – 273/400 Kolano preizolowane 90° / 2,5D | Poz. 16 |  | szt | 1 |  | 0
148 | Element sieci cieplnej – 315/200 Odgałęzienie termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SXT | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
149 | Element sieci cieplnej – 250/200 Odgałęzienie termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SXT | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
150 | Element sieci cieplnej – 225/200 Odgałęzienie termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SXT | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
151 | Element sieci cieplnej – 200/180 Odgałęzienie termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SXT | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
152 | Element sieci cieplnej – 160/140 Odgałęzienie termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SXT | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
153 | Element sieci cieplnej – 125/125 Odgałęzienie termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SXT | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
154 | Element sieci cieplnej – 110/110 Odgałęzienie termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SXT | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
155 | Element sieci cieplnej – 90 / 90 Odgałęzienie termokurczliwe sieciowane radiacyjnie SXT | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
156 | Element sieci cieplnej – 2x76,1-2x 76,1/225 Odgałęzienie prefabr. prostopadłe TWIN | Poz. 16 |  | szt | 1 |  | 0
157 | Element sieci cieplnej – 2x88,9-2x 88,9/250 Odgałęzienie prefabr. prostopadłe TWIN | Poz. 16 |  | szt | 1 |  | 0
158 | Element sieci cieplnej – 2x114,3-2x 114,3/315 Odgałęzienie prefabr. prostopadłe TWIN | Poz. 16 |  | szt | 1 |  | 0
159 | Element sieci cieplnej – 2x139,7-2x 139,7/400 Odgałęzienie prefabr. prostopadłe TWIN | Poz. 16 |  | szt | 1 |  | 0
160 | Element sieci cieplnej – 2x168,3-2x 168,3/450 Odgałęzienie prefabr. prostopadłe TWIN | Poz. 16 |  | szt | 1 |  | 0
161 | Element sieci cieplnej - Rura preizolowana TWIN 2x76,1/225 | Poz. 16 |  | mb | 1 |  | 0
162 | Element sieci cieplnej - Rura preizolowana TWIN 2x88,9/250 | Poz. 16 |  | mb | 1 |  | 0
163 | Element sieci cieplnej - Rura preizolowana TWIN 2x114,3/315 | Poz. 16 |  | mb | 1 |  | 0
164 | Element sieci cieplnej - Rura preizolowana TWIN 2x139,7/400 | Poz. 16 |  | mb | 1 |  | 0
165 | Element sieci cieplnej - Rura preizolowana TWIN 2x219,1/450 | Poz. 16 |  | mb | 1 |  | 0
166 | Element sieci cieplnej – 90 Mufa kolanowa termokurczliwa usieciowana SXB | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
167 | Element sieci cieplnej – 110 Mufa kolanowa termokurczliwa usieciowana SXB | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
168 | Element sieci cieplnej – 125 Mufa kolanowa termokurczliwa usieciowana SXB | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
169 | Element sieci cieplnej – 140 Mufa kolanowa termokurczliwa usieciowana SXB | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
170 | Element sieci cieplnej – 160 Mufa kolanowa termokurczliwa usieciowana SXB | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
171 | Element sieci cieplnej – 200 Mufa kolanowa termokurczliwa usieciowana SXB | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
172 | Element sieci cieplnej – 225 Mufa kolanowa termokurczliwa usieciowana SXB | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
173 | Element sieci cieplnej – 250 Mufa kolanowa termokurczliwa usieciowana SXB | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
174 | Element sieci cieplnej – 315 Mufa kolanowa termokurczliwa usieciowana SXB | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
175 | Element wezła cieplnego‑Kompaktowy rozdzielacz sinusoidalny dla Profixx 160/80/250kW-2300/300/8F z izolacją PUR/Al | Poz. 7 |  | kpl | 1 |  | 0
176 | Element wezła cieplnego‑ Kompaktowy rozdzielacz sinusoidalny dla Profixx 180/110/400kW-2350/300/8F z izolacją PUR/Al | Poz. 7 |  | kpl | 1 |  | 0
177 | Element wezła cieplnego‑ Grupa pompowa kołnierzowa Profixx Dn 50/280 z izolacją-BOX- PUR/Al. | Poz. 5 |  | kpl | 1 |  | 0
178 | Element wezła cieplnego‑ Grupa pompowa kołnierzowa Profixx Dn 40/220 z izolacją-BOX- PUR/Al. | Poz. 5 |  | kpl | 1 |  | 0
179 | Element wezła cieplnego‑ Grupa pompowa kołnierzowa Profixx Dn 32/220 z izolacją -BOX-PUR/Al. | Poz. 5 |  | kpl | 1 |  | 0
180 | Element wezła cieplnego‑ Grupa pompowa kołnierzowa Profixx Dn 25/180 z izolacją -BOX-PUR/Al. | Poz. 5 |  | kpl | 1 |  | 0
181 | Element wezła cieplnego‑Kompakt. Rozdz. 120/120/160 kW-2000/250/8- Hydrofixx ze sprzęgłem hydraulicznym z izolacją PUR/Al. | Poz. 7 |  | kpl | 1 |  | 0
182 | Element wezła cieplnego‑Kompak. Rozdz.160/160/250kW-2300/300/8F- Hydrofixx ze sprzęgłem hydraulicznym z izolacją PUR/Al. | Poz. 7 |  | kpl | 1 |  | 0
183 | Element wezła cieplnego‑ Kompak. Rozdz.200/200/600kW-2350/300/8F- Hydrofixx ze sprzęgłem hydraulicznym z izolacją PUR/Al. | Poz. 7 |  | kpl | 1 |  | 0
184 | Element wezła cieplnego‑Sprzęgło wielotemperaturowe MTW-150/12 m3/h-z izolacją PUR/Al. | Poz. 6 |  | kpl | 1 |  | 0
185 | Element wezła cieplnego‑ Sprzęgło wielotemperaturowe MTW-200/28 m3/h z izolacją PUR/Al. | Poz. 6 |  | kpl | 1 |  | 0
186 | Element wezła cieplnego‑Wymiennik ciepła JAD X (K) 3.18. FF-SS z izolacją |  |  | kpl | 1 |  | 0
187 | Element wezła cieplnego‑Wymiennik ciepła JAD 6.50.10. XK-FF-SS z izolacją |  |  | kpl | 1 |  | 0
188 | Element wezła cieplnego‑Wymiennik ciepła JAD 9.88.10. XK-FF-SS z izolacją |  |  | kpl | 1 |  | 0
189 | Element wezła cieplnego‑Wymiennik ciepła JAD 12.114.10 XK-FF-PRO.SS z izolacją |  |  | kpl | 1 |  | 0
190 | Element wezła cieplnego - Wymiennik płytowy lutowany LUNA_ LD 235LN-60L-DN80 SS z izolacją |  |  | kpl | 1 |  | 0
191 | Element instal. CO/CWU- Taśma klejąca 50mm do Izol.- Steinonorm/Termorock |  |  | szt | 1 |  | 0
192 | Element izolacji termicznej ‑ Otulina Steinonorm 300 - 20/25 |  |  | mb | 1 |  | 0
193 | Element izolacji termicznej ‑ Otulina Steinonorm 300 - 25/25 |  |  | mb | 1 |  | 0
194 | Element izolacji termicznej ‑ Otulina Steinonorm 300 - 32/25 |  |  | mb | 1 |  | 0
195 | Element izolacji termicznej ‑ Otulina Steinonorm 300 - 40/25 |  |  | mb | 1 |  | 0
196 | Element izolacji termicznej ‑ Otulina Steinonorm 300 - 50/25 |  |  | mb | 1 |  | 0
197 | Element izolacji termicznej ‑ Otulina Steinonorm 300 - 65/25 |  |  | mb | 1 |  | 0
198 | Element izolacji termicznej ‑ Otulina Steinonorm 300 - 80/25 |  |  | mb | 1 |  | 0
199 | Element izolacji termicznej ‑ Otulina Steinonorm 300 - 100/25 |  |  | mb | 1 |  | 0
200 | Element izolacji termicznej ‑ Otulina Termorock 114/40 |  |  | mb | 1 |  | 0
201 | Element izolacji termicznej ‑ Otulina Termorock 133/40 |  |  | mb | 1 |  | 0
202 | Element izolacji termicznej ‑ Otulina Termorock 159/40 |  |  | mb | 1 |  | 0
203 | Element izolacji termicznej ‑ Otulina Termorock 169/40 |  |  | mb | 1 |  | 0
204 | Element izolacji termicznej ‑ Otulina Termorock 219/50 |  |  | mb | 1 |  | 0
205 | Element izolacji termicznej ‑ Otulina Termorock 273/50 |  |  | mb | 1 |  | 0
206 | Element wezła cieplnego‑Zasuwa Dn 50 fig. F5 |  |  | kpl | 1 |  | 0
207 | Element wezła cieplnego‑Zasuwa Dn 65 fig. F5 |  |  | kpl | 1 |  | 0
208 | Element wezła cieplnego‑Zasuwa Dn 80 fig. F5 |  |  | kpl | 1 |  | 0
209 | Element wezła cieplnego‑Zasuwa Dn100 fig. F5 |  |  | kpl | 1 |  | 0
210 | Element wezła cieplnego‑Zasuwa Dn125 fig. F5 |  |  | kpl | 1 |  | 0
211 | Element wezła cieplnego‑Zasuwa Dn150 fig. F5 |  |  | kpl | 1 |  | 0
212 | Element wezła cieplnego‑Zasuwa Dn200 fig. F5 |  |  | kpl | 1 |  | 0
213 | Element wezła cieplnego‑Zasuwa Dn250 fig. F5 |  |  | kpl | 1 |  | 0
214 | Element wezła cieplnego ‑Przepustnica bezkołn. z napęd. ręczn. Dn 25 z term. wbud. w trzpień |  |  | kpl | 1 |  | 0
215 | Element wezła cieplnego ‑Przepustnica bezkołn. z napęd. ręczn. Dn 32 z term. wbud. w trzpień |  |  | kpl | 1 |  | 0
216 | Element wezła cieplnego ‑Przepustnica bezkołn. z napęd. ręczn. Dn 40 z term. wbud. w trzpień |  |  | kpl | 1 |  | 0
217 | Element wezła cieplnego ‑Przepustnica bezkołn. z napęd. ręczn. Dn 50 z term. wbud. w trzpień |  |  | kpl | 1 |  | 0
218 | Element wezła cieplnego ‑Przepustnica bezkołn. z napęd. ręczn. Dn 65 z term. wbud. w trzpień |  |  | kpl | 1 |  | 0
219 | Element wezła cieplnego ‑Przepustnica bezkołn. z napęd. ręczn. Dn 80 z term. wbud. w trzpień |  |  | kpl | 1 |  | 0
220 | Element wezła cieplnego ‑Przepustnica bezkołn. z napęd. ręczn. Dn 100 z term. wbud. w trzpień |  |  | kpl | 1 |  | 0
221 | Element wezła cieplnego‑ Zawór kulowy kołnierzowy DZT/ Dn 20 PN40 |  |  | kpl | 1 |  | 0
222 | Element wezła cieplnego‑ Zawór kulowy kołnierzowy DZT/ Dn 25 PN40 |  |  | kpl | 1 |  | 0
223 | Element wezła cieplnego‑ Zawór kulowy kołnierzowy DZT /Dn 32 PN40 |  |  | kpl | 1 |  | 0
224 | Element wezła cieplnego‑ Zawór kulowy kołnierzowy DZT/ Dn 40 PN40 |  |  | kpl | 1 |  | 0
225 | Element wezła cieplnego‑ Zawór kulowy kołnierzowy DZT /Dn 50 PN40 |  |  | kpl | 1 |  | 0
226 | Element wezła cieplnego‑ Zawór kulowy kołnierzowy DZT/ Dn 65 PN25 |  |  | kpl | 1 |  | 0
227 | Element wezła cieplnego‑ Zawór kulowy kołnierzowy DZT /Dn 80 PN25 |  |  | kpl | 1 |  | 0
228 | Element wezła cieplnego‑ Zawór kulowy kołnierzowy DZT /Dn 100 PN25 |  |  | kpl | 1 |  | 0
229 | Element sieci cieplnej – 76,1/140 Zawór odc. pref. z odwodn./odpow. | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
230 | Element sieci cieplnej – 88,9/160 Zawór odc. pref. z odwodn./odpow. | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
231 | Element sieci cieplnej – 114,3/200 Zawór odc. pref. z odwodn./odpow. | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
232 | Element sieci cieplnej – 139,7/225 Zawór odc. pref. z odwodn./odpow. | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
233 | Element sieci cieplnej – 168,3/250 Zawór odc. pref. z odwodn./odpow. | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
234 | Element Instalaji CO-CTw ‑Zawór równoważący Dn 15-TA/STAD | Poz. 11 |  | kpl | 1 |  | 0
235 | Element Instalaji CO-CTw ‑Zawór równoważący Dn 20-TA/STAD | Poz. 11 |  | kpl | 1 |  | 0
236 | Element Instalaji CO-CTw ‑Zawór równoważący Dn 25-TA/STAD | Poz. 11 |  | kpl | 1 |  | 0
237 | Element Instalaji CO-CTw ‑Zawór równoważący Dn 32-TA/STAD | Poz. 11 |  | kpl | 1 |  | 0
238 | Element Instalaji CO-CTw ‑Zawór równoważący Dn 40-TA/STAD | Poz. 11 |  | kpl | 1 |  | 0
239 | Element Instalaji CO-CTw ‑Zawór równoważący Dn 50-TA/STAD | Poz. 11 |  | kpl | 1 |  | 0
240 | Element Instalaji CO-CTw ‑Zawór równoważący Dn 65-TA/STAF | Poz. 11 |  | kpl | 1 |  | 0
241 | Element Instalaji CO-CTw ‑Zawór równoważący Dn 80-TA/STAF | Poz. 11 |  | kpl | 1 |  | 0
242 | Element wezła cieplnego - Zawór wielofunkcyjny Dn 150 TA - FUSION - C | Poz. 11 |  | kpl | 1 |  | 0
243 | Element wezła cieplnego - Siłownik TA-Slider 1250 Plus-Modbus (0-10 VDC) | Poz. 11 |  | kpl | 1 |  | 0
244 | Element Instalaji CO-CTw -Zawór regulacyjny Dn 32 TA-MODULATOR | Poz. 11 |  | kpl | 1 |  | 0
245 | Element Instalaji CO-CTw -SiłownikTA-SLIDER 160 ModBus (0-10VDC) | Poz. 11 |  | kpl | 1 |  | 0
246 | Element Instalaji CO-CTw -Przepustnica BR12WT/Dn 150 z siłownikiem M | Poz. 11 |  | kpl | 1 |  | 0
247 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Złączka przyłączeniowa CPX- DN 140 x 12,7 PN 6/ 95°C zaciskowa ze stali z króćcem spawanym 139,,7 x 3,60 ze stali St 37 | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
248 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Złączka przyłączeniowa CPX- DN 125x11,4, PN 6/ 95°C zaciskowa ze stali z króćcem spawanym 139,7x3,60 ze stali St 37 | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
249 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Złączka przyłączeniowa CPX- DN 100, PN 6/ 95°C /Gz, zaciskowa z mosiądzu | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
250 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Złączka przyłączeniowa CPX- DN 80, PN 6/ 95°C /Gz, zaciskowa z mosiądzu | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
251 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Złączka przyłączeniowa CPX- DN 65, PN 6/ 95°C /Gz, zaciskowa z mosiądzu | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
252 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Złączka przyłączeniowa CPX- DN 50, PN 6/ 95°C /Gz, zaciskowa z mosiądzu | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
253 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Złączka przyłączeniowa CPX- DN 32, PN 6/ 95°C /Gz, zaciskowa z mosiądzu | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
254 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Złączka - Trójnik CPX- CWU DN 100/100/100, PN 6/ 95°C /, zaciskowy z mosiądzu | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
251 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Złączka przyłączeniowa CPX- DN 65, PN 6/ 95°C /Gz, zaciskowa z mosiądzu | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
252 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Złączka przyłączeniowa CPX- DN 50, PN 6/ 95°C /Gz, zaciskowa z mosiądzu | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
253 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Złączka przyłączeniowa CPX- DN 32, PN 6/ 95°C /Gz, zaciskowa z mosiądzu | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
254 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Złączka - Trójnik CPX- CWU DN 100/100/100, PN 6/ 95°C /, zaciskowy z mosiądzu | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
255 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Złączka - Trójnik CPX- DN 80/80/80, PN 6/ 95°C /, zaciskowy z mosiądzu | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
256 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Złączka połączeniowa CPX- DN 125, PN 6/ 95°C, prosta, zaciskowa z mosiądzu | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
257 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Złączka połączeniowa CPX- DN 100, PN 6/ 95°C, prosta, zaciskowa z mosiądzu | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
258 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Złączka połączeniowa CPX- DN 80, PN 6/ 95°C, prosta, zaciskowa z mosiądzu | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
259 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – 162/162 Mufa prosta CPX - PEX-DN 100 z klipsami, z pianką PUR i pierścieniami uszczelniającymi | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
260 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – 142/142 Mufa prosta CPX – PEX -DN 65 z klipsami, z pianką PUR i pierścieniami uszczelniającymi | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
261 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – 126/126 Mufa prosta CPX - PEX-DN 50 z klipsami, z pianką PUR i pierścieniami uszczelniającymi | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
262 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – 91/91 Mufa prosta CPX - PEX-DN 32 z klipsami, z pianką PUR i pierścieniami uszczelniającymi | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
263 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – 162/162/162 Mufa trójnikowa CPX-T-PEX z klipsami, z pianką PUR i pierścieniami uszczelniającymi | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
264 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – 142/142/142 Mufa trójnikowa CPX-T-PEX z klipsami, z pianką PUR i pierścieniami uszczelniającymi | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
265 | Element sieci cieplnej CWU/CTw –126/126/126 Mufa trójnikowa CPX-T-PEX z klipsami, z pianką PUR i pierścieniami uszczelniającymi | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
266 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – 91/91/91 Mufa trójnikowa CPX-T-PEX z klipsami, z pianką PUR i pierścieniami uszczelniającymi | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
267 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – 202/202/202 Mufa trójnikowa CPX-PET-T ( Ø 202 mm z redukcjami do Ø91 mm), z pianką PUR i 3 rękawami termokurczliwymi) | Poz. 17 |  | kpl | 1 |  | 0
268 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Rura PEX preizol. z warstwą antydyfuzyjną w roli 32/ 76 PN 6 | Poz. 17 |  | mb | 1 |  | 0
269 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Rura PEX preizol. z warstwą antydyfuzyjną w roli 40/ 91 PN 6 | Poz. 17 |  | mb | 1 |  | 0
270 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Rura PEX preizol. z warstwą antydyfuzyjną w roli 50/111 PN 6 | Poz. 17 |  | mb | 1 |  | 0
271 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Rura PEX preizol. z warstwą antydyfuzyjną w roli 63/126 PN 6 | Poz. 17 |  | mb | 1 |  | 0
272 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Rura PEX preizol. z warstwą antydyfuzyjną w roli 75/142 PN 6 | Poz. 17 |  | mb | 1 |  | 0
273 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Rura PEX preizol. z warstwą antydyfuzyjną w roli 90/162 PN 6 | Poz. 17 |  | mb | 1 |  | 0
274 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Rura PEX preizol. z warstwą antydyfuzyjną w roli 110/182 PN 6 | Poz. 17 |  | mb | 1 |  | 0
275 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Rura PEX preizol. z warstwą antydyfuzyjną w roli 125/182 PN 6 | Poz. 17 |  | mb | 1 |  | 0
276 | Element sieci cieplnej CWU/CTw – Rura PEX preizol. z warstwą antydyfuzyjną w roli 140/202 PN 6 | Poz. 17 |  | mb | 1 |  | 0
277 | Element wezła cieplnego‑Pompa obiegowa CO -ALPHA 1L-15-65 / 130 | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
278 | Element wezła cieplnego‑Pompa obiegowa CO -ALPHA 1-25-80 / 180 | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
279 | Element wezła cieplnego‑Pompa obiegowa CO -ALPHA 1-32-40 / 180 | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
280 | Element wezła cieplnego‑Pompa obiegowa CO -ALPHA2-25-40 / 130 | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
281 | Element wezła cieplnego‑Pompa obiegowa CO -ALPHA2-25-80 / 130 | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
282 | Element wezła cieplnego‑Pompa obiegowa CO -ALPHA3-32-80 / 180 | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
283 | Element wezła cieplnego‑Pompa obiegowa CO -ALPHA3-25-80 / 130 | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
284 | Element wezła cieplnego‑Pompa obieg. CO -MAGNA3 25/40-180 PN6/10 | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
285 | Element wezła cieplnego‑Pompa obieg. CO -MAGNA3 25/120-180 PN6/10 | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
286 | Element wezła cieplnego‑Pompa obieg. CO -MAGNA3 25/80-180 PN6/10 | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
287 | Element wezła cieplnego‑Pompa obieg. CO -MAGNA3 32/120-250 F PN6/10 | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
288 | Element wezła cieplnego‑Pompa obieg. CO -MAGNA3 40/100-220 F PN6/10 | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
289 | Element wezła cieplnego‑Pompa obieg. CO -MAGNA3 40/180-250F PN6/10 | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
290 | Element wezła cieplnego‑Pompa obieg. CO -MAGNA3 50/80-240 F PN6/10 | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
291 | Element wezła cieplnego‑Pompa obieg. CO -MAGNA3 50/180-280F PN6/10 | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
292 | Element wezła cieplnego‑Pompa obieg.CO -MAGNA3 65/150-340 F PN6/10, | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
293 | Element wezła cieplnego‑Pompa obieg.CO -MAGNA3 80/120-360F PN6/10 | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
294 | Element wezła cieplnego‑Pompa obieg. CO -MAGNA3 100/120-450 F PN6/10 | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
295 | Element wezła CWU ‑ Pompa cyrk. - COMFORT 15-14 BPT PM- 1/2"- 80 | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
296 | Element wezła CWU ‑ Pompa cyrk. - COMFORT 15-14 BXA PM- 1"-140 | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
297 | Element wezła CWU ‑ Pompa cyrk. - ALPHA 2 25-80 / R1"- 180 N | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
298 | Element wezła CWU ‑ Pompa cyrk. - ALPHA 2 32-80 / R1 1/4"- 180 N | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
299 | Element wezła CWU ‑ Pompa cyrk. - ALPHA 2 25-80 / R1"- 130 N | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
300 | Element wezła CWU ‑ Pompa cyrk. - MAGNA3 25-40-180 N | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
301 | Element wezła CWU ‑ Pompa cyrk. - MAGNA3 25-80-180 N | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
302 | Element wezła CWU ‑ Pompa cyrk. - MAGNA3 25-120 - 180 N | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
303 | Element wezła CWU ‑ Pompa cyrk. - MAGNA3 32/120 - 220 F/N | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
304 | Element wezła CWU ‑ Pompa cyrk. - MAGNA3 40-180 - 250 F/N | Poz.1 |  | szt | 1 |  | 0
305 | Element wezła CWU ‑ Pompa cyrk.- MAGNA3 50-180 - 280 F/N | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
306 | Element wezła CWU ‑ Pompa cyrk. - MAGNA3 65-150 - 340 F/N | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
307 | Element wezła cieplnego CWU - Chloromierz Lovibond MD 100 w walizce met. |  |  | kpl | 1 |  | 0
308 | Element wyposażenia pompy MAGNA 3 ‑ Moduł komunikacyjny CIM 200 / Modbus RTU | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
309 | Element wyposażenia pompy MAGNA 3 – Przetwornik (Zewn.) ciśnienia i temperatury RPI + T2 (o-16 bar (Sygnał 0 -10 V) | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
310 | Element wyposażenia pompy MAGNA 3 – Przetwornik (Wewn.) różnicy ciśnienia i temperatury | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
311 | Element wyposażenia pompy ALPHA1-2-3 i MAGNA 3 – Wtyczka ALPHA/MGNA3 | Poz. 1 |  | szt | 1 |  | 0
312 | Element sieci CWU, WZ – Wodomierz ultradźwiękowy MC21 Dn15-25 Gp=1,6÷2,5m3/h z przewodowym M-Bus | Poz. 3 |  | szt | 1 |  | 0
313 | Element sieci CWU, WZ – Wodomierz ultradźwiękowy MC21 Dn 15-25 Gp=2,5÷4,0 m3/h z przewodowym M-Bus | Poz. 3 |  | szt | 1 |  | 0
314 | Element sieci CWU, WZ - Wodomierz ultradźwięk - FlowlQ Q3 Dn= 5/4"Gp=4,0 m³/h z przewodowym M-Bus | Poz. 3 |  | szt | 1 |  | 0
315 | Element sieci CWU, WZ - Wodomierz ultradźwięk - FlowlQ Q3 Dn=1 1/4" Gp= 6,3 m?/h z przewodowym M-Bus | Poz. 3 |  | szt | 1 |  | 0
316 | Element sieci CWU, WZ - Wodomierz ultradźwięk - FlowlQ Q3 Dn=50 mm Gp=16 m³/h z przewodowym M-Bus | Poz. 3 |  | szt | 1 |  | 0
317 | Element sieci CWU, WZ - Wodomierz ultradźwięk - FlowlQ Q3 Dn=65 mm Gp= 25 m³/h z przewodowym M-Bus | Poz. 3 |  | szt | 1 |  | 0
318 | Element sieci CWU, WZ - Wodomierz ultradźwięk - FlowlQ Q3 Dn=80 mm Gp= 63 m³/h z przewodowym M-Bus | Poz. 3 |  | szt | 1 |  | 0
319 | Element sieci CWU, WZ - Wodomierz ultradźwięk - FlowlQ Q3 Dn=100 mm Gp= 100 m3/h z przewodowym M-Bus | Poz. 3 |  | szt | 1 |  | 0
320 | Element wezła cieplnego – Przelicznik MULTICAL 603 do czujn. Pt500 2-przew. | Poz. 3 |  | szt | 1 |  | 0
321 | Element wezła cieplnego – Para czujników temperatury Pt500 do montażu w tulejach z przew.10,0 m | Poz. 3 |  | kpl | 1 |  | 0
322 | Element wezła cieplnego – Tuleje stalowe do czujników 140 x R 1/2" do Pt500-5,8 mm, 2szt | Poz. 3 |  | kpl | 1 |  | 0
323 | Element wezła cieplnego – Moduł komunikacyjny M-bus +2 wejścia impulsowe do (MC/21/62/ /603) | Poz. 3 |  | szt | 1 |  | 0
324 | Element wezła cieplnego – Ultradźwiękowy przetwornik przepływu UF54/Qp=3,5-6,0m³/h, Dn25/PN25 | Poz. 3 |  | szt | 1 |  | 0
325 | Element wezła cieplnego – Ultradźwiękowy przetwornik przepływu UF54/Qp=10,0m³/h, Dn40/PN25 | Poz. 3 |  | kpl | 1 |  | 0
326 | Element wezła cieplnego – Ultradźwiękowy przetwornik przepływu UF54/Qp=15,0m³/h, Dn50/PN25 | Poz. 3 |  | kpl | 1 |  | 0
327 | Element wezła cieplnego – Ultradźwiękowy przetwornik przepływu UF54/Qp=25,0m³/h, Dn65/PN25 | Poz. 3 |  | kpl | 1 |  | 0
327 | Element wezła cieplnego – Ultradźwiękowy przetwornik przepływu UF54/Qp=25,0m³/h, Dn65/PN25 | Poz. 3 |  | kpl | 1 |  | 0
328 | Element wezła cieplnego – Ultradźwiękowy przetwornik przepływu UF54/Qp=40,0m³/h, Dn80/PN25 | Poz. 3 |  | kpl | 1 |  | 0
329 | Element wezła cieplnego – Ultradźwiękowy przetwornik przepływu UF54/Qp=100,0m³/h, Dn100/PN25 | Poz. 3 |  | kpl | 1 |  | 0
330 | Element wezła cieplnego –Zawór reg. 3-drog./przelot. z siłown. Magn-el.24 V AC/DC, Dn32 PN 16 | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
331 | Element wezła cieplnego –Zawór reg. 3-drog./przelot. z siłown. Magn-el.24 V AC/DC, Dn40 PN 16 | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
332 | Element wezła cieplnego –Zawór reg. 3-drog./przelot. z siłown. Magn-el.24 V AC/DC, Dn50 PN 16 | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
333 | Element wezła cieplnego –Zawór reg. 3-drog./przelot. z siłown. Magn-el.24 V AC/DC, Dn65 PN 16 | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
334 | Element wezła cieplnego - Siłownik AME 435 (ster 0-10V) do zaw. regulacyjnych VRB,VRG, VL,VF) | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
335 | Element wezła cieplnego - Siłownik AMB162-182 (ster.0-10 V) do zaw. Regul. HRB, HRE, HFE | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
336 | Element wezła cieplnego - Zawór regulacyjny 3-drogowy HFE-3 Dn 25 PN6 | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
337 | Element wezła cieplnego - Zawór regulacyjny 3-drogowy HFE-3 Dn 32 PN6 | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
338 | Element wezła cieplnego - Zawór regulacyjny 3-drogowy HFE-3 Dn 40 PN6 | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
339 | Element wezła cieplnego –Siłownik do zaw.reg. Kulowego GLB 161.9E (0-10 V /24 V AC/DC, 150 s) | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
340 | Element wezła cieplnego –Siłownik do zaw.reg. Kulow. GMA 161.9E (0-10 V /24 V AC/DC, 90/15 s) | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
341 | Element wezła cieplnego –Zawór reg. Kulowy, 3-drog.. VBG61.20-6,3, Dn 20 PN 16 +śrub. ALG | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
342 | Element wezła cieplnego –Zawór reg. Kulowy, 3-drog.. VBG61.25-10, Dn 25 PN 16 +śrub. ALG | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
343 | Element wezła cieplnego –Zawór reg. Kulowy, 3-drog.. VBG61.32-16, Dn 32 PN 16 +śrub. ALG | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
344 | Element wezła cieplnego –Zawór reg. Kulowy, 3-drog.. VBG61.40-25, Dn 40 PN 16 +śrub. ALG | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
345 | Element wezła cieplnego –Zawór reg. Kulowy, 3-drog.. VBG61.50-40, Dn 50 PN 16 +śrub. ALG | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
345 | Element wezła cieplnego –Zawór reg. Kulowy, 3-drog.. VBG61.50-40, Dn 50 PN 16 +śrub. ALG | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
346 | Element wezła cieplnego –Zawór reg. przelot. VVG41.25-10, Dn 25 PN 16 +śrub. ALG | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
347 | Element wezła cieplnego –Zawór reg. przelot. VVG41.32-16, Dn 32 PN 16 +śrub. ALG | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
348 | Element wezła cieplnego –Zawór reg. przelot. VVG41.40-25, Dn 40 PN 16 +śrub. ALG | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
349 | Element wezła cieplnego –Zawór reg. przelot. VVG41.50-31, Dn 50 PN 16+śrub. ALG | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
350 | Element wezła cieplnego –Zawór reg. przelot. kołnierzowy VVF42.65-63., Dn 65 PN 16,skok 20/40 mm | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
351 | Element wezła cieplnego –Zawór reg. przelot. kołnierzowy VVF42.80-80., Dn 80 PN 16,skok 20/40 mm | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
352 | Element wezła cieplnego –Siłownik do zaw.reg. SAX 61.03 (0-10 V, 800 N, 24 V, AC/DC, 30 s) | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
353 | Element wezła cieplnego –Siłownik do zaw.reg. SKD 60 (0-10 V, 1000 N, 24 V AC/DC, 30/15 s) | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
354 | Element TSN i S -Czujnik (Przetwornik) ciśnienia QBE2003-P25 (0…25bar, wyjście 0..10V, IP65) | Poz. 18 |  | kpl | 1 |  | 0
355 | Element TSN i S - Oprogramowanie TSN i S - Moduł programu OCS-BilingMedia- Aktualizacja Licencji OCS-WWWdo najnowszej wersji bez ograniczeń, pozwalająca na dowolną rozbudowę TSN i S-UWM w zakresie rozliczania mediów (CO/CTw/CWU/Wz/Eel) dostarczanych do budynków UWM w Olsztynie. | Poz. 10 |  | kpl | 1 |  | 0
356 | Element TSN i S - Oprogramowanie TSN i S - Moduł programu OCS-EditMapy- Edytor obrazów synoptycznych warstw map sieci CO/CWU/WodKan/Eel - Aktualizacja Licencji OCS-WWW do najnowszej wersji bez ograniczeń, pozwalającą na dowolną rozbudowę TSN i S-UWM w zakresie eksploatacji i nadzoru nad sieciami dostarczającymi media do budynków UWM | Poz. 10 |  | kpl | 1 |  | 0
357 | Element TSN i S - Oprogramowanie TSN i S - Moduł programu OCS-SiećPreizol - Aktualizacja Licencji OCS-WWW do najnowszej wersji bez ograniczeń, pozwalającą na dowolną rozbudowę TSN i S-UWM w zakresie eksploatacji i nadzoru nad sieciami cieplnymi-preizolowanymi, dostarczającymi energię cieplną do węzłów ciepłowniczych i budynków UWM w Olsztynie. | Poz. 10 |  | kpl | 1 |  | 0
358 | Element TSN i S - Oprogramowanie TSN i S - Moduł programu OCS-Telem-BMS-Went-Klim - Aktualizacja Licencji OCS-WWW do najnowszej wersji bez ograniczeń, pozwalającą na dowolną rozbudowę TSN i S-UWM w zakresie nadzoru i sterowania instalacjami budynkowymi wraz z dostępem dodanych na żądanie:" Online" w budynkach UWM w Olsztynie. | Poz. 10 |  | kpl | 1 |  | 0
359 | Element TSN i S – Sterownik swobodnie konfigurowalny Micro XXL. Posiadający: 32-wejść i 32-wyjść, 2porty RS 232, 1 port M-busMaster, zaimpletowane funkcje odczytu parametrów: min z 2 liczników energii elektrycznej tyu EMU i min z 2 liczników typu MULTICAL. Zaimpletowane: obliczanie energii za godzinę, dobę, miesiąc oraz obsługa min 3 obiegów grzewczych. | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
360 | Element TSN i S - Sterownik MicroXLL bez oprogramowania | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
361 | Element TSN i S -Sterownik MicroXLL-A | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
362 | Element TSN i S - Modem Smart 500 | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
363 | Element TSN i S - Modem GPRS BC-100 | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
364 | Element TSN i S - Moduł P8T0 | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
365 | Element TSN i S- Moduł kontroli sieci preizolowanej NP 4 | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
366 | Element TSN i S - Moduł DA 2 | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
367 | Element TSN i S - Konwerter Eth 1 | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
368 | Element TSN i S - Konwerter Eth 2 | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
369 | Element TSN i S - Moduł MBRS | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
370 | Element TSN i S - Modem ADA 1044 H | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
371 | Element TSN i S - Panel graficzny MT8102 i P | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
372 | Element TSN i S - Panel graficzny MT8071 i P | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
373 | Element TSN i S - Konwerter Mbus / Ecl | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
374 | Element TSN i S - Zasilacz DR 60/24 na szynę DIN - 24V AC/DC, 60W. | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
375 | Element TSN i S - Transformator PSS60 230/24 V | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
376 | Element TSN i S - Czujnik temperatury zewnętrznej typ 5227 | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
377 | Element TSN i S - Akumulator 12V | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
378 | Element TSN i S - Przekaźnik Finder z cewką 24VDC, typ 46.61.9.024 | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
379 | Element TSN i S - Gniazdo przekaźnika Finder typ 97.01.SPA | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
380 | Element TSN i S - Moduł LED do przekaźnika Finder typ 99.02.9.024.99 | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
381 | Element TSN i S - Gniazdo 230 V na szynę DIN | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
382 | Element TSN i S - Wyłącznik S 301 B6 | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
383 | Element TSN i S - Przekładnik prądowy 100 A z rozpinanym rdzeniem | Poz. 10 |  |  |  |  | 0
384 | Element TSN i S - Blok połączenioy NEXT NBD 2-11-100 | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
385 | Element TSN i S - Czujnik temperatury zewnętrznej | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
386 | Element TSN i S – Czujnik temperatury Pt 1000 (gw 1/2") do mont. w tulei | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
387 | Element TSN i S - Czujnik ciśnienia 0-1,0 lub 0-1,6 MPa, 4-20 mA (gw 1/2") | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
388 | Element TSN i S - Koryto kablowe KGJ 100 H 24 | Poz. 10 |  | mb | 1 |  | 0
389 | Element TSN i S - Licznik energii elektrycznej EM 3255 z ModBusRTU | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
390 | Element TSN i S - Rozdzielnica natynkowa stalowa IP 62, 800x600x250 | Poz. 10 |  | kpl | 1 |  | 0
391 | Element TSN i S - Transformator PTM 100/24 V | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
392 | Element TSN i S - Zasilacz TR 24 | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
393 | Element TSN i S - Moduł Mbus 10 | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
394 | Element TSN i S - Moduł AI O 008 | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
395 | Element TSN i S - Moduł AIO 444 | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
396 | Element TSN i S - Moduł Birdge | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
397 | Element TSN i S - Przewód OMY 3 x 1 mm² | Poz. 10 |  | mb | 1 |  | 0
398 | Element TSN i S - Przewód OMY 2 x 0,75 mm² | Poz. 10 |  | mb | 1 |  | 0
399 | Element TSN i S - Przewód OMY 3 x 2,5 mm² | Poz. 10 |  | mb | 1 |  | 0
400 | Element TSN i S - Przekładnik prądowy 100 A z rozpinanym rdzeniem | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
401 | Element TSN i S - Blok połączeniowy do przekładników MBD 4 | Poz. 10 |  | szt | 1 |  | 0
402 | Urządzenie do fizycznego uzdatniania (odkamieninia) CWU i Wz - CWT-Vulcan-S 10, Dn 3", L=500 mm, G=10 m³/h |  |  | kpl | 1 |  | 0
403 | Urządzenie do fizycznego uzdatniania (odkamieninia) CWU i Wz - CWT-Vulcan-S 100, Dn 6", L=1200 mm, G=100 m³/h |  |  | kpl | 1 |  | 0
404 | Urządzenie do fizycznego uzdatniania (odkamieninia) CWU i Wz - CWT-Vulcan-5000, Dn 2", L=350mm, G=5 m³/h |  |  | kpl | 1 |  | 0
405 | Materiał eksploatacyjny – Koncentrat polimerowy do czyszczenia instalacji grzewczych i chłodniczych (klimatyzacji) | Poz. 20 |  | Litr | 1 |  | 0
406 | Materiał eksploatacyjny – Inhibitor polimerowydo zabezpieczania inst. : CO, chłodniczych (klimatyz.) | Poz. 20 |  | Litr | 1 |  | 0
407 | Materiał eksploatacyjny Inst. CWU/Wz - Preparat DWUAXAN TECH (Koncentrat Cl O2)- |  |  | Litr | 1 |  | 0
408 | Materiał eksploatacyjny Inst. CWU/Wz - Preparat DWUAXAN 350 - do ochrony instalacji wodnych (CWU i Wz) przed Leglionellą, korozją i odkładaniem się kamienia |  |  | Litr | 1 |  | 0
409 | Materiał eksploatacyjny – Inhibitor polimerowy G-PPG do uszlachetniania właściwości użytkowych glikoli etylenowych i propylenowych | Poz. 20 |  | Litr | 1 |  | 0
410 | Materiał eksploatacyjny - Ekosol P(-35°C)- Płyn niezamarzający z inhibitorem polimerowym | Poz. 21 |  | Litr | 1 |  | 0
411 | Materiał eksploatacyjny - TransthermEko(-35°C)- Płyn niezamarzający | Poz. 21 |  | Litr | 1 |  | 0
412 | Materiał eksploatacyjny - Ergolid Eko(-35°C)- Płyn niezamarzający na bazie glikolu monopropylenowego | Poz. 21 |  | Litr | 1 |  | 0
413 | Element eksploatacyjny wymiennika płytowego wezła cieplnego ‑Płyta wymiennika Q-055-AISI-316-0,5 |  |  | szt | 1 |  | 0
414 | Element eksploatacyjny wymiennika płytowego wezła cieplnego ‑Uszczelka wymiennika płytowego-przepływowa-Q-055 |  |  | szt | 1 |  | 0
415 | Materiał eksploatacyjny - Sól w tabletkach |  |  | kg | 1 |  | 0
416 | Materiał eksploatacyjny Inst. CO/CTw - Pasta uszczelniająca SOLAR-FERMIT (250 g) |  |  | szt | 1 |  | 0
417 | Wyposażenie do TA-SCOPE -Jednostka czujnika Δp -Dps-Visio(52 199 972) | Poz. 11 |  | kpl | 1 |  | 0
418 | Element naprawczy Instalaji CO-CTw-CWU - Złącze faliste ze stali nierdzewnej 1.4404 D 1/2" L=500÷1000 mm |  |  | kpl | 1 |  | 0
419 | Element naprawczy Instalaji CO-CTw-CWU - Złącze faliste ze stali nierdzewnej 1.4404 D 3/4" L=500÷1000 mm |  |  | kpl | 1 |  | 0
420 | Element naprawczy Instalaji CO-CTw-CWU - Złącze faliste ze stali nierdzewnej 1.4404 D 1" L=500÷1000 mm |  |  | kpl | 1 |  | 0
421 | Element naprawczy Instalaji CO-CTw-CWU - Złącze faliste ze stali nierdzewnej 1.4404 D 1 1/4" L=175÷350 mm |  |  | kpl | 1 |  | 0
422 | Element naprawczy Instalaji CO-CTw-CWU - Złącze faliste ze stali nierdzewnej 1.4404 D 1 1/2" L=205÷410 mm |  |  | kpl | 1 |  | 0
423 | Element naprawczy Instalaji CO-CTw-CWU - Wąż EPDM z oplotem GW-GZ, D 3/4", L=500 mm |  |  | szt | 1 |  | 0
424 | Element naprawczy Instalaji CO-CTw-CWU - Wąż EPDM z oplotem GW-GZ, D 1", L=500 mm |  |  | szt | 1 |  | 0
425 | Element naprawczy Instalaji CO-CTw-CWU - Wąż EPDM z oplotem GW-GZ, D 1 1/4", L=500 mm |  |  | szt | 1 |  | 0
426 | Element naprawczy Instalaji CO-CTw-CWU - Wąż EPDM z oplotem GW-GZ, D 1 1/2", L=500 mm |  |  | szt | 1 |  | 0
427 | Element naprawczy Instalaji CO-CTw-CWU - Wąż EPDM z oplotem GW-GZ, D 1/2", L=500 mm |  |  | szt | 1 |  | 0
428 | Element naprawczy sieci CO, CWU, CTw– 48/110 mufa C2L naprawcza z łupką i zamkiem | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
429 | Element naprawczy sieci CO, CWU, CTw – 60/125 mufa C2L naprawcza z łupką i zamkiem | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
430 | Element naprawczy sieci CO, CWU, CTw – 76/140 mufa C2L naprawcza z łupką i zamkiem | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
431 | Element naprawczy sieci CO, CWU, CTw – 88/160 mufa C2L naprawcza z łupką i zamkiem | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
432 | Element naprawczy sieci CO, CWU,CTw – 114/200 mufa C2L naprawcza z łupką i zamkiem | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
433 | Element naprawczy sieci CO, CWU, CTw – 139/225 mufa C2L naprawcza z łupką i zamkiem | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
434 | Element naprawczy sieci CO, CWU, CTw – 168/250 mufa C2L naprawcza z łupką i zamkiem | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
435 | Element naprawczy sieci CO, CWU, CTw – 219/315 mufa C2L naprawcza z łupką i zamkiem | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
436 | Element naprawczy sieci CO, CWU, CTw – 250/400 mufa C2L naprawcza z łupką i zamkiem | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
437 | Element naprawczy sieci CO, CWU, CTw – 300/450 mufa C2L naprawcza z łupką i zamkiem | Poz. 16 |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | Łączna wartość brutto |  |  | 0
Ilości materiałów instalacyjnych, hydraulicznych(sanitarnych) i ciepłowniczych są przyjęte przez Zamawiającego do kalkulacji cen wyłącznie na potrzeby niniejszego postępowania w celu porównania złożonych ofert.