**Załącznik nr 3a – Wzór wykazu cen**

na zadanie pn.

* **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ulicy Działowej-bocznej w Toruniu**
* **Budowa fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej dla posesji przy ulicach: Białej 1C, Malinowej 39 i Radosnej 1 w Toruniu**

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego TI.221.35.2021\_2.2006

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

**Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.**

**ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń**

**2. WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

**3.** **Preambuła**

Wykaz Cen musi być odczytany wraz ze wszystkimi innymi Dokumentami Zadaniowymi a Wykonawca będzie zobowiązany do dokładnego zapoznania się ze szczegółowymi opisami robót, które mają być wykonane oraz sposobami, jakimi mają być wykonane. Wykonawcę będzie się uważało za dokładnie zapoznanego ze szczegółowymi opisami prac, które będą do wykonania i sposobem, w jaki mają być wykonane. Całość robót ma być wykonana zgodnie z wiedzą, doświadczeniem i sztuką inżynierską oraz uzyskać aprobatę Zamawiającego.

**Ilości każdego asortymentu robót, przedstawione w Wykazie Cen są ilościami szacunkowymi i podane są w celu ujednolicenia podstawy wyceny**.

Zakres ten nie stanowi gwarancji dla Wykonawcy, że ilości przedstawione w przedmiarach nie będą się różnic od ilości rzeczywistej koniecznej do wykonania Zadania. Wykonawca winien ująć w wycenie całość prac potrzebnych do wykonania Zadania.

Wykonawca wyceni osobno każdą pozycję w Wykazie Cen oraz będzie stosować się do instrukcji dotyczących przeniesienia całkowitych sum wyliczonych w wykazie.

W momencie wyceniania danej pozycji, powinny zostać uwzględnione Warunki Zadania, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Dokumentacja Projektowa celem uszczegółowienia zakresu prac i rodzaju materiałów.

Pozycje, które nie zostaną skalkulowane przez Wykonawcę, a są konieczne do zrealizowania Zadania, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w Wykazie Cen.

W skład Wykazu Cen wchodzi cały zakres robót, który ma zostać wykonany. Opisany on jest w SIWZ.

Wszystkie stawki i ceny będą podane w PLN.

Każda cena jednostkowa umieszczona w Wykazie Cen nie będzie zawierała podatku VAT.

Dopiero w zbiorczym zestawieniu Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić podatek VAT.

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE**

|  |  |
| --- | --- |
| **Razem kwota ofertowa netto** | zł netto |
| **podatek VAT** | zł |
| **Razem kwota ofertowa brutto** | zł brutto |

**WYKAZ CEN (bez podatku VAT)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **Jednostki obmiaru** | | **Ilość** | **Cena jednostkowa [PLN]** | **Wartość netto [PLN]** |
| **KOSZTY OGÓLNE, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROBOTY ZIEMNE, ROBOTY BUDOWLANO – MONTAŻOWE/DEMONTAŻOWE I ODTWORZENIOWE** | | | | | | |
| **Część I. Sieć wodociągowa w ul. Działowej-bocznej** | | | | | | |
| 1 | Przewody z rur z żeliwa sferoidalnego średnicy 100 mm | | m | 65 |  |  |
| 2 | Hydranty nadziemne p.poż. średnicy 80 mm (wraz z armaturą) | | kpl. | 1 |  |  |
| 3 | Zasuwa średnicy 100 mm | | kpl. | 1 |  |  |
| 4 | Zasuwy średnicy 150 mm | | kpl. | 2 |  |  |
| **RAZEM Część I** | | | | | |  |
| **Część II. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Działowej-bocznej** | | | | | | |
| 5 | Przewody z rur kamionkowych średnicy 200 mm | | m | 61,5 |  |  |
| 6 | Odgałęzienia boczne z rur PCW średnicy 160 mm | | m | 14,5 |  |  |
| 7 | studnie DN 1200 | | szt. | 3 |  |  |
| **RAZEM Część II** | | | | | |  |
| **Część III. Odgałęzienia boczne kanalizacji sanitarnej** | | | | | | |
| 8 | ul. Biała 1C | | kpl | 1 |  |  |
| 9 | ul. Malinowa 39 | | kpl | 1 |  |  |
| 10 | ul. Radosna 1 | | kpl | 1 |  |  |
| **RAZEM Część III** | | | | | |  |
| **RAZEM ŁĄCZNY KOSZT WYKONANIA**  **(Część I + Część II + Część III)** | | | | | |  |

**Podpis(y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa(y) Wykonawcy  (ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejsco  wość  i data |
|  |  |  |  |  |  |