**PAKIET NR 1 Załącznik nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa | Ilość kplNa 24 miesiące | ProducentNazwa własna numer katalogowy | Cena netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1. | Stabilizacja tylna odc. piersiowo-lędźwiowegoKomplet 4 śruby z nakrętką + 2 prętyŚruby transpedicularne samogwintujące mono i poliaksjalne kąt wygięcia 50 stopni, gwint nakrętki asymetryczny zapewniający silniejsze połączenie śruby z prętem. Śruby z tępym zakończeniem o ∅ 4,5/5,5/6,5/7,5/8,5 mm o długości 25-55 mm ze stopniowaniem co 5 mm oraz trzy strefowym gwintem.Pręty o ∅ 5,5 mm wstępnie wygięte w zakresie długości 30-100 mm oraz pręty proste 120-440 mm mocowane od góry jednym elementem blokującym.Łączniki zespalające w zakresie długości 27-93 mm.Instrumentarium niezbędne do implantacji w kasetach umożliwiających sterylizację i przechowywanie | 400 kpl |  |  |  |  |  |
|  | Razem | x | x |  | x |  |  |

Wartość pakietu netto ………….. zł Wartość pakietu brutto ……………. zł Podpis i pieczęć

 Prosimy o podanie informacji:

 dotyczących składu chemicznego oferowanego implantu

* możliwości wykonania badania MRI.