|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **Parametry przedmiotu zamówienia** | **j.m.** | **Ilość**  **szacunkowa** |
| **1** | Hel | * Czystość 99,999% (5,0) lub wyższa; * Butla 50 litrów (9,1m3/200bar w temperaturze otoczenia 15°C); | butla | **16** |
| **2** | Wodór | * Czystość 99,999% (5,0) lub wyższa; * Butla 50 litrów (8,9m3/200bar w temperaturze otoczenia 15°C); | butla | **1** |
| **3** | Powietrze syntetyczne | * Czystość 99,999% (5,0) lub wyższa; * Butla 50 litrów (10m3/200bar w temperaturze otoczenia 15°C); | butla | **5** |
| **4** | Dzierżawa butli gazowych | * Dzierżawa butli 50 litrowej w okresie obowiązywania umowy   (548 dni x 8 butli = 4384 dni); | dzień | **4384** |

**Przedmiot umowy:**

1. Sukcesywne dostawy gazów specjalnych.
2. Dzierżawa butli gazowych w okresie obowiązywania umowy (18 miesięcy).
3. Wszelkie koszty związane z dostawą i serwisem butli pokrywa Wykonawca.
4. **Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest załączyć na Platformie Zakupowej oświadczenie jakości parametrów - klasy czystości gazów.**

**Gwarancja:**

1. Wykonawca gwarantuje dostawy gazów o w/w objętości i czystości.
2. W przypadku dostarczenia gazu innego niż zamówiony, wykonawca odpowiada za uszkodzenie i pokrywa koszty naprawy sprzętu laboratoryjnego, powstałe w wyniku używania dostarczonego gazu.
3. Wykonawca zapewnia wymianę niesprawnej butli nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia podlegający reklamacji będzie odbierany i zwracany Zamawiającemu na koszt Wykonawcy.

**Termin i miejsce wykonywania umowy:**

1. Okres obowiązywania umowy - 18 miesięcy od dnia podpisania.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć własnym transportem i na swój koszt przedmiot umowy w dostawach częściowych w terminie 2 dni roboczych od daty pisemnego zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić rozładunek oraz dostarczyć towar do miejsca wskazanego przez zamawiającego tj. Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Kielcach ul. Kopernika 21, 25-336 Kielce.
4. Odbiór ilościowo-jakościowy przedmiotu umowy dokonywany będzie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, który oceni zgodność dostawy ze złożonym zamówieniem.

**Płatność:**

1. Przelew – 30 dni

**Osoby wyznaczone do kontaktowania się z Wykonawcami:**

1. Michał Klepacz – Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Kielcach

(tel. 41 349-26-98)

1. Michał Jakubczyk – Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach

(tel. 41 349-28-17)