**ZAPYTANIE OFERTOWE**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **ZAMAWIAJĄCY:**

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno

REGON:510338744; NIP:745-10-03-168

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**
2. Przedmiotem zamówienia jest Badanie skuteczności działania wentylacji mechanicznej z wykonaniem regulacji i ewentualnej naprawy w budynku strzelnicy krytej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111.
3. Wykonawca przyjmuje zamówienie i zobowiązuje się do wykonania:
   1. Sprawdzenia skuteczności działania wentylacji mechanicznej na osiach strzeleckich A, B, C, D.
   2. Wymiany elementów uszkodzonych w wentylacji nawiewnej i wywiewnej na osiach strzeleckich i w UFO (materiały Inwestora).
   3. Sprawdzenie poprawności działania wentylacji nawiewnej i wywiewnej na osiach strzeleckich.
   4. Sporządzenie protokołów z przeglądu instalacji wentylacyjnej na osiach strzeleckich A, B, C, D w strzelnicy krytej WSPol
4. Wykonawca za wykonanie zamówienia poda cenę brutto (netto+ podatek VAT).
5. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu, zaleceniami producenta, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz ustaleniami z Zamawiającym.
6. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin realizacji zamówienia do 30.07.2022 r.

1. **OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

Oferta musi zawierać:

1. Cenę brutto złożoną przez platformę zakupową.
2. **MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**
3. Ofertę należy złożyć w terminie wyznaczonym przez Internetową Platformę Zakupową.
4. Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej [www.platformazakupowa.pl/wspol\_szczytno](http://www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno) to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy.
5. Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a Wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.
6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.
7. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.
8. **Wizja lokalna**
   1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w strzelnicy krytej WSPol. Nie dokonanie wizji lokalnej będzie wiązało się z odrzuceniem oferty Wykonawcy.
9. **OSOBY DO KONTAKTU**

Osoby do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 :

1. Jarosław Czaplicki – St. Insprktor nadzoru inwestorskiego Sekcji ds. Inwestycji i Remontów tel. 477 335 170 ;

email: j.czaplicki@wspol.edu.pl

1. **KRYTERIA WYBORU**

Zamawiający dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej spełniającej powyższe wymagania będzie brał pod uwagę następujące kryteria:

**CENA** – **100%**

1. **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**
   1. Zamawiający zastrzega, że złożenie oferty nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Wykonawcom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie.
   2. Płatność po zakończeniu usługi i dostarczeniu niezbędnej dokumentacji.
   3. Rozliczenie nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

Załączniki:

1. Dane techniczne wentylacji.