Załącznik nr 5 do SWZ 03/2021

Zestawienie parametrów wymaganych i punktowanych

Dotyczy postępowania: „Wynajem czterech łodzi ratownictwa medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego

w Bartoszycach.” Numer sprawy: 03/2021

| l.p. | PARAMETRY WYMAGANE | Wartość graniczna | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I | PARAMETRY TECHNICZNE ŁODZI |
| 1 | Łódź ratownictwa medycznego, częściowo przeszklona, przystosowana do ewakuacji pacjenta i personelu medycznego, | TAK |  |
| 2 | Przystosowany do przewozu 3 osób personelu medycznego wraz z ster-motorzystą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach | TAK |  |
| 3 | Drzwi tylne wysokie, przeszklone | TAK |  |
| 4 | Długość całkowita - min. 7,5 m | TAK |  |
| 5 | Szerokość całkowita min. - 2,7 m | TAK |  |
| 6 | 6.1 Maksymalne zanurzenie łodzi 1 m | TAK |  |
|  | 6.2 Parametr dodatkowo punktowany – maksymalne zanurzenie łodzi 0,9 m lub mniej – łódź nr 1 | TAK – 2,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 6.3 Parametr dodatkowo punktowany – maksymalne zanurzenie łodzi 0,9 m lub mniej – łódź nr 2 | TAK – 2,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 6.4 Parametr dodatkowo punktowany – maksymalne zanurzenie łodzi 0,9 m lub mniej – łódź nr 3 | TAK – 2,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 6.5 Parametr dodatkowo punktowany – maksymalne zanurzenie łodzi 0,9 m lub mniej – łódź nr 4 | TAK – 2,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| II | SILNIK I NAPĘD |
| 1 | Turbodiesel z zapłonem samoczynnym. | TAK |  |
| 2 | 2.1 Moc silnika min 250 KM, | TAK |  |
|  | 2.2 Parametr dodatkowo punktowany - moc silnika min. 300 KM – łódź nr 1 | TAK – 2,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 2.3 Parametr dodatkowo punktowany - moc silnika min. 300 KM – łódź nr 2 | TAK – 2,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 2.4 Parametr dodatkowo punktowany - moc silnika min. 300 KM – łódź nr 3 | TAK – 2,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 2.5 Parametr dodatkowo punktowany - moc silnika min. 300 KM – łódź nr 4 | TAK – 2,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | Pojemność zbiornika paliwa min. 200 l | TAK |  |
| III | PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 1 | Długość min. - 3 m | TAK |  |
| 2 | Szerokość min. - 1,4 m | TAK |  |
| 3 | Wysokość min. - 1,7 m | TAK |  |
| 4 | W przedziale medycznym zamontowany dedykowany uchwyt do defibrylatora ( dostarczony przez Zamawiającego) | TAK |  |
| 5 | Powierzchnie łatwozmywalne. | TAK |  |
| 6 | Uchwyty do podwieszenia płynów infuzyjnych mocowane w suficie min 2 szt. | TAK |  |
| 7 | Zamykany, mocowany pojemnik na odpady medyczne o pojemności min 3 l. | TAK |  |
| 8 | Mocowanie na pojemnik na odpady ostre o pojemności min 0,7 l | TAK |  |
| 9 | System szafek, półek i mocowań do przechowywania jednorazowego sprzętu medycznego oraz innego wyposażenia medycznego (torby, plecaki) uniemożliwiający przemieszczenie się wyposażenia. | TAK |  |
| 10 | Wyposażony w mobilne nosze , łatwo zmywalne z cienkim niesprężynującym materacem i możliwością uniesienia tułowia do min 70 stopni | TAK |  |
| 11 | Nosze wyposażone w system pasów zabezpieczających pacjenta w czasie transportu. | TAK |  |
| 12 | Światło rozproszone LED umieszczone w górnej części przedziału medycznego | TAK |  |
| 13 | Oświetlenie punktowe LED lub halogenowe w suficie | TAK |  |
| IV | WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
| 1 | Mechaniczna wentylacja wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę | TAK |  |
| V | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
| 1 | Gniazda zasilające 12V w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem , wyposażone we wtyki typu ”mini zapalniczkowego”, min. 2 gniazda zasilające | TAK |  |
| 2 | Akumulator o pojemności min. 140 Ah do rozruchu silnika i utrzymania napięcia w gniazdach 12V przedziału medycznego. | TAK |  |
| VI | OZNAKOWANIE POJAZDU, SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |
| 1 | Belka świetlna ,światło niebieskie, zamontowana w przedniej części dachu z podświetlanym napisem AMBULANS, sygnał dźwiękowy modulowany o mocy minimum 100 W z możliwością nadawania komunikatów głosem. | TAK |  |
| 2 | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U.209 poz.1382 z 2010 roku) | TAK |  |
| 3 | Oznaczenie typu karetki na bokach ambulansu, P zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U.209 poz.1382 z 2010 roku) po ustaleniach szczegółowych z Zamawiającym po podpisaniu umowy | TAK |  |
| 4 | Oznakowanie pasami odblaskowymi dookoła pojazdu na linii podziału nadwozia | TAK |  |
| 5 | Logo dysponenta na bokach pojazdu (do uzgodnienia po podpisaniu umowy) | TAK |  |
| VII | INSTALACJA TLENOWA |
| 1 | Możliwość montażu butli tlenowej (2 szt. x 10 litrów) | TAK |  |
| VIII | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA WRAZ Z SYSTEMEM DOWODZENIA |
| 1 | 1.1 Parametr dodatkowo punktowany - ploter z mapą cyfrową – łódź nr 1 | TAK – 2,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 1.2 Parametr dodatkowo punktowany - ploter z mapą cyfrową – łódź nr 2 | TAK – 2,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 1.3 Parametr dodatkowo punktowany - ploter z mapą cyfrową – łódź nr 3 | TAK – 2,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 1.4 Parametr dodatkowo punktowany - ploter z mapą cyfrową – łódź nr 4 | TAK – 2,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2 | 2.1 Parametr dodatkowo punktowany - kamera termowizyjna – łódź nr 1 | TAK – 2,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 2.2 Parametr dodatkowo punktowany - kamera termowizyjna – łódź nr 2 | TAK – 2,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 2.3 Parametr dodatkowo punktowany - kamera termowizyjna – łódź nr 3 | TAK – 2,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
|  | 2.4 Parametr dodatkowo punktowany - kamera termowizyjna – łódź nr 4 | TAK – 2,5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | Cyfrowa łączność radiowa w paśmie VHF z radiotelefonem. | TAK |  |
| 4 | Antena GSM wraz z modułem pozycjonowania GPS do systemu SWD (dostarczona przez Zamawiającego) | TAK |  |
| 5 | Wyprowadzone zasilanie 12V do zasilania drukarki w przedziale medycznym (w pobliżu miejsca mocowania drukarki systemu SWD) | TAK |  |
| 6 | W przedziale medycznym zamontowana drukarka (dostarczona przez zamawiającego) w sposób umożliwiający jej bezpieczny transport jak i drukowanie dokumentów. (Montaż do uzgodnienia po podpisaniu umowy) | TAK |  |
| 7 | W przedziale medycznym zamontowany uchwyt do stacji dokującej ADK07F do tabletu Twinhead Durabook R-11, umożliwiający zamontowanie zestawu w sposób nieograniczający korzystania z funkcji kokpitu i zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera ( dostarczony przez Zamawiającego) | TAK |  |
| 8 | Antena zewnętrzna dodatkowa do stacji dokującej tabletu SWD (dostarczona przez Zamawiającego) | TAK |  |
| IX | INNE |
| 1 | W przypadku awarii technicznej łodzi Wynajmujący w czasie max 4 godz. podstawi łódź zastępczą. | TAK |  |
| 2 | Wszystkie łodzie posiadają: - aktualne – uproszczone Świadectwo Zdolności Żeglugowej - dopuszczenie pływania bez ograniczeń siły wiatru w strefie pływania 2,3,4 | TAK |  |

.................................................................................

(data i podpisy osób upoważnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)