Załącznik nr 9 do SWZ

Nr postępowania: 22/2024.

Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Zakup, dostawa i uruchomienie autorefraktometru z keratometrem oraz tonometru bezdotykowego na potrzeby Poradni Okulistycznej w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.”

Pakiet nr 1 - Autorefraktometr z keratometrem

Nazwa i typ: …………………………………………………………………………………………………………………………

Producent i kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………

| Lp. | Opis parametru /Parametry wymagane |  |  | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań (TAK/NIE) | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomiar mocy refrakcyjnej | Sferyczna moc refrakcyjna | -25D do +22D |  |  |
|  |  | Cylindryczna moc refrakcyjna | 0D do +/- 10D |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru osi | 00 do 1800 |  |  |
|  |  | Minimalny rozmiar źrenicy | Ø 2 mm |  |  |
| 2. | Pomiar krzywizny rogówki | Pomiar krzywizny rogówki | 5,00 do 10,00 mm |  |  |
|  |  | Rogówkowa moc refrakcyjna | 67,50D do 33,75D |  |  |
|  |  | Rogówkowa astygmatyczna moc refrakcyjna | 0D do +/- 10D |  |  |
|  |  | Oś astygmatyzmu rogówki | 00 do 1800 |  |  |
| 3. | Zakres pomiaru PD | Od 20 mm do 85 mm |  |  |  |
| 4. | Interfejs | USB (import) / RS-232C (eksport) / LAN (eksport) |  |  |  |
| 5. | Wymiary | (W x D x H) 317-341mm x 521-538mm x 447-477mm |  |  |  |
| 6. | Waga | Max. 16 kg |  |  |  |
| 7. | Zasilanie | 100-240V AC, 50-60Hz, 30-70VA |  |  |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

............................................

podpis

Załącznik nr 9 do SWZ

Nr postępowania: 22/2024.

Zestawienie parametrów i wymagań granicznych

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pn.:

„Zakup, dostawa i uruchomienie autorefraktometru z keratometrem oraz tonometru bezdotykowego na potrzeby Poradni Okulistycznej w SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.”

Pakiet nr 2 - Tonometr bezdotykowy

Nazwa i typ: …………………………………………………………………………………………………………………………

Producent i kraj pochodzenia: ……………………………………………………………………………………………

| Lp. | Opis parametru /Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia minimalnych wymagań (TAK/NIE) | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pomiar obuoczny realizowany w pełni automatycznie poprzez skazanie źrenicy oka |  |  |
|  | Automatyczny przejazd z oka prawego na oko lewe |  |  |
|  | Wewnętrzne źródło fiksacji i dwie zewnętrzne lampy fiksacyjne |  |  |
|  | Elektryczne regulowana wysokość podbródka |  |  |
|  | Funkcja pomiary auto i manualnie |  |  |
|  | Tryb wyrównania: Full automatic 3D aligent |  |  |
|  | Automatyczny wydruk i automatyczne odcięcie papieru |  |  |
|  | Sterowanie urządzenia za pomocą kolorowego uchylnego wyświetlacza LCD, wielkość ekranu 5,7” |  |  |
|  | Dwa zakresy pomiarowe ciśnienia wewnątrzgałkowego |  |  |
|  | Możliwość uzyskania średniej z minimum 3 pomiarów |  |  |
|  | Odległość robocza 11 mm |  |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie prawego lub lewego oka |  |  |
|  | Funkcja zabezpieczająca przed dotknięciem oka |  |  |
|  | System graficznych znaków ułatwiających pomiar manualny |  |  |
|  | Możliwość podłączenia z urządzeniami peryferyjnymi poprzez złącze LAN, USB, RS-232C |  |  |
|  | Stolik na jedno urządzenie: wymiary blatu: min 580 x 470mm maksymalne obciążenie stolika: 50-65kg Wysokość regulowana elektrycznie: wys. min. 660mm, wys. max. 915 mm Podstawa wyposażona w 4 kółka jezdne, blokowane. |  |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

............................................

podpis