## Załącznik 1
l.p | Oznaczenie | Urządzenie | serwisów / rok | koszt jednostkowy netto PLN | warość netto PLN
1 | 201-1.02-K | klimatyzator Split | 2 |  | 0
2 | 201-1.03-K | klimatyzator Split | 2 |  | 0
3 | 201-1.04-K | klimatyzator Split | 2 |  | 0
4 | 201-1.05-K | klimatyzator Split | 2 |  | 0
5 | 201-1.06-K | klimatyzator Split | 2 |  | 0
6 | 201-1.07-K | klimatyzator Split | 2 |  | 0
7 | 201-1.08-K | klimatyzator Split | 2 |  | 0
8 | 201-1.09-K | klimatyzator Split | 2 |  | 0
9 | 201-1.10-K | klimatyzator Split | 2 |  | 0
10 | 201-1.11-KP | klimatyzator przenośny | 2 |  | 0
11 | 201-2.01-K | klimatyzator Split | 2 |  | 0
12 | 201-2.02-K | klimatyzator Split | 3 |  | 0
13 | 201-2.03-K | klimatyzator Split | 2 |  | 0
14 | 203-2.6-K | klimatyzator Split | 2 |  | 0
15 | 203-1.14-K | klimatyzator Split | 2 |  | 0
16 | 203-1.13-K | klimatyzator Multi Split | 2 |  | 0
17 | 203-1.12-K |  | 2 |  | 0
18 | 203-1.10-K |  | 2 |  | 0
19 | 203-1.08-K |  | 2 |  | 0
20 | 203-1.07-K | klimatyzator Split | 2 |  | 0
21 | 203-1.11-K | klimatyzator Split | 2 |  | 0
22 | 204-K1 | klimatyzator Split | 2 |  | 0
23 | 204-KP1 | klimatyzator przenośny | 2 |  | 0
24 | 206-NG1 | linia grzewczo-nawiewna | 2 |  | 0
25 | 206-NG2 | linia grzewczo-nawiewna | 2 |  | 0
26 | 301-K1 | klimatyzator Split | 2 |  | 0
27 | 301-K2 |  | 2 |  | 0
28 | 304-NW1 | centrala klimatyzacyjna | 5 |  | 0
29 | 304-NW2 | centrala klimatyzacyjna | 5 |  | 0
30 | 304-NW3 | centrala klimatyzacyjna | 5 |  | 0
31 | 304-NW3A | centrala klimatyzacyjna | 5 |  | 0
32 | 304-NW5 | centrala klimatyzacyjna | 5 |  | 0
33 | 304-AWL1 | Agregat wody lodowej | 3 |  | 0
34 | 304-AWL2 | Agregat wody lodowej | 3 |  | 0
35 | 304-AWL3A | Agregat wody lodowej | 3 |  | 0
36 | 304-AWL5 | Agregat wody lodowej | 3 |  | 0
37 | 304-NNK1 | klimatyzator Split | 5 |  | 0
38 | 304-ST-NG | Linia grzewczo-nawiewna | 2 |  | 0
39 | 304-SA-NG | Linia grzewczo-nawiewna | 2 |  | 0
40 | 304-ST-KS1 | klimatyzator sufitowy | 4 |  | 0
41 | 304-ST-KS2 | klimatyzator sufitowy | 4 |  | 0
42 | 304-T124,335 | chłodnica szaf elektr. | 3 |  | 0
43 | 304-T224 | chłodnica szaf elektr. | 3 |  | 0
44 | 304-T320 | chłodnica szaf elektr. | 3 |  | 0
45 | 304-T411 | chłodnica szaf elektr. | 3 |  | 0
46 | 311-NG1 | linia grzewczo- nawiewna | 2 |  | 0
47 | 401-SZ1 | klimatyzator szafy el. | 2 |  | 0
48 | 401-SZ2 | klimatyzator szafy el. | 2 |  | 0
49 | 401-SZ3 | klimatyzator szafy el. | 2 |  | 0
50 | 401-SZ4 | klimatyzator szafy el. | 2 |  | 0
51 | 401-SZ5 | klimatyzator szafy el. | 2 |  | 0
52 | 401-SZ6 | klimatyzator szafy el. | 2 |  | 0
53 | 401-SB | klimatyzator szafy el. | 2 |  | 0
54 | 401-KP2 | klimatyzator przenośny | 2 |  | 0
55 | 408-KA | klimatyzator Split | 2 |  | 0
56 | 408-KB | klimatyzator Split | 2 |  | 0
57 | 500-K1 | klimatyzator Split | 3 |  | 0
58 | 500-K2 | klimatyzator Split | 3 |  | 0
59 | 500-NG10 | linia grzewczo-nawiewna | 2 |  | 0
60 | 500-NG3 | Linia grzewczo-nawiewna | 2 |  | 0
61 | 500-NG4 | Linia grzewczo-nawiewna | 2 |  | 0
62 | 500-NG5 | Linia grzewczo-nawiewna | 2 |  | 0
63 | 500-NG6 | Linia grzewczo-nawiewna | 2 |  | 0
64 | 500-NG7 | Linia grzewczo-nawiewna | 2 |  | 0
65 | 500-NG8 | Linia grzewczo-nawiewna | 2 |  | 0
66 | 500-NG9 | linia grzewczo-nawiewna | 3 |  | 0
67 | 500-NW1 | centrala nawiewno-wywiewna grzewcza | 4 |  | 0
68 | 500-NW2 | centrala nawiewno-wywiewna grzewcza | 4 |  | 0
69 | 500-W10 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
70 | 500-W11 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
71 | 500-W12 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
72 | 500-W13 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
73 | 500-W14 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
74 | 500-W15 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
75 | 500-W16 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
76 | 500-W17 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
77 | 500-W18 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
78 | 500-W19 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
79 | 500-W20 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
80 | 500-W21 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
81 | 500-W22 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
82 | 500-W23 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
83 | 500-W24 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
84 | 500-W25 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
85 | 500-W3 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
86 | 500-W4 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
87 | 500-W5 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
88 | 500-W6 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
89 | 500-W7 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
90 | 500-W8 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
91 | 500-W9 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
92 | 501-N-2LD | linia grzewczo-nawiewna | 2 |  | 0
93 | 501-N-2LG | linia grzewczo-nawiewna | 2 |  | 0
94 | 501-N-2PD | linia grzewczo-nawiewna | 2 |  | 0
95 | 501-N-2PG | linia grzewczo-nawiewna | 2 |  | 0
96 | 501-NG1 | linia grzewczo-nawiewna | 2 |  | 0
97 | 507-K1 | klimatyzator Split | 2 |  | 0
98 | 507-K2 | klimatyzator Split | 2 |  | 0
99 | 507-K3 | klimatyzator Split | 2 |  | 0
100 | 507-NW1 | Centrala wentylacyjna | 3 |  | 0
101 | 507-NW2 | Centrala wentylacyjna | 3 |  | 0
102 | 507-NW3 | Centrala wentylacyjna | 3 |  | 0
103 | 507-NW4 | Centrala wentylacyjna | 3 |  | 0
104 | 507-W10 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
105 | 507-W11 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
106 | 507-W12 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
107 | 507-W13 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
108 | 507-W6 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
109 | 507-W7 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
110 | 507-W8 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
111 | 507-W9 | Linia wywiewna | 1 |  | 0
112 | 600-K1 | klimatyzator Split | 2 |  | 0
113 | 600-K2 | klimatyzator Split | 4 |  | 0
114 | 600-K3 | agregat wody lodowej | 5 |  | 0
115 | 603-K | klimatyzator Split | 2 |  | 0
116 | 701-N1 | linia grzewczo-nawiewna | 2 |  | 0
117 | 701-N2 | linia grzewczo-nawiewna | 2 |  | 0
118 | 701-N3 | Centrala wentylacyjna nawiewna | 1 |  | 0
119 | 701-SZ1 | klimatyzator szafy el. | 3 |  | 0
120 | 701-SZ2 | klimatyzator szafy el. | 3 |  | 0
121 | kont1 | klimatyzator Split | 2 |  | 0
122 | kont2 | klimatyzator Split | 2 |  | 0
123 | kont3 | klimatyzator Split | 2 |  | 0
|  | Rbh | 200 |  | 0
|  |  |  | Suma | 0

## filtry
FD-592x1105x96-G4 | 4
FD-592x490x100-G4 | 7
FD-630x330x100-G4 | 13 | Etykiety wierszy | Suma z 2021 | Suma z 2022 |  | 2022 | razem
FD-630x330x96-G4 | 2 | ELEK | 970 | 1410 |  | 1410 | 2000
FD-630x430x100-G4 |  | KTUN | 60 | 1320 |  | 1320 | 15000
FD-879x592x100-G4 | 11 | MON | 440 | 220 |  | 220 | 1000
FD-940x330x100-G4 | 6 | OGÓL | 9100 | 7450 | 2000 | 9450 | 15000
FD-940x330x96-G4 | 9 | POD | 620 | 1020 | 1000 | 2020 | 5000
FD-940x430x100-G4 | 3 | SORT | 14030 | 17030 | 8000 | 25030 | 80000
592x592x150-F5 | 2 | (puste)
592x270x50-F5 | 1 | Suma końcowa | 25220 | 28450 |  | 39450 | 118000
FD-570x270x50-G4 | 1
592x395x150-F5 | 2
na 206,501
FD-592x490x100-G4 | ok
FD-630x330x100-G4 | ok
FD-630x330x100-G4 | ok
FD-630x330x100-G4 | ok
FD-940x330x100-G4 | ok
FD-940x330x100-G4 | ok
FD-940x330x96-G4 | ok
Note on P6: ZKunikowski: Wymiana dwóch klimatyzatorów szaf
Note on P7: ZKunikowski: swymiana sterownika centrali
Note on P8: ZKunikowski: dokładne czyszczenie chłodnic klimatyzatorów - wymiana sterownika -naprawa klimy Panasonic
Note on P9: ZKunikowski:
Note on P10: ZKunikowski: wymiana sprężarek 34 i 37 czyszczenie wymiennika 28