Przygodzice dnia: 2024-03-19

**Zespół Szkół Ponadpodstawowych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach**

PTR 6

63-421 Przygodzice

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzpna”**Przebudowę i zmianę sposobu użytkowania nieużytkowego poddasza budynku internatu szkolnego na pokoje mieszkalne - etap 2**”**.**

Zamawiający, **Zespół Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przygodzicach**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

|  |
| --- |
| **Pytanie nr 1**1. Proszę o podanie szczegółowych informacji o panelach podłogowych laminowanych gr. 6 mm – jaki producent? jaki kolor?2. Proszę o udostępnienie proj. aranżacji wnętrz.3. Proszę o podanie koloru płytek na schodach zewnętrznych wejścia głównego.**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**Ad 1. Szczegółowe wytyczne odnośnie paneli podłogowych będą do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji (nie ma na tym etapie opracowanego projektu aranżacji wnętrz). Zakłada się jasną kolorystykę paneli dostosowaną do wykończenia i wyposażenia pokojów dla uczniów. Należy uwzględnić panele do obiektów użyteczności publicznej / zamieszkania zbiorowego / ścieralność min AC5.Ad 2. Zamawiający nie dysponuje projektem aranżacji wnętrz.Ad. 3 Płytki zewnętrzne zgodnie z pkt. 1.11.24 opisu tech. PAB lub 3.11.24 PT, czyli analogicznie do okładzin schodów wejścia głównego – pozostaje do decyzji Zamawiającego na etapie realizacji (płytki gresowe, mrozoodporne , z zabezpieczeniami antypoślizgowymi na klej elastyczny + skuteczna izolacja przeciwwilgociowa). |

Tomasz Guliński

Dyrektor ZSP CKU w Przygodzicach