## Arkusz1
WARUNKI OGÓLNE:
1.Oferowany sprzęt medyczny jednorazowego użytku musi być wyrobem medycznym dopuszczonym do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadać aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG.
2.Sprzęt medyczny jednorazowego użytku niebędący wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych musi być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wymagane jest dołączenie oświadczenia o posiadaniu następujących dokumentów:
A) certyfikaty zgodności wydane przez odpowiednią jednostkę notyfikowaną zgodne z obowiązującą deklaracją zgodności i z uwzględnieniem przepisów przejściowych na podstawie Art. 120 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o Wyrobach Medycznych;
B) aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022. poz. 974) w formie wpisu/zgłoszenia/powiadomienia do Rejestru Wyrobów Medycznych.
Pakiet nr 1:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Jednorazowa klipsownica laparoskopowa 5 mm, długość szaftu 33 cm, zawierająca 18 klipsów, wielkość klipsa po zamknięciu 9,1 mm. | szt. | 20 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 2:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Klipsy polimerowe z zamkiem niewchłanialne , rozmiar duży "L" o sugerowanym zakresie rozmiarów zamykanej tkanki magazynku , pakowane 1 magazynek=4 sztuki klipsów. op: (1 mag.= 4szt.) Bezpłatne użyczenie 2szt. klipsownic premium kompatybilnych z klipsami do chrurgii otwartej dł. 27cm 70° na czas trwania umowy | Magaz. | 240 |  |  |  | 8
2. | Klipsy polimerowe z zamkiem rozmiar extra-duże "XL" o sugerowanym zakresie rozmiarów zamykanej tkanki, pakowane 1 magazynek=4 sztuki klipsów. Op: ( 1 mag. = 4 szt. ) Bezpłatne użyczenie 2szt. klipsownic kompatybilnych z klipsami do zabiegów laparoskopowych do klipsów polimerowych niewchłanialnych extra-dużych , śr. 10mm , dł. robocza 32,5cm na czas trwania umowy. | Magaz. | 240 |  |  |  | 8
3 | Klipsy tytanowe średnio-duże o wymiarach przed zamknięciem 5,5mm i 8,8mm po zamknięciu, pakowane 1 magazynek = 6 sztuk klipsów , posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się naczynia i wysunięciem z klipsownicy. Magazynki posiadające taśmę samoprzylepną. Bezpłatne użyczenie klipsownic - 3 szt., kompatybilnych z klipsami | Magaz. | 400 |  |  |  | 8
4 | Klipsy polimerowe w rozmiarach ML,L, XL z zamkiem niewchłanialne, o podwyższonej stabilności na naczyniu, z dwukierunkowo naprzemiennie ułożonymi zębami gwarantującymi podwyższoną stabilność poprzeczną eliminującą ryzyko zsunięcia się z naczynia pod wpływem ciśnienia krwi lub manipulacji w polu operacyjnym. Zęby zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia pod kątem 45°, znajdujące się na całej wewnętrznej części klipsa. Aktywny zawias, zatrzask oraz możliwość otwarcia za pomocą kleszczyków otwierających. Op.: magazynek = 6 szt. klipsów. Bezpłatne użyczenie klipsownic - 2 szt., kompatybilnych z klipsami | magaz. | 480 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 3:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Elektroda typ kulka Ø 5 mm długość 13 cm do generatora Force EZ | szt. | 20 |  |  |  | 8
2. | Elektroda typ kulka Ø 5,6 mm długość 5,1 cm do generatora Force EZ | szt. | 20 |  |  |  | 8
3. | Elektroda typ igła do generatora Force EZ dł.6,6/2,54 | szt. | 20 |  |  |  | 8
4. | Elektroda typ nóż do generatora Force EZ 7,0/2,8cm | szt. | 20 |  |  |  | 8
5. | Przewód do elektrody powrotnej żelowej dwudzielnej dł.4,6m | szt. | 20 |  |  |  | 8
6. | Końcówka z przełącznikiem kołyskowym wielorazowego użytku | szt. | 20 |  |  |  | 8
7. | Końcówka argon plus | szt. | 20 |  |  |  | 8
8. | Elektroda typ nóż jednor. dł.16,51cm/2,54cm | szt. | 100 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 4:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Jednorazowa kaniulo-elektroda RF z wężykiem portem iniekcyjnym, 10 cm, końcówka aktywna 10mm, do aparatu G4 lub jednorazowa kaniulo-elektroda RF z wężykiem portem iniekcyjnym, 6 cm, końcówka aktywna 5mm, do aparatu G4 | szt. | 50 |  |  |  | 8
2 | Jednorazowa elektroda zerowa z kablem do aparatu G4 | szt. | 50 |  |  |  | 8
3 | Elektroda jednorazowego użytku krótka 5cm do aparatu G4 lub elektroda jednorazowego użytku 10cm do aparatu G4 | szt. | 50 |  |  |  | 8
4 | Kaniula, 10cm, 10mm tip aktywny , 20G,prosta ostra 10 sztuk lub kaniula 5cm 10mm tip aktywny 4mm lub 2mm, 21G,prosta ostra | szt. | 50 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet 5:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Nożyczki Limitedt- use™, do kilkukrotnego użytku ( do 9 sterylizacji w parze), trzon obrotowy 5 mm , długość 34 cm , z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia . | szt. | 20 |  |  |  | 8
2 | grasper Limitet - use™ do kilkukrotnego użytku ( do 9 sterylizacji w parze), trzon obrotowy 5 mm , długość 34 cm , z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia . | szt. | 10 |  |  |  | 8
3 | Grasper Limitet - use™ do kilkukrotnego użytku ( do 9 sterylizacji w parze), trzon obrotowy 5 mm , długość 34 cm , z kolorystycznym oznaczeniem rodzaju narzędzia . | szt. | 10 |  |  |  | 8
4 | Dreny do zestawu do drenażu KLP 2 butlowy | szt. | 5 |  |  |  | 8
5 | Zestaw do drenażu KLP 2 butlowy | szt. | 5 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet 6:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń pęczków tkankowych, naczyń limfatycznych do 7mm włącznie, długość 23 cm lub 37, średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 350 stp., zakrzywione szczęki typu Maryland pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki. Długość uszczelniania 20,3mm, długość cięcia 18,5 mm. | szt. | 140 |  |  |  | 8
2 | Precyzyjne kleszczyki do uszczelniania i rozdzielania naczyń(w tym naczyń limfatycznych) do 7 mm włącznie oraz pęczków tkankowych, długość narzędzia 18,8 cm, długość szczęk 16,5 mm, szczęki zakrzywione pod kątem 28°, z zintegrowanym nożem, z przewodem, aktywowany nożnie lub ręcznie, z gumowaną wyściółką uchwytów, kompatybilny z system zamykania naczyń LigaSure | szt. | 12 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 7:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Przetworniki do inwazyjnego pomiaru ciśnień 1 i 2 przetwornikowe kompatybilne z monitorem BeneView T8 Mindray posiadanym przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga użyczenia w cenie kabli kompatybilnych z monitorem BeneView T8 Mindray w ilości 9szt. Na czas trwania umowy. | szt. | 80 |  | 48 | 3840 | 8 | 4147.2
RAZEM:
Pakiet nr 8:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Cewnik do odsysania w systemie zamknietym,sterylny, rozmiary CH-10-16 do rurek int. i dł. 560-600mm, rozmiary CH 12-14 do rurek trach. i dł. 350-400mm, cewnik skalowany co 1cm, cewnik do odsysania w odizolowanym przezroczystym rękawie, rozmiar kodowany kolorem, z portem do płukania z zastawką antyzwrotną i dodatkowym oddzielnym portem do podawania leków wziewnych ze złączem Luer Lock bezpośrednio w łączniku,przycisk do odsysania zabezpieczony systemem odcinającym dostęp powietrza z zewnątrz w sposób mechaniczny bądź poprzez filtr, przycisk do odsysania z możliwością zablokowania przypadkowego odsysania, do stosowania minimum przez 72 godziny co musi być potwierdzone poprzez dołączone do oferty oświadczenie Producenta lub oryginalną ulotkę użytkowania dołączaną przy dostawach do produktu ( zamiast ulotki można załączyć badania kliniczne przetłumaczone na język polski) | szt. | 850 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 9:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Zestaw monitorujący PICCO zawierający przetwornik do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną oraz zestaw płuczący linię tętniczą, płukanie 2-3ml/h przy ciśnieniu od 250 mm Hg do 300 mm Hg, dł. linii 140-150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym. Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o temperaturze niższej o 10 stopni od temperatury pokojowej zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania. Całość w pełni kompatybilna z monitorem Mindray. Metoda pomiaru rzutu serca termodylucja przezpłucna. Do pomiaru rzutu serca do aparatu Pulsion Medical Systems posiadnego przez Zamawiającego. | zestaw | 70 |  |  |  | 8
2 | Zestaw monitorujący PICCO zawierający podwójny przetwornik do pomiaru ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną oraz zestaw płuczący linię tętniczą, płukanie 2-3ml/h przy ciśnieniu od 250 mm Hg do 300mm Hg, dł. linii 140-150 cm przystosowany do pomiaru ciśnienia tętniczego oznakowany czerwonym znacznikiem z kranikiem trójdrożnym oraz dodatkowym przetwornikiem do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego w sposób ciągły oznakowany niebieskim znacznikiem. Zestaw zawiera przepływowy czujnik termiczny, przystosowany do użycia płynów o temperaturze pokojowej oraz płynów o temperaturze niższej o 10 stopni od temperatury pokojowej zintegrowany z sensorem detekcji przepływu i czasu jej trwania. Całość w pełni kompatybilna z monitorem Mindray. Metoda pomiaru rzutu serca termodylucja przezpłucna. Do pomiaru rzutu serca do aparatu Pulsion Medical Systems posiadanego przez Zamawiającego. | zestaw | 5 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet nr 10:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1. | Filtr bakteryjny, jednorazowy z wysokowydajnymi membranami do użytku szpitalnego; doskonała zdolność zatrzymywania bakterii; zapewnia niski opór powietrza dzięki dużej kwadratowej powierzchni; boki o dł.6cm; z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaki elektryczne. Filtr kompatybilny ze ssakiem elektrycznym firmy Medela Dominat | szt. | 15 |  |  |  | 8
2. | Wkład workowy 2,5 l do ssaka elektrycznego. Worek kompatybilny ze ssakiem Medela Dominant Flex | szt. | 40 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet 11:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Filtr mechaniczny HEPA jednorazowego użytku o przestrzeni martwej 55 ml, posiadający wysoki stopień filtracji bakterii i wirusów na poziomie 99,9999%, o masie 39 g i oporze przepływu 1,3 mbar przy 30 l/min. Dodatkowo posiada zawór LuerLock z kapturkiem osłaniającym przymocowanym na stałe do filtra, mikrobiologicznie czysty. Do zastosowania zrówno po stronie pacjenta jak i urządzenia. | szt. | 250 |  |  |  | 8
RAZEM:
Pakiet 12:
Lp. | Asortyment (nazwa) | Jednostka miary | Ilość | Nazwa własna, producent, nr katalogowy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (w %) | Wartość brutto
1 | Maska krtaniowa jednorazowego użytku odporna na zagięcie, skręcenie: mankiet i rurka wykonane z medycznego PCV, delikatny pozbawiony nierówności i ostrych krawędzi mankiet, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła ( pod kątem około 90º) i usztywniona, "bloker zgryzu" - element zabezpieczający przed zwężeniem światła rurki w w wyniku jej zacisniećia zębami, możliwość wykonania intubacji za pomocą standardowej rurki dotchawiczej) ( max. rozmiar rurki umieszczamy na rurce maski krtaniowej), znaczniki umieszczone na kopule maski ułatwiaące prowadzenie video-fiberoskopu podczas intubacji rurką dotchawiczą , zabezpieczone przed podwijaniem się podczas zakładania w postaci wzmocnionego koniuszka usytuowania maski umieszczone na rurce, znaczniki do kontroli prawidłeowego usytuowania maski umieszczone na rurce, dren balonika kontrolonego luźny połączony na krótkim odcinku z rurką , oznaczenia rozmiaru maski, wagi pacjenta, objętości wypłeniającej mankiet umieszczone na baloniku kontrolnym. Rozmiary: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 | szt. | 1500 |  |  |  | 8
2 | Membrana nebulizatora z technologią wibrującej siatki wykonanej z palladu generująca średnią wielkość cząsteczki aerozolu 3,4μm, przeznaczona dla jednego pacjenta (możliwość stosowania do 28 dni), z pojemnikiem na lek 6ml, Kompatybilna z posiadanymi przez zamawiającego modułami sterującymi firmy Aerogen. Op. 10szt. | op. | 5 |  |  |  | 8
3 | Złącze typu "T" (dla jednego pacjenta) do podłączenia membrany nebulizatora z technologią wibrujacej siatki wykonanej z palladu w układ pacjenta wentylowanego mechanicznie. Rozmiary do wyboru przez zamawiajacego 22 lub 15 mm. Op. 10szt. | op. | 5 |  |  |  | 8
RAZEM: