Dział Zamówień Publicznych                                                      Grodzisk Mazowiecki 01.03.2024 r.

SPS – V.262.9.2024

Wszyscy uczestnicy przetargu

Dotyczy postępowania na: „Dostawa materiałów opatrunkowych” (Nr sprawy SPSSZ/6/D/24).

Pytanie nr 1

Pakiet 4, poz. 2: czy Zamawiający dopuści kompresy o wadze 1,2075g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Pakiet 4: czy Zamawiający wymaga  opakowania z trwale naniesionym (nadrukowanym, NIE W POSTACI NAKLEJKI) wskaźnikiem sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Pakiet 5, poz. 4: czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opak. 200m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Pakiet 6: czy Zamawiający wymaga  opakowania z trwale naniesionym (nadrukowanym, NIE W POSTACI NAKLEJKI) wskaźnikiem sterylizacji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Pakiet 8, poz. 7: czy Zamawiający dopuści przylepiec o długości 5m z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Pakiet 12: czy Zamawiający dopuści pieluszki dla dzieci, które nie są wyrobem medycznym?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 7

Pakiet 13, poz. 1: Czy zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim, posiadający laminat paro przepuszczalny na całej powierzchni pieluchy, również po bokach (oddychający, ale nie przepuszczający cieczy), ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu, cztery elastyczne przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania, antybakteryjny superabsorbent z systemem rozprowadzania z właściwością neutralizacji zapachu, delikatną włókniną rozprowadzająca we wkładzie chłonnym umożliwiająca szybszą i dokładniejszą dystrybucję wilgoci, wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne oraz osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz zapobiegające wydostawaniu się cieczy z pieluchy, posiadające dwa indykatory wilgotności: nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy, bez lateksu, nieuczulające o chłonności nie mniej niż 2600 ml i rekomendowanym obwodzie w pasie 100 - 150cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 8

Pakiet 13, poz. 2: Czy zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim, posiadający laminat paro przepuszczalny na całej powierzchni pieluchy, również po bokach (oddychający, ale nie przepuszczający cieczy), ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu, cztery elastyczne przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania, antybakteryjny superabsorbent z systemem rozprowadzania z właściwością neutralizacji zapachu, delikatną włókniną rozprowadzająca we wkładzie chłonnym umożliwiająca szybszą i dokładniejszą dystrybucję wilgoci, wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne oraz osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz zapobiegające wydostawaniu się cieczy z pieluchy, posiadające dwa indykatory wilgotności: nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy - dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy, bez lateksu, nieuczulające o chłonności nie mniej niż 2600 ml i rekomendowanym obwodzie w pasie 130 - 170cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 9

PAKIET 15: Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega zniszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku.

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 10

Pakiet 33, poz. 2: czy Zamawiający dopuści przylepce 2x 15 cm - 2 szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Pakiet 33, poz. 2: czy Zamawiający dopuści rękawice dla pacjenta nitrylową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Par. 2 ust. 8: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Poziom zmiany cen uprawniający strony umowy do złożenia wniosku żądania zmiany wynagrodzenia, wynosił nie mniej niż 10 % w stosunku do cen materiałów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie?

Odpowiedź: Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 13

PAKIET 28 POZ. 1

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Wosk kostny sterylny w płytkach po 2,5 g  skład: Wosk pszczeli 72.63%,Wosk parafinowy - 14.87%, Palmiatynian izopropylowy - 12.50%

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 14

PAKIET 17 poz. 2-3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów, których czas wchłaniania wynosi około 3-4 tygodnie od momentu implantacji? Jednak, w zależności od indywidualnych cech organizmu pacjenta, ilości użycia hemostatyku oraz od operowanego obszaru, okres wchłaniania może się wahać od 4 do maksimum 6 tygodni. Producent zaświadcza, że po 6 tygodniach gąbka żelatynowa jest w pełni wchłonięta w każdym przypadku.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 15

PAKIET 26 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie hemostatyku, co do którego bakteriobójczość została potwierdzona badaniami in vitro oraz badaniami klinicznymi in vivo w warunkach codziennej praktyki klinicznej w postaci prospektywnego, porejestracyjnego badania interwencyjnego?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 16

PAKIET 26 poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie hemostatyków, których pH mieści się w zakresie 1.0-3.0?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 17

PAKIET 26 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie hemostatyku w rozmiarze 2,6 x 5,1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pozostają zapisy SWZ.

Pytanie nr 18

PAKIET 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wosku kostnego o następującym składzie:

* wosk pszczeli (83%),

* parafina stała (5%),

* palmitynian izopropylu (12%)?

Dzięki 3-składnikowej budowie wosk jest bardzo plastyczny i można go z łatwością formować.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.