Iława, 22.03.2019 r.

**dotyczy: dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów z podziałem na 3 zadania dla Laboratorium Diagnostycznego Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie (nr sprawy 10/2019)**

Do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści zawartych w SIWZ. Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) odpowiada:

**Zapytanie 1**

**Pytanie nr 1**

Prosimy o informację czy kontrola wewnątrzlaboratoryjna przeprowadzana jest dla parametrów fizykochemicznych i osadu?

**Odpowiedź: Kontrola wewnątrzlaboratoryjna prezeprowadzana jest dla parametrów fizykochemicznych.**

**Pytanie nr 2**

Prosimy o informację, czy automatyczny system do analizy moczu oraz dwa półautomatyczne czytniki do analizy fizykochemicznej moczu mają być wpięte do sieci informatycznej Zamawiającego?

**Odpowiedź: Wszystkie analizatory.**

**Pytanie nr 3**

Prosimy o podanie oczekiwanego przez Zamawiającego maksymalnego czasu na zainstalowanie i uruchomienie analizatorów.

**Odpowiedź: Do 4 tygodni.**