## Arkusz1
Zestawienie montażowe robót budowlanych
Zestawienie linii kablowej oświetlenia drogowego ulicy Mechowskiej w Leśniewie
L.P. | Zakres | Typ kabla | Długość całkowita kabla | Wykop i zasypanie | Układanie rur |  | Przepych | Układanie kabla w |  |  |  |  | obróbka kabla |  |  | Bednarka | Oprawy | Przewód | Typ słupa |  |  | Konstrukcje |  |  | Ustoje |  | Uziem
[5 empty] | Ø110 | Ø75 | Ø110 | ziemi | rurze | rurze na słupie | w słupie | na słupie | 2.5 | 25 | 35 | Dzn Ø10 | PHILIPS BGP203 T25 1 xLED79-4S/740 DM10 56W | YDY 3x2,5 | CASSIOPEE PS – 8m | tabl. bezp. Pojedyncza | tabl. bezp. Podwójna | Czujnik zmierzchowy | Szafka oświetleniowa 3 obwodowa w standardzie EZO Sopot | Wysięgnik OCS 1/1,5/5 | Typ ustoju F-100V/40 |  | TP1x6
|  |  | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [m] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] |  | [szt.] |  | [szt.] | [szt.]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 25
Obwód 1
1 | SO – Sł. 1/1 | YAKXS 4x35 | 25 | 22 | 4 |  |  | 18 | 4 |  | 3 |  |  |  | 2 | 25 | 1 | 10 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1
2 | Sł. 1/1 – sł. 2/1 | YAKXS 4x35 | 50 | 22 | 2 |  | 25 | 20 | 27 |  | 3 |  |  |  | 2 | 50 | 1 | 10 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1
3 | Sł. 2/1 – sł. 3/1 | YAKXS 4x35 | 51 | 25 | 2 |  | 23 | 23 | 25 |  | 3 |  |  |  | 2 | 51 | 1 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
4 | Sł. 3/1 – sł. 4/1 | YAKXS 4x35 | 51 | 23 | 4 |  | 25 | 19 | 29 |  | 3 |  |  |  | 2 | 51 | 1 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
5 | Sł. 4/1 – sł. 5/1 | YAKXS 4x35 | 50 | 47 | 2 |  |  | 45 | 2 |  | 3 |  |  |  | 2 | 50 | 1 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
6 | Sł. 5/1 – sł. 6/1 | YAKXS 4x35 | 52 | 49 | 4 |  |  | 45 | 4 |  | 3 |  |  |  | 2 | 52 | 1 | 10 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1
7 | Sł. 6/1 – ist. sł. 3/1 | YAKXS 4x35 | 52 | 41 | 4 |  | 8 | 37 | 12 |  | 3 |  |  |  | 2 | 52 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 1
Obwód 2
8 | SO – sł. ,1/2 | YAKXS 4x35 | 29 | 26 | 4 |  |  | 22 | 4 |  | 3 |  |  |  | 2 | 29 | 1 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
9 | Sł. 1/2 – sł. 2/2 | YAKXS 4x35 | 52 | 49 | 4 |  |  | 45 | 4 |  | 3 |  |  |  | 2 | 52 | 1 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
10 | Sł. 2/2 – sł. 3/2 | YAKXS 4x35 | 55 | 37 | 4 |  | 15 | 33 | 19 |  | 3 |  |  |  | 2 | 55 | 1 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
11 | Sł. 3/2 – sł. 4/2 | YAKXS 4x35 | 52 | 4 |  |  | 45 | 4 | 45 |  | 3 |  |  |  | 2 | 52 | 1 | 10 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1
12 | SO – słup 1/1 (czujnik) | YKY 3x2,5 | 35 |  | 2 | [7 empty] | 2 | [8 empty] | 1
|  | RAZEM | 554 | 345 | 36 | 0 | 141 | 311 | 175 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 22 | 519 | 10 | 100 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11 |  | 4