## Arkusz1
Zestawienie montażowe robót budowlanych
Zestawienie linii kablowej oświetlenia drogowego ulicy Akacjowej w Leśniewie
L.P. | Zakres | Typ kabla | Długość całkowita kabla | Wykop i zasypanie | Układanie rur |  | Przewiert | Układanie kabla w |  |  |  |  | obróbka kabla |  |  | Bednarka | Oprawy | Przewód | Typ słupa |  |  | Konstrukcje |  |  | Ustoje |  | Uziem
[5 empty] | Ø75 | Ø110 | Ø110 | ziemi | rurze | rurze na słupie | w słupie | w ZK | 2.5 | 25 | 35 | Dzn Ø10 | PHILIPS BGP282 T25 1 xLED60-4S/740/740 | YDY 3x2,5 | CASSIOPEE PS-7m | tabl. bezp. Pojedyncza | tabl. bezp. Podwójna | Czujnik zmierzchowy | Szafka oświetleniowa 3 obw. w standardzie ENERGA-Oświetlenie | Wysięgnik OCS 1/1/0 | Typ ustoju F-100V/43 |  | TP1x6
|  |  | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [m] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] | [szt.] |  | [szt.] |  | [szt.] | [szt.]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 25
Obwód 1
1 | SO – Sł. 11/1 | YAKXS 4x25 | 8 | 5 | 1 |  | 0 | 4 | 1 |  | 1.5 | 1.5 |  | 2 |  | 8 | 1 | 10 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1
2 | Sł. 11/1 – sł. 11/2 | YAKXS 4x25 | 55 | 52 | 1 |  | 0 | 51 | 1 |  | 3 |  |  | 2 |  | 55 | 1 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
3 | Sł. 11/2 – sł. 11/3 | YAKXS 4x25 | 57 | 46 | 10 |  | 8 | 36 | 18 |  | 3 |  |  | 2 |  | 57 | 1 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1
4 | Sł. 11/3 – sł. 11/4 | YAKXS 4x25 | 60 | 57 | 13 |  | 0 | 44 | 13 |  | 3 |  |  | 2 |  | 60 | 1 | 10 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1
5 | Sł. 11/4 – sł. 11/5 | YAKXS 4x25 | 58 | 47 | 12 |  | 8 | 35 | 20 |  | 3 |  |  | 2 |  | 58 | 1 | 10 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
7 | SO - SP | YAKXS 4x35 | 5 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 2 | 5
8 | SO – słup 11/1 (czujnik) | YKY 3x2,5 | 18 | [7 empty] | 10 |  | 2 | [8 empty] | 1
|  | RAZEM | 261 | 207 | 37 | 0 | 16 | 172 | 53 | 0 | 23.5 | 4.5 | 2 | 10 | 2 | 243 | 5 | 50 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 |  | 2