| Lp. | Opis parametrów | Parametry techniczne wymagane | Parametry oferowane* | Nazwa produkty/ producenta* | Jednostka miary | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I=(G x H) |
| 1. | Pellet drzewny | Klasa A1 [ norma EN 14961-4] |  |  | tona | 110 |  |  |
|  | Średnica | 6 ± 1mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Długość | 3,15 ≤ L ≤ 40 |  |  |  |  |  |  |
|  | Gęstość nasypowa | 630-750 kg/m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawartość wilgoci | poniżej 10 % |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawartość popiołu | poniżej 0,5 % |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawartość części drobnych | poniżej 1,5 % |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość opałowa | powyżej 18 MJ/kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Moc energetyczna | 4,7 kWh/kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawartość siarki | poniżej 0,04 %; |  |  |  |  |  |  |
|  | Zawartość chlorków | poniżej 0,02 %. |  |  |  |  |  |  |
|  | Objętość | 1,5 m3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Miałkość | < 3%. |  |  |  |  |  |  |
|  | WARTOŚĆ BRUTTO |  |

| UWAGI |
| --- |
| 1. | Miejsce dostawy | 1) SD-B w Bałdach – miejsce dostawy: Tomaszkowo 46, gmina Stawiguda: 60 ton [osoba do kontaktu: Janusz Saba]; 2) SD-B w Bałdach – miejsce dostawy: Bałdy, gmina Purda: 50 ton [osoba do kontaktu: Maria Romot]. |
| 2. | Częstotliwość dostaw | Według dyspozycji osób do kontaktu, maksymalnie w ciągu 3 dni po otrzymaniu telefonicznego zgłoszenia o potrzebie dostawy, średnio dziesięć razy w roku na każdy punkt. |
| 3. | Dokumenty potwierdzające Parametry Techniczne | Należy przedłożyć aktualne zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego że dostarczany produkt odpowiada normom i specyfikacji technicznej [parametry technicznej]. |
| 5. | Dostawa Pelletu | Pellet należy dostarczać w szczelnych opakowaniach 15 lub 25 kg, na paletach do 1 tony. |
| 6. | Jednorazowa dostawa | Jednorazowa dostawa nie może przekroczyć 6 ton Pelletu. |
| 7. | Faktury | Faktury należy wysyłać na adres Zamawiającego z dopiskiem na kopercie : Stanowisko ds. Energetycznych |
| 8. | Gwarancja | Okres Gwarancji nie może być krótszy niż 12 miesięcy. |

Data i podpis Wykonawcy : ………………………………

*Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny ”D” oraz kolumny „E” przez wpisanie parametrów oferowanych, nazwy produktu oraz producenta wyrobu oferowanego.

Nie wpisanie wymaganych danych będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.