## Zestawienie 22 r.
Załącznik nr 7
Zestawienie pomiarów instalacji elektrycznych w SOI Szczecin i SOI Szczecin Podjuchy
do wykonania w 2022 r.
L.p. | Nazwa | Miejscowość | Ochrona odgromowa |  | Ochrona przeciwporażeniowa |  |  |  |  | Rezystancja izolacji
|  |  | Badanie instalacji |  | Badanie instalacji |  | Badanie wyłącznika p. poż. | Badanie wyłącznika różnicowo prądowego |  | Obwody 1 fazowe |  | Obwody 3 fazowe
|  |  | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar |  | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar | Pierwszy pomiar | Każdy następny pomiar
|  |  | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | szt.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | SOI | Szczecin | 69 | 1208 | 81 | 11196 | 88 | 41 | 1122 | 64 | 1880 | 57 | 644
2 | SOI | Podjuchy | 64 | 465 | 67 | 3694 | 61 | 65 | 736 | 60 | 1305 | 59 | 320
Razem |  |  | 133 | 1673 | 148 | 14890 | 149 | 106 | 1858 | 124 | 3185 | 116 | 964
Sporządził:
Zbigniew Kalicki