## ZADANIE
				Załącznik nr 3 do SWZ PO ZMIANACH
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.61.2.2023
	Formularz cenowo techniczny – ZADANIE NR 2
	1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy obejm tytanowych do zespalania złamań okołoprotezowych, zwanych dalej wyrobami wraz z akcesoriami umożliwiającymi ich wszczepienie, zwanymi dalej instrumentarium. / 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: / 1) utworzyć w Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, / 2) udostępnić Zamawiającemu na okres obowiązywania niniejszej umowy komplet narzędzi specjalistycznych, zwanymi dalej instrumentarium, umożliwiających implantację wyrobów, / 3) uzupełniać bank depozytowy w terminie do …… dni roboczych od przekazania Wykonawcy raportu implantacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ……………………………… . / Zamawiający wymaga, aby instrumentarium były dostarczone w kontenerach umożliwiających sterylizację. / Wykonawca użyczy te kontenery Zamawiającemu na okres realizacji umowy, a zamawiający zwróci je po zakończeniu umowy. / Wymagania dot. kontenera: / - kontener aluminiowy o wymiarach zewnętrznych i wewnętrznych zgodnych z wielkością użyczonego instrumentarium, pokrywa aluminiowa, wyposażona w filtry stałe, krawędzie pokrywy zachodzące na kontener od zewnątrz (nie uszczuplające przestrzeni wewnętrznej kontenera). / Waga bez pokrywy – 1,70 kg, (+0,30 kg). / - kontenery specjalnego przeznaczenia z barierą biologiczną w postaci zaworu ciśnieniowo-próżniowego z podwójną pokrywą, / - wanna kontenera bezszwowa wykonana z aluminium powierzchniowo zabezpieczonego, odporna na uszkodzenia i środki chemiczne używane do mycia mechanicznego i ręcznego, / - kontener przystosowany do frakcjonowanego procesu próżniowego (proces sterylizacji odpowiadający normie EN 285), / - kontener wyposażony w uchwyty (wykonane z aluminium) na tabliczki identyfikujące (dwie z każdej strony) oraz jednorazowe etykiety z protokołem sterylizacji jak również gniazdko na plomby jednorazowe po obu stronach kontenera, / - wielorazowa bariera mikrobiologiczna zamontowana w pokrywie (wanna nie posiadająca zaworów oraz filtrów). / 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby, instrumentarium oraz kontenery objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. / 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: / - nazwa wyrobu, nazwa producenta, / - kod partii lub serii wyrobu, / - wyraźnie oznakowany rozmiar, / - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), / - oznakowanie CE, / - oznakowanie o możliwości przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego – jeżeli dotyczy, / - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. / Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. / 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby, instrumentariun i kontenery spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. / 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. / 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. / 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:

	TABELA NR 1
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena / jednostkowa netto (zł/j.m.)	Wartość netto 6=4x5	Stawka VAT (%)	Wartość brutto (zł) 8=6+7	Cena jednostkowa brutto 9=8/4	PRODUCENT, / Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące / wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Endoproteza bezcementowa stawu biodrowego:
1.1	Obejma tytanowa do zespalania złamań okołoprotezowych: / - taśma o szerokości minimum 8 mm, / - na taśmie fabrycznie umieszczony zacisk / Instrumentarium: zestaw narzędzi do przeciągania, napinania i zaciskania taśmy.	szt.	53
				Razem Netto:		Razem Brutto: