Znak sprawy: DFP.271.186.2023.DB

Kraków, dnia 19.01.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy postępowania: dostawa materiałów laboratoryjnych.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych modyfikuję specyfikację warunków zamówienia.

Pytanie 1

Dotyczy cześć 12 pozycja 1:

Czy Zamawiający w pakiecie 12 w poz. 1 wyrazi zgodę na pojemniki o pojemności użytkowej 25ml, a całkowitej 30ml ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody oraz podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy cześć 12 pozycja 2:

Czy Zamawiający w pakiecie 12 w poz. 2 wyrazi zgodę na korki karbowane ?

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy. Zamawiający informuje, że wprowadza modyfikację załącznika 1a do Specyfikacji tj. Arkusz cenowy dla części 12 poz. 2, pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie 3

Dotyczy cześć 12 pozycja 2:

Czy Zamawiający w pakiecie 12 w poz. 2 wyrazi zgodę na zastąpienie korka w kolorze pomarańczowym innymi kolorami np. czerwonym lub żółtym ?

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy oraz dopuszcza korki w kolorze czerwonym lub żółtym. Zamawiający informuje, że wprowadza modyfikację załącznika 1a do Specyfikacji tj. Arkusz cenowy dla części 12 poz. 2, pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów wzoru umowy § 7 pkt.2 ppkt. 1:

Czy Zamawiający wykreśli z paragrafu 7, z pkt. 2, ppkt 1) zapis: (...)"jednak nie mniej niż 15zł brutto (...)" ? Wskazanie konkretniej, zbyt wysokiej wartości kary może być niewspółmierne do wartości zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umownych.

Pytanie 5

Dotyczy zapisów SWZ – część 12:

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 12 do podawania cen jednostkowych brutto za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku dla wszystkich pozycji ?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy oraz wyraża zgodę na podane cen jednostkowych brutto do czterech miejsc po przecinku dla części 12 .

- pkt. 13.2 SWZ otrzymuje brzmienie:

  - „Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku). Zamawiający dopuszcza dla części 4 poz. 1, 3 - 5, 8 - 9, 12, cz. 5 poz. 1, cz. 6, cz. 7, cz. 8 poz. 1 i cz. 12  podanie ceny jednostkowej brutto z zaokrągleniem do czterech miejsc po przecinku z jednoczesnym podaniem całościowej wartości brutto do dwóch miejsc po przecinku. ”

Pytanie 6

Dotyczy zapisów wzoru umowy § 3 pkt. 2 :

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł  netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł  koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umownych.

Pytanie 7

Dotyczy zapisów wzoru umowy § 6 ust. 2:

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać reklamowany towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umownych.

Pytanie 8

Dotyczy zapisów wzoru umowy § 7 ust. 2 pkt. 1:

Prosimy o rezygnację z minimalnej wartości kary umownej określonej na 15 zł i pozostawienie zapisu 2% wartości brutto niezrealizowanej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ponad terminy dostaw określone w par. 3, z uwagi na nieadekwatność obecnego zapisu do danego niespełnienia świadczenia umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umownych.

Pytanie 9

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedź na pytanie znajduje się w pytaniu nr 5.

Pytanie 10:

Dotyczy zapisów wzoru umowy § 7 ust. 2:

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 ust. 2 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów umownych.

Pytanie 11

Dotyczy  części 3 poz. 5:

Czy Zamawiający oczekuje 24 zestawy koszy po 6 w każdym, czy w sumie 24 koszy, tj. 4 opakowania po 6 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że oczekuje łącznie 24 sztuki koszy tj. 1 opakowanie po 6 koszy. Łączna ilość opakowań – 4. Zamawiający informuje, że wprowadza modyfikację załącznika 1a do Specyfikacji 
tj. Arkusz cenowy dla części 3 poz. 5, pozostałe parametry pozostają bez zmian

Pytanie 12

Dotyczy części 4 poz. 7:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż przez „sztukę” Zamawiający oczekuje jednego fabrycznego, niepodzielnego opakowania, w którym znajduje się 10 szt. adapterów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że oczekuje jednego fabrycznego, niepodzielnego opakowania, w którym znajduje się 10 szt. adapterów.  Zamawiający informuje, że wprowadza modyfikację załącznika 1a do Specyfikacji tj. Arkusz cenowy dla części 4 poz. 7, pozostałe parametry pozostają bez zmian.

Pytanie 13

Dotyczy części 5 poz. 3:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wykonywania „cel-bloków”, w którym w składzie odczynnika 2 zamiast uwodnionego dwukrotnie chlorku wapnia znajduje się chlorek wapnia bezwodny, stanowiący (jak wymaga Zamawiający) 30% składu odczynnika nr 2. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy. Zamawiający informuje, że dopuszcza zestaw do wykonywania „cel-bloków” który w swoim składzie zawiera chlorek wapnia bezwodny, pozostałe parametry pozostają bez zmian. Zamawiający informuje, że wprowadza modyfikację załącznika 1a do Specyfikacji tj. Arkusz cenowy dla części 5 poz. 3, pozostałe parametry pozostają bez zmian

Pytanie 14

Dotyczy części 6 poz. 7:

Czy Zamawiający ma na myśli szkiełka adhezyjne z białym polem do opisu ?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający potwierdza że ma na myśli szkiełka adhezyjne z białym polem do opisu.

Pytanie 15

Dotyczy części 8 poz. 2:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie pojemnika na odpady medyczne wykonanego z PP o pojemności 5,0 l w kolorze żółtym i z czerwonym wieczkiem, o następujących  wymiarach: wysokość 379 mm, średnica podstawy 112 mm, wymiary wieczka (długość x szerokość) 179 mm x 176 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy. Zamawiający informuje, że wprowadza modyfikację załącznika 1a do Specyfikacji tj. Arkusz cenowy dla części 8 poz. 2, pozostałe parametry pozostają bez zmian.

W załączeniu przekazuję Arkusz cenowy stanowiący załącznik nr 1a do SWZ, uwzględniający wprowadzone modyfikacje.