Zebrzydowice, dnia 10.07.2025 r.

GMINA ZEBRZYDOWICE

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 ZEBRZYDOWICE

NIP 5482430901

-IR

IR- P 9/2025

# OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wójt Gminy Zebrzydowice, 43 - 410 Zebrzydowice ul. ks. A Janusza 6 tel. 0-32 4755107 zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na realizację zadania p.n.:

Wykonanie dokumentacji projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji basenu przy Szkole Podstawowej w Zebrzydowice, ul. Jana Kochanowskiego 55, 43-410 Zebrzydowice

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji basenu przy Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach.

- Parametry basenu:

- Lokalizacja - Zebrzydowice ul. Jana Kochanowskiego 55

- Rok wybudowania - 2004 rok

- Pow. zabudowy - 628 m2

- Pow. użytkowa - 1096 m2

- Kubatura - 5035 m3

- Zakres projektu (remontu) modernizacji basenu :

- HALA BASENOWA  roboty budowlane :

- Niecka basenowa – usunięcie istniejących okładzin ceramicznych  i wymiana na porcelanę basenową oraz uszczelnienie przejść instalacyjnych wraz z wymianą ceramiki na plaży basenowej, a także niwelacja progów przy rynnie przelewowej. Naprawa uszkodzonej niecki basenowej, wykonanie przejść szczelnych.

- Remont zaplecza szatniowego.

- Remont instalacji elektrycznej w zakresie remontowym.

- Naprawa (renowacja dachu).

- Naprawa (renowacja sufitu).

- Dostosowanie wejścia głównego (od strony boiska ,,ORLIK”) dla wymogów osób niepełnosprawnych.

- TECHNOLOGIA WODY BASENOWEJ

- Optymalizacja technologii wody basenowej z wykorzystaniem istniejących filtrów (jeśli ich stan techniczny w środku, w szczególności dna dyszowego, będzie zgodny z normą DIN) z instalacją dozowania, częściowa wymiana orurowania, uszczelnienie przejść, nowe uzbrojenie technologiczne niecki.

- WENTYLACJA HALI BASENOWEJ

- Zamawiający przewiduje wykonanie nowej wentylacji z wykorzystaniem istniejących przewodów (kanałów) wentylacyjnych .

WIZJA TERENOWA :

- Zamawiający wyznacza dla Wykonawców termin wizji lokalnej (terenowej) na dzień 16.07.2025 roku od godziny 10.00 do 12.00 we wskazanej lokalizacji.

Wykonawca zobowiązuje się pozyskać wszelkie pozwolenia lub zgody na prowadzenie projektowanych prac remontowych lub budowlanych założonych w projekcie – według wytycznych Zamawiającego.

Opracowanie powinno zawierać:

1) Koncepcję zagospodarowania terenu oraz rozwiązań architektoniczno- budowlanych w 2 wariantach – projekt wstępny.

2) Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno – budowlany.

3) Projekty techniczne - wykonawcze branż w zakresie projektowanej rozbudowy i części koniecznych do funkcjonowania obiektu jako całości:

- zagospodarowania terenu, miejsc postojowych, małej architektury, zieleni (ewentualnych nasadzeń drzew i krzewów),

- architektonicznej, aranżacji wnętrz, kolorystyki i zestawienia wyposażenia, konstrukcyjnej, instalacji wodno-kanalizacyjnych, hydrantów, instalacji elektrycznych, oświetlenia LED, instalacji fotowoltaicznej

- instalacji centralnego ogrzewania,

- instalacji wentylacji i klimatyzacji, odzysku ciepła (rekuperacji), chłodu,

- systemu kontroli dostępu.

4) Instrukcję bezpieczeństwa przeciwpożarowego, projekt oznakowania ewakuacyjnego i sprzętu przeciw pożarowego.

5) Przedmiary robót.

6) Kosztorys inwestorski.

7) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

8) Charakterystykę energetyczną.

9) Operat kosztów eksploatacyjnych hali (energii elektrycznej, cieplnej, kosztów serwisowania urządzeń).

10) Wyposażenia i dostosowania dla osób z niepełnosprawnością, w tym rozgrywania zawodów osób z niepełnosprawnościami,

11) Projekty w innych branżach, jeżeli okażą się niezbędne w trakcie projektowania.

12) Wymienione projekty winny być opracowane w 4 egz., branża kosztowa i STWIOR w 3 egz. oraz CD/DVD lub pendriver w 2 egz. wszystkich ww. elementów dokumentacji - w wersji modyfikowalnej (rozszerzenia: format doc, ath, dwg) i niemodyfikowalnej (rozszerzenia: pdf); wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej odpowiadały teczkom wersji drukowanej, rysunki zawierały podpisy projektantów i inne elementy naniesione na wersję drukowaną).

13) Złożenie kompletnych wniosków o pozwolenie na budowę, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami czy decyzjami, zgodnie z Prawem Budowlanym.

14) Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

15) uzgodnienia z rzeczoznawcami ds. przeciwpożarowych i higieniczno – sanitarnych w zakresie wymaganym prawem (uzgodnienia PZT, PZB i PT).

Opracowania, o których mowa w ust 1. powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane.

- Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71220000-6	Usługi projektowania architektonicznego

Termin związania z ofertą - 30 dni kalendarzowych.

- Termin realizacji umowy - do 15.12.2025 r.

Specyfikacja warunków zamówienia zamieszczona będzie na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

- informacje dotyczące przedmiotu zamówienia – Kazimierz Herman tel. 32 / 4755151

- informacje dotyczące postępowania – Katarzyna Trzcińska – tel. 32/ 4755107

Termin składania ofert - do dnia 24.07.2025 r. do godz. 09:30 na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zebrzydowice.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.07.2025 r. o godz. 09:35.

Wójt Gminy Zebrzydowice

Janusz Król