Bydgoszcz,27.09.2022r.

**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO**

**W BYDGOSZCZY**

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: ” *Dostawa wyposażenia sali doświadczania świata, sali wspomagania rozwoju sensomotorycznego, trzech platform diagnostyczno-rehabilitacyjnych dla Centrum Pomocy Psychologicznej UKW w Bydgoszczy*” .

Pytanie 1.Prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

Poz. 2 - TABLICA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA Czy dopuszczą Państwo urządzenie z radiem z CD i MP3 , ze wzmacniaczem miksującym z 3 wejściami mikrofonowymi ( mikrofony przewodowe ), każde z regulacją wzmocnienia i regulacją cyfrową echa?  
Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA PROPONOWANE URZĄDZENIE.

Pytanie 2.Poz. 3 PROJEKTOR IMITUJĄCY FALOWANIUE WODY Z dostępnych na rynku projektorów imitujących wodę, żaden nie posiada wbudowanego głośnika i możliwości podłączenia odtwarzacza MP3. Czy dopuszczą Państwo projektor o następujących parametrach:  
- PRODUKT WYPOSAŻONY W TARCZĘ Z DWOMA SZKLANYMI EFEKTAMI ORAZ JEDNA NIEZALEŻNĄ TARCZĘ KOLORÓW -5 kolorów: pomarańcz, zieleń, niebieski, żółty, purpurowy oraz biały, dzielone kolory - zwarta solidna wytrzymała obudowa  
- manualny Focus - 2 tryby pracy: płynna zmiana kolorów oraz tryb jednego koloru  
- kąt świecenia : 34 stopnie

- w zestawie uchwyt montażowy,

- może pracować całą noc, nie wymaga chłodzenia ,

- kompatybilny z bezprzewodowym pilotem ( sprzedaż jako wyposażenie dodatkowe ),

- pobór mocy: 23,8W,

- długa żywotność diody LED , szacowana żywotność 30.000 godzin,  
- zasilanie: 120V/60Hz lub 230V/50HZ (wejście IEC),

-wymiary: 236x229x187mm,   
waga: 3,5kg  
Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA PROPONOWANE URZĄDZENIE.

Pytanie 3. Pozycja 10 - REFLEKTOR UV  
Czy dopuszczą Państwo belkę UV z diodami LED 6x3W, która dużo lepiej oświetli tapetę UV i jest tańsza w eksploatacji.  
Odp. ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA PROPONOWANE URZĄDZENIE.  
  
Pytanie 4. poz. 18 Pufa relaksacyjna  
Zamawiający informuje , że opis pufy znajduje się wyżej w pkt 7 . W punkcie 7 znajduje się opis schodów basenowych. Czy zamawiającemu chodziło o pkt 4 - pufa w formie piłki o średnicy 80cm z podnóżkiem średnicy ok 20cm?

Odp. Tak chodzi o punkt 4.

Kanclerz UKW

Mgr Renata Malak