

Wrocław, 25 maja 2021 r.

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ TREŚCI SWZ**

**Nr sprawy: MED/190/2021**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na dostawę wyrobów medycznych i wyposażenia medycznego.

W związku z wpłynięciem pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) o poniższej treści:

Pytanie nr 1 (pisownia oryginalna):

*„ Dotyczy Zadania nr 1*

*Czy w pozycji nr 12 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyrobu z terminem ważności wynoszącym 80% całkowitego terminu ważności, gdyż elektrody posiadają całkowity termin ważności wynoszący 24 miesiące od dnia produkcji, więc dostawa asortymentu z pełnym terminem ważności
w dniu dostawy do Zamawiającego jest nierealna”*

 Pytanie nr 2 (pisownia oryginalna):

 *Dotyczy Zadania nr 1*

*Czy w pozycji nr 80-84 oraz zadanie nr 4 pozycja nr 2 Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyrobu z terminem ważności wynoszącym 80% całkowitego terminu ważności, gdyż w przypadku pasków do glukometru producenci nadają tym prooduktą różne całkowite terminy ważności wynoszące od 10miesięcy do 24 miesiecy. Dostawa pasków, które w dniu dostawy do Zamawiajacego będzie miała 24 misieczny termin ważności może być wiec nierealna.*

Pytanie nr 3 (pisownia oryginalna):

 *Zadanie nr 1*

*Czy w pozycji nr 115 Zamawiajacy dopusci możliwośc dostarczenia rękawiczek w kolorze innym niz różowy w wypadku gdyby rękawice w kolorze rózowym były niedostępne.?*

Pytanie nr 4 (pisownia oryginalna):

*Zadanie nr 1*

*Czy w pozycji nr 120-122 Zamawiajacy wymaga rurek krtaniowych LTS-D, gdyż rurki LT-D nie są produkowane juz od kilku lat.*

Pytanie nr 5 (pisownia oryginalna):

*Zadanie nr 1*

 *Czy w pozycji nr 1 i 165 Zamawiajacy ymaga zestawów wielorazowych typu mankiet do szybkich przetoczeń czy jednorazowego przyrządu do przetoczeń?*

Pytanie nr 6 (pisownia oryginalna):

*Zadanie nr 1*

 *Czy w pozycji nr 11 zadania nr 1 Zamawiajacy dopuści możliwość zaoferowania elektrody z terminem ważności wynoszącym 80% całkowitego terminu. Producent nadaje tym elektrodą max. 24 miesieczny termin wazności liczac od dnia produkcji dostawa produktu z 24 miesiecznym terminem wazności
w dnu dostawy jest wiec nierealna.*

*Pytanie nr 7:*

*Zadanie nr 1 poz. 13*

*Czy Zamawiający dopuści rozmiar L/XL?*

*Pytanie nr 8:*

*Zadanie nr 1 poz. 14*

*Czy Zamawiający dopuści połączenie 22F/15M i 22M/15F?*

*Pytanie nr 9:*

*Zadanie nr 1 poz. 27*

*Czy Zamawiający dopuści kombinezon ochronny na stawce VAT 23%?*

*Pytanie nr 10:*

*Zadanie nr 1 poz. 28*

*Czy Zamawiający dopuści kompres cito zimny 13x14cm?*

*Pytanie nr 11:*

*Zadanie nr 1 poz. 34*

*Czy nie zaszła pomyłka w opisie asortymentu w pozycji 34? Koreczki są pakowane po 100 sztuk.*

*Pytanie nr 12:*

*Zadanie nr 1 poz. 39*

*Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „spełnia normę EN 14683 w zakresie Typ I, II, IIR”?*

*Pytanie nr 13:*

*Zadanie nr 1 poz. 40*

*Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „spełnia normę EN 14683 w zakresie Typ I, II, IIR”?*

*Pytanie nr 14:*

*Zadanie nr 1 poz. 40*

*Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę ochronną FFP3 NR D zgodnie z EN 149:2001 + A1:2009, kategoria III Środka Ochrony Indywidualnej zgodnie z wymaganiami dyrektywy 89/686/EEC, wyrób medyczny klasy I zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EEC, maska chirurgiczna typu II R zgodnie z normą EN 14683: 2005, filtracja bakteryjna ponad 99,9%, zapewnia ochronę przez 8, maska obejmująca usta i nos jest maską bardzo wygodną dla użytkownika dzięki niezrównanemu komfortowi oddychania, dopasowujące się mocowania głowy powodują stabilne utrzymanie maski w stałej pozycji, nie powodując przy tym ucisku, klips na nos pozwala na pełne dopasowanie maski, bardzo lekka konstrukcja – 5g, nie powoduje obciążenia przy długotrwałej pracy w warunkach wymagających użycie masek filtrujących, odporność na rozprysk >120mm Hg, przykłady zastosowania: ochrona przed bakteriami (3 grupa ryzyka), wirusami, gruźlica wielolekooporna, cytostatyki, laboratoria medyczne i farmaceutyczne, pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe?*

*Pytanie nr 15:*

*Zadanie nr 1 poz. 49*

*Czy Zamawiający dopuści nożyczki ratownicze o długości ok. 190 mm?*

*Pytanie nr 16:*

*Zadanie nr 1 poz. 78*

*Czy Zamawiający ma na myśli 12cm x 12cm?*

*Pytanie nr 17:*

*Zadanie nr 1 poz. 85*

*Czy Zamawiający dopuści równoważny plaster bez opatrunku 2,5cm x 9,14m?*

*Pytanie nr 18:*

*Zadanie nr 1 poz. 91*

*Czy Zamawiający oczekuje 6250 sztuk pudełek czy 25 pudełek, w których jest plaster na 5 metrów z nacięciem co 2 cm, co daje 250 sztuk pojedynczych plastrów?*

*Pytanie nr 19:*

*Zadanie nr 1 poz. 94*

*Czy Zamawiający dopuści pojemnik na igły 200ml?*

*Pytanie nr 20:*

*Zadanie nr 1 poz. 98*

*Czy Zamawiający dopuści pojemnik na odpady medyczne 3,5 L?*

*Pytanie nr 21:*

*Zadanie nr 1 poz. 102*

*Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurki intubacyjnej 4,7 długość 340mm lub 3,3 długość 340mm?*

*Pytanie nr 22:*

*Zadanie nr 1 poz. 106*

*Czy Zamawiający dopuści równoważny pulsoksymetr palcowy z kolorowym wyświetlaczem LED&OLED, rozmiar: 63x34x30 mm, waga: 50 g (z bateriami), zakres pomiaru saturacji: 35-100%, zakres pomiaru tętna: 25 bpm – 250 bpm, dla pacjenta dorosłego i dziecka powyżej 10 roku życia, wykres falowy, wskaźnik niskiego poziomu baterii, auto wyłącznik, w zestawie: 2 baterie, smycz, instrukcja angielska i polska?*

*Pytanie nr 23:*

*Zadanie nr 1 poz. 106*

*Czy Zamawiający dopuści pulsoksymetr o wymiarach 57x31x32 mm, waga około 50g z bateriami, pozostałe bez zmian?*

*Pytanie nr 24:*

*Zadanie nr 1 poz. 107*

*Czy z powodu aktualnego braku dostępności reduktorów A40 Zamawiający dopuści równoważne reduktory do butli tlenowej?*

*Pytanie nr 25:*

*Zadanie nr 1 poz. 120-122*

*Czy Zamawiający dopuści rurki krtaniowe LTS-D?*

*Pytanie nr 26:*

*Zadanie nr 1 poz. 125*

*Czy Zamawiający dopuści równoważny port bezigłowy?*

*Pytanie nr 27:*

*Zadanie nr 1 poz. 130*

*Czy Zamawiający dopuści równoważne paski do zamykania ran?*

*Pytanie nr 28:*

*Zadanie nr 1 poz. 136*

*Czy Zamawiający dopuści opakowanie 80 sztuk z przeliczeniem ilości opakowań?*

*Pytanie nr 29:*

*Zadanie nr 1 poz. 141*

*Czy Zamawiający oczekuje 1 opakowania po 10 sztuk czy po 100 sztuk? Standardowo strzykawki są pakowane po 100 sztuk?*

*Pytanie nr 30:*

*Zadanie nr 1 poz. 166*

*Czy Zamawiający ma na myśli igłę doszpikową typu BIG?*

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela następujących odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający w § 1 ust. 5 wzoru umowy wskazał, iż w przypadku braku występowania na rynku
(w chwili złożenia zamówienia asortymentu z wymaganym terminem ważności) Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu z krótszym terminem ważności, po wcześniejszej akceptacji.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza minimalnie 8 miesięcy, liczonych od dnia dostawy. W przypadku braku występowania na rynku, w chwili złożenia zamówienia asortymentu z wymaganym terminem ważności, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu z krótszym terminem ważności po wcześniejszej jego akceptacji.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W przypadku braku dostępności, w chwili realizacji dostawy, rękawic w kolorze różowym, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia rękawic w innym kolorze.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dla pozycji 120-122, zadanie nr 1, dodając poniższe zapisy:

poz. 120: rurka krtaniowa LT-D rozmiar 4 LUB LTS-D rozmiar 4

poz. 121: rurka krtaniowa LT-D rozmiar 5 LUB LTS-D rozmiar 5

poz. 122: rurka krtaniowa LT-D rozmiar 3 LUB LTS-D rozmiar 3

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający wymaga jednorazowego przyrządu do przetoczeń.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający w § 1 ust. 5 wzoru umowy wskazał, iż w przypadku braku występowania na rynku,
w chwili złożenia zamówienia, asortymentu z wymaganym terminem ważności, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia asortymentu z krótszym terminem ważności, po jego wcześniejszej akceptacji.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający dopuszcza rozmiar fartucha barierowego L/XL

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie filtra antybakteryjnego o wskazanych parametrach równocześnie wskazując, iż opis pierwotny przedmiotu zamówienia jest również aktualny.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający dopuszcza kombinezon ochronny na stawce VAT 23 %.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający dopuszcza zaproponowany rozmiar kompresu cito zimnego.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający pozostawia opis pozycji bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający nie odstąpi od zapisu „spełnia normę EN 14683 w zakresie Typ I, II, IIR”

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający nie odstąpi od zapisu „spełnia normę EN 14683 w zakresie Typ I, II, IIR”

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany produkt równoważny.

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną długość nożyczek.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający doprecyzowuje opis: „Opatrunek żelowy na oparzenia 12 cm x 12 cm”.

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowany plaster.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia: „Plastry poiniekcyjne 5 m x 4 cm
(z nacięciem co 2 cm); ilość: 25 opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający dopuszcza pojemnik na igły o pojemności 200 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający dopuszcza pojemnik na igły o pojemności 250 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane wymiary prowadnicy do rurki intubacyjnej.

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający dopuszcza pulsoksymetry o wskazanych opisach.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający dopuszcza pulsoksymetry o wskazanych opisach.

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane równoważne reduktory.

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Zamawiający dopuszcza rurki LTS-D

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający nie dopuszcza równoważnego portu bezigłowego.

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający wymaga pasków do zamykania ran. Najważniejszy wymóg, który należy spełnić to zachowanie wymaganej funkcjonalności.

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający dopuszcza strzykawki 20 ml pakowane po 80 sztuk, z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości sztuk, tj. 300 sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zamawiający wymaga strzykawek insulinowych (1 ml) w ilości 10 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Zamawiający dopuszcza w igłę doszpikową typu BIG.

**KOMENDANT**

**płk Bogdan DRĄG**

Sylwia BARTKOWSKA (tel. 261-656-246)

T: 2712

24.05.2021 r.