|  |
| --- |
| **ZAŁĄCZNIK NR 9** |

Wykonawca:

…………………………………………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PODLEGAJĄCYCH PUNKTACJI**

**Zakup i dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. „Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu” -**

**Zestaw do przyżyciowego pozyskiwania oocytów z  wyposażeniem.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **PARAMETR OCENIANY** | **LICZBA PUNKTÓW** | **PARAMETR OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ**  (Kolumnę uzupełnia Wykonawca) |
| 1. | Liczba kanałów przesyłu obrazu w ultrasonografie | * 32 kanały – 0 pkt * 64 kanały – 20 pkt * 96 i więcej kanałów – 40 pkt | ………………………………………………………  należy podać zaoferowany parametr |
| 2. | Liczba sond podłączonych jednocześnie do USG | * 1 sonda – 0 pkt * 2 lub więcej sondy podłączone jednocześnie – 30 pkt | ………………………………………………………  należy podać zaoferowany parametr |
| 3. | Sondy: | * Prowadnica OPU z sondą wewnątrz – 0 pkt * Sonda zintegrowana OPU monoblock – 30 pkt | ☐Prowadnica OPU z sondą wewnątrz  ☐Sonda zintegrowana OPU monoblock |

|  |
| --- |
| ............................, dnia ................................. |