Zakup wraz z dostawą stołu składanego do masażu MEDMAL lub równoważnego.

|  |  |
| --- | --- |
| **Długość stołu bez i z podgłówkiem:** | 180 cm / 210 cm |
| **Szerokość stołu:** | 70 cm |
| **Pianka:** |  Minimum 5 cm |
| **Wysokość regulowana stołu:** | od 62 cm do 91 cm co 3.2 cm (10 pozycji) |
| **Wymiary po złożeniu:** |  Około 90 x 60 x 20 cm |
| **Waga stołu (bez wyposażenia, +/- 1kg):** | Maksymalna 16 kg |
| **Wytrzymałość dynamiczna:** | Minimum 450 kg |
| **Wytrzymałość statyczna:** | Minimum 1400 kg |
| **Konstrukcja stołu:** | aluminium |
| **Kolor tapicerki:** | Granatowy (wymagany) |
| **Rodzaj tapicerki:** | Vinyl Flex |
| **Kategoria wagowa:** | 14 do 16 kg |
| **Gwarancja:** | Konstrukcja – minimum 5 latTapicerka- minimum – 2 lata |