Kraków, dnia 12.07.2022r.

ZZP-271-31-27/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI V

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-27/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 12.07.2022r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie zamówienia podstawowego:

Pytanie nr 1

Kosztorys na roboty budowlane etap III poz. 1.3.1

Według opisu pozycji kosztorysu nakładczego oraz D.T. sufit podwieszony należy wykonać jako sufit podwieszony systemowy z paneli sufitowych 60x60 cm z płyty gipsowo-kartonowej z powierzchnią laminowaną folią PVC o gładkiej fakturze papieru.

W nakładach do tej pozycji zamiast płyt gipsowo-kartonowych zamieszczono płytę dekoracyjną z włókien mineralnych 60x60 cm. Jaki rodzaj płyt należy ująć w ofercie?

Odpowiedź:

Sufit podwieszony należy wykonać jako sufit podwieszony systemowy z paneli sufitowych 60x60 cm z płyty gipsowo-kartonowej z powierzchnią laminowaną folią PVC o gładkiej fakturze papieru.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)