## zał. nr 1 do oferty
dodatek nr 2 do Zapytania ofertowego - zmiana (2) Załacznik nr 1 do oferty na dostawę osprzętu endoskopowego, nr sprawy PCZSzp/ZP/ZO/130/20/2024
poz. | opis przedmiotu zamówienia | j.m. | szacowane zapotrzebowanie | cena jedn. wg j.m. | wartość netto | VAT | wartość brutto | dane identyfikujące oferowany asortyment: nazwa, nr katalogowy, oferowane rozmiary | nazwa producenta
1 | kleszczyki biopsyjne jednorazowe sterylne, owalne z igłą, dostęp do następujących rozmiarów: a) długość 230-240cm, średnica narzędzia 1,8mm i 2,2-2,3mm; b) długość 180cm, średnica narzędzia 1,8mm i 2,2-2,3mm; 1. dopuszczono jednorazowe kleszcze biopsyjne powlekane osłonką hydrofilną PTFE bez markerów sygnalizujących, średnica osłonki 2.3mm, maksymalne rozwarcie szczęk 6,5mm, długość szczęk 3.4mm, objętość łyżeczek 1,628mm3. Kodowanie kolorystyczne rękojeści i osłonki w zależności od miejsca przeznaczenia narzędzia. Kleszcze do gastroskopii - niebieskie, do kolonoskopii - czarne. Na opakowaniu 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej. Dostępność: • Łyżeczki owalne bez igły długość 1800 mm, średnica 2,3 mm • Łyżeczki owalne z igłą długość 2300 mm, średnica 2,3 mm • Łyżeczki owalne bez igły długość 1600 mm, średnica 1,8 mm, maksymalne rozwarcie szczęk 5,5mm, długość szczęk 2,5mm, objętość łyżeczek 1,21mm3; 2. dopuszczono kleszczyki w rozmiarze: a) długość 230, średnica narzędzia 2,3mm; b) długość 180cm, średnica narzędzia 2,3mm, przy pozostałych parametrach bez zmian; | szt. | 1970 |  | 0 |  | 0
2 | szczotki jednorazowe dwustronne do czyszczenia kanałów endoskopów z czyścikiem, średnica osłonki 1,7mm, długość robocza 230mm, średnica szczotek 5mm/5mm, długość szczoteczek 20mm/300mm; dopuszczono szczotki, w których średnicy szczotek wynosi 5mm/6mm, przy pozostałych parametrach bez zmian | szt. | 2200 |  | 0 |  | 0
3 | kleszczyki do przełyku z łyżeczkami uchylnymi 90 stopni | szt. | 30 |  | 0 |  | 0
4 | serweta jednorazowa do gastroskopii z wycięciem, wyposażona w kieszeń zapobiegająca wyciekowi płynów | szt. | 1300 |  | 0 |  | 0
5 | pętle do polipektomii jednorazowe, sterylne, owalne, obrotowe, średnica osłonki 2,3-2,4mm, długość 230cm, dostęp do średnicy pętli: 10, 15, 20, 30, 35, 40mm | szt. | 800 |  | 0 |  | 0
6 | pętle z siatką chwytającą, jednorazowe, sterylne, owalne, obrotowe, siatka po otwarciu minimum 25-35mm, długość oczka 42-60mm, długość robocza 230mm; dopuszczono pętlę o długości narzędzia 240cm, z siatką która po otwarciu ma 32mm, długości oczka 62mm przy pozostałych parametrach bez zmian; | szt. | 20 |  | 0 |  | 0
7 | zawór biopsyjny z portem do przepłukiwania, zaworek wyposażony w port do irygacji do endoskopów firmy Fujinon | szt. | 10 |  | 0 |  | 0
8 | ustniki jednorazowe dla dorosłych z gumką, sterylne, większe porty boczne pozwalające na odsysanie wydzieliny z jamy ustnej; dopuszczono ustnik dla dorosłych z gumką wykonaną z elastycznej tkaniny, przy pozostałych parametrach bez zmian; | szt. | 1300 |  | 0 |  | 0
9 | ustniki dziecięce jednorazowe z gumką, sterylne, większe porty boczne pozwalające na odsysanie wydzieliny z jamy ustnej, rozmiar 19x16mm; dopuszczono ustniki w rozmiarze 20x16mm, przy pozostałych parametrach bez zmian; | szt. | 50 |  | 0 |  | 0
10 | jednorazowe suche gąbki do mycia płaszcza endoskopów | szt. | 2200 |  | 0 |  | 0
11 | igły jednorazowe do skleroterapii, długość ostrza 4mm, igła 23G, długość kateteru 230-240cm, sterylne | szt. | 60 |  | 0 |  | 0
12 | gumki na żylaki przełyku/zestaw jednorazowy, sterylny, w zestawie 6-7 gumek wraz z uchwytem, średnica kanału roboczego 2,8 mm, długość 150-160cm; dopuszczono zestaw o długości 165cm przy pozostałych parametrach bez zmian | zestaw | 10 |  | 0 |  | 0
13 | klipsownica jednorazowa, sterylna, długość robocza 230cm, otwarcie ramienia co najmniej 16,17mm, średnica cewnika 2,5-2,6mm, konstrukcja pozwalająca na wielokrotne otwarcie klipsa przed jego uwolnieniem, możliwość rotacji 360 stopni, rotacja 1:1, współpracujący z kanałem endoskopu o średnicy 2.8mm; 1. dopuszczono klipsownicę o długości roboczej 235cm, przy pozostałych parametrach bez zmian; 2. dopuszczono klipsownicę o długości roboczej 235cm i otwarciu ramienia 17mm, przy pozostałych parametrach bez zmian; | szt. | 40 |  | 0 |  | 0
14 | jednorazowa pułapka dwukomorowa z wyjmowaną szufladką | szt. | 100 |  | 0 |  | 0
15 | korek do kanałów biobsyjnych, gumowy do endoskopów firmmy Fujinon | szt. | 50 |  | 0 |  | 0