WSzSL.381/FZ-56/22.           / 2022													Legnica 26-07-2022 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy:   POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWY

PASKÓW TESTOWYCH DO GLUKOMETRÓW

znak sprawy WSzSL/FZ-56/22

Pytanie 1  Informujemy że glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy EN IS0 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8. Norma EN ISO 15197:2015 jako norma zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza, ze po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowego będą musiały ją spełniać. W związku z powyższym we wszystkich postepowaniach, w których umowa nie zakończy się przed 01.07.17r zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu z weryfikacji na zgodność z normą EN ISO 15197:2015 w pełnym jej zakresie. Czy wymagają Państwo:

a)glukometru, który spełnia normę EN ISO 15197:2015?

b) dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim, wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną?

c) potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasków testowych w języku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający postawił takie wymaganie – odsyłamy do wiersza R w Załączniku 2A do SW, popełniono tylko omyłkę pisarską polegającą na pominięciu cyfry 1. Zamawiający koryguje przedmiotowy zapis.

Pytanie 2  Czy Zamawiający wymaga specyfikacji w rzeczonej pozycji dla kompatybilnych z glukometrami pasków, aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują BEZPOŚREDNIO WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do SWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe realizowanie umowy.

Pytanie 3 Czy Zamawiający wymaga glukometr, którego pamięć wynosi co najmniej 600 ostatnich pomiarów?

Odpowiedź: Odsyłamy do odpowiedzi udzielonej na Pytanie 11.

Pytanie 4 Czy Zamawiający wymaga glukometr z podświetlaną szczeliną paskową oraz z podświetlonym ekranem?

Odpowiedź: Prosimy o zapoznanie się z opisem przedmiotu zamówienia wiesz K i K1. Dodatkowo wskazujemy, że podświetlona szczelina paskowa nie jest sprzeczna z zapisem wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5  Czy Zamawiający wymaga system do monitorowania glukozy z funkcją Dual Color, który pomaga szybko zinterpretować wynik poziomu glikemii (po wykonaniu pomiaru, na glukometrze pojawia się kolor zielony/czerwony w zależności od poziomu glikemii Pacjenta)?

Odpowiedź: To, jakie parametry są istotne zostało opisane w Załączniku 2A. Wskazujemy, że funkcja Dual Color nie jest sprzeczna z zapisem wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia.

Pytanie 6 Czy Zamawiający wymaga glukometr, który wyświetla symbol ostrzeżenia ketonowego w przypadku wyniku większego lub równego 240 mg/dl ( 13,3 mmol/l)?

Odpowiedź: To, jakie parametry są istotne zostało opisane w Załączniku 2A. Przedmiotowy parametr jest dopuszczalny.

Pytanie 7 Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w opisie przedmiotu zamówienia w poz. H oraz H1? Czy nie powinno być np. H – czas pomiaru 5 sekund 0 pkt, H1 – czas pomiaru poniżej 5 sekund? W obecnej formie zapisy wskazują na tożsamy czas pomiaru.

Odpowiedź: Tak – Zamawiający koryguje przedmiotowy zapis.

Pytanie 8 Dot. opisu przedmiotu zamówienia poz. N* Czy Zamawiający dopuści do przetargu płyny kontrolne na trzech poziomach; niskim, normalnym i wysokim?

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie stosował płynów kontrolnych na poziomie normalnym – jedynie na niskim i wysokim. Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu wskazane płyny kontrolne.

Pytanie 9 Dot. §6 ust. 1 pkt 1), 2) umowy Prosimy o modyfikację §6 ust. 1 pkt 1), 2) umowy poprzez naliczanie kary od wartości niedostarczonej części zamówienia.

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 10 Dot. §6 ust. 1 pkt 3) Prosimy o modyfikację §6 ust 1 pkt 3) w sposób następujący: „500 zł za brak wykonania obowiązku umownego opisanego w §1 ust. 2”

Odpowiedź: Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 11  Glukometry stosowane do samokontroli glikemii nie mają żadnych aplikacji, które umożliwiałyby przypisywanie poszczególnych wyników zapisanych w pamięci glukometru do konkretnych pacjentów – wyniki takie są zapisywane zbiorczo w pamięci glukometrów. W warunkach pracy Szpitala ten sam glukometr jest stosowany do wykonywania pomiarów u wielu różnych pacjentów (w przeciwnym razie Zamawiający musiałby wymagać użyczenia przynajmniej kilku tysięcy glukometrów, nie tylko 80), zatem urządzenie takie zapisuje wyniki otrzymane u wielu różnych pacjentów, co sprawia że przy wstecznym przeglądaniu wyników nie sposób określić, który z nich został otrzymany u danego pacjenta. Z uwagi na powyższe przeglądanie do kilkuset wyników zapisanych w pamięci glukometru jest bezcelowe. Wnosimy o usunięcie z SIWZ ograniczającego konkurencję wymogu aby zaoferowane glukometry posiadały pamięć wynoszącą przynajmniej 700 wyników, prosimy o dopuszczenie glukometrów o standardowej pojemności pamięci, tj. takich, których pamięć wynosi min. 450 wyników.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis SWZ – wymagana pamięć glukometru to min. 400 wyników dokonywanych pomiarów.

Pytanie 12  Czy Zamawiający dopuszcza i wymaga, aby zaoferowane w Pakiecie zbiorczym paski testowe posiadały certyfikat zgodności z Dyrektywą 98/79/WE (Certyfikat CE), który jest dokumentem potwierdzającym spełnianie wszystkich norm wymaganych przez UE dla pasków testowych? Certyfikat żadnej pojedynczej normy nie gwarantuje spełnienia wymagań prawnych dla pasków i glukometrów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do SWZ.

Pytanie 13. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane w Pakiecie zbiorczym paski testowe były wyrobem refundowanym przez MZ w dniu złożenia oferty? Refundacja zapewnia ciągłość dostaw pasków na rynku, gdyż zmusza podmioty oferujące paski testowe do utrzymywania ciągłej dostępności pasków dla pacjentów

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

Pytanie 14 Ponieważ na rynku funkcjonują oferenci posiadający paski testowe, których instrukcje i opakowania zawierają rozbieżne informacje dotyczące temperatury przechowywania pasków testowych, czy Zamawiający wymaga, aby takie informacje wskazywały taką samą temperaturę przechowywania pasków?

Odpowiedź: Jest to dla Zamawiającego oczywiste.

Pytanie 15 Niektórzy wykonawcy oferują paski testowe, których okres przydatności do użycia jest zależny od miejsca wykonywania pomiarów, co jest niezgodne z obowiązującymi normami. Czy Zamawiający działając w interesie pacjentów (wiarygodne wyniki), wymaga takiego samego czasu przydatności pasków testowych po otwarciu fiolki niezależnie od konkretnego miejsca wykonywania badań/ przechowywania?

Odpowiedź: Prosimy o doprecyzowanie pytania  - od jakiego miejsca wykonywania pomiarów?

Pytanie 16 W związku z faktem, że Zamawiający oczekuje w przedmiotowym postępowaniu zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. przechowywanie pasków testowych wyłącznie w temperaturach dodatnich) informujemy że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania i transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Wysyłanie pasków testowych do glukometrów standardową przesyłką kurierską może doprowadzić do ich uszkodzenia i/lub inaktywacji, zwłaszcza z warunkach zimowych, w których taka przesyłka nie gwarantuje odpowiednich warunków transportu. Czy w związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby oferentem w Pakiecie zbiorczym była hurtownia farmaceutyczna, co zabezpieczy transport i dostawy pasków testowych do siedziby Zamawiającego w warunkach odpowiedniej, kontrolowanej temperatury i wilgotności?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmian do SWZ. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe realizowanie umowy.

UWAGA: Zmiany SWZ związane z dokonaną korektą zapisów zostały wprowadzone czcionką koloru czerwonego. Zamawiający publikuje skorygowany Załącznik 2A do SWZ.

Z poważaniem