Załącznik nr 1 do SWZ

### FORMULARZ OFERTY

Ja (my), niżej podpisany (ni) …………………………………................................................................

działając w imieniu i na rzecz :……………………………………………...............................................

(pełna nazwa wykonawcy)

…………………………........................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)

NIP  .....................................................................................................................................................

Nr konta bankowego: ………………………………………….…………................................................

nr telefonu .........................................................  e-mail  ...................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu pn:

„Dostawa przepustnic miedzykołnierzowych wraz z napędami”

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach określonych w SWZ za cenę:

| l.p. | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł/……..*] | Wartość netto [zł/……..*] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowe napędy do przepustnic o wymaganiach technicznych: - napęd niepełno-obrotowy 90º - siła momentu obrotowego – zamykanie max 1800Nm - siła momentu obrotowego – otwieranie max 1800Nm - silnik indukcyjny 230VAC - moc nominalna 0,1kW - prąd max 2,2A - czas operacji zamykanie 90º - 36s - czas operacji otwieranie 90º - 36s Producent: AUMA Model: SQ14.2 | szt. | 8 |  |  |
| 2 | Fabrycznie nowe przepustnice międzykołnierzowe z własnymi kołnierzami pracujące kompatybilnie z ww. napędami, o wymaganiach technicznych: - DN 500, PN 10 - wymiary L-127mm Dp-620mm; - konstrukcja i elementy przepustnicy przystosowane do kontaktu z ozonem, - korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego o gatunku min. GGG. 40, - ochrona korpusu z proszków epoksydowych zgodnych z obowiązujacymi normami, - uszczelnienie miękkie wywinięte na zewnątrz /wykładzina-manszeta/ -EPDM lub Viton; - tarcza zamykająca (dysk) stal nierdzewna 1.4408, - wałek strony napędowej oraz wałek strony luźnej ze stali nierdzewnej, - wałki ułożyskowane. Miejsce zabudowy: komora; Napęd bezpośrednio na przepustnicy. Producent: .............................................. Model: .............................................. | szt. | 8 |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |
| Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia |
| za maksymalną cenę netto: zł/inna waluta* …………..… |  |
| słownie: …………………………..………...… |  |

- Oświadczam, że wykonamy zamówienie w terminie określonym w SWZ.

- Oświadczam, że oferujemy udzielenie gwarancji na okres wskazany w SWZ.

- Oświadczam, że jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany w SWZ.

- Powierzamy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:

| Lp. | Firma (nazwa) podwykonawcy | Część (zakres) zamówienia |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców i są już znani)

- Oświadczam, że oferta nie zawiera/ zawiera (właściwe podkreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

………………………………………………………………………………………………

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

- Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Podpis należy złożyć zgodnie z Rozdziałem II pkt 3 SWZ.