Załącznik nr 1 – Formularz asortymentowo - cenowy

PAKIET 2 – ZESTAW DO ENEMY

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Producent | Nr katalogowy/ Symbol/Nazwa własna | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy niesterylny zestaw do enemy. Wymagania: 1. szczelny, 2. pojemność worka 1-1,5 litra, 3. długość drenu między workiem a kanką doodbytniczą wynosi 1,0-1,5m 4. konstrukcja zaciskacza umożliwiająca obsługę jedną ręką, 5. kanka doodbytnicza o długości 6-13cm, 6. kanka doodbytnicza zakończona gładkimi brzegami, które nie ranią śluzówki odbytu, 7. uchwyt do zawieszenia 8. dren na całej długości po uwolnieniu zaciskacza ma swobodnie przepuszczać płyn z worka. | Szt. | 2.000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Podatek VAT % |  |
|  |  |  |  |  |  | Podatek VAT zł |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość brutto |  |