## Arkusz1
INFR/319/2021
Załącznik nr 1.3 do SWZ/Załącznik nr 1.3. do umowy
|  | ……………….. |  |  |  |  | ………………………
|  | miejscowość i data |  |  |  |  | nazwa wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY - ZADANIE NR 3
W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym – znak sprawy: INFR/319/2021 – na dostawę materiałów budowlanych w zakresie zadania nr 3, zgodnie z wymogami określonymi w SWZ, oferuję (-emy) wykonanie przedmiotu zgodnie z kryteriami:
Grupa asortymentowa | Lp | Asortyment | Jedn. miary | Zamówienie podstawowe | Cena jednostkowa netto [zl] | Wartość netto [zł] kol.4*kol. 5 | VAT [%] | Wartość VAT [zł] kol.6*kol.7 | Wartość brutto [zł] kol.6+kol.8 | Prawo opcji
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
2090 | 1.: 1.; 2.: Blokada (nóżka) drzwiowa, blokada drzwi przed samoczynnym zamknięciem, stopka kolor brązowy, rozmiar: grubość rurki 25 mm, długość rurki 300 mm; 3.: szt; 4.: 45; 10.: 45
2030 | 1.: 2.; 2.: Blokada (nóżka) drzwiowa, kolor brąz, metalowa nóżka przykręcana, długość 200 mm, fi 15 mm, na stopie gumowa nakładka; 3.: szt; 4.: 15; 10.: 15
2030 | 1.: 3.; 2.: Blokada drzwi, rygiel - korpus z ocynkowanego znalu. Uchwyt z niklowanego znalu. Trzpień zamykający ze stali nierdzewnej, długość 220 mm, kolor srebrny; 3.: szt; 4.: 2; 10.: 2
2030 | 1.: 4.; 2.: Blokada drzwi przed samoczynnym zamknięciem - stopka kolor brązowy, rozmiar: grubość rurki 20-25mm, długość rurki 150-200mm, zakończona elementem gumowym; 3.: szt; 4.: 3; 10.: 3
2030 | 1.: 5.; 2.: Drzwi zewnętrzne drzwi z ościeżnicą stalowe 200x160 cm – prawe kolor brązowy, grubość skrzydła 55mm uszczelka na całym obwodzie system montażu ościeżnic Frame Click technologia pokrycia powierzchni NanoAdvance; 3.: kpl; 4.: 1; 10.: 1
2030 | 1.: 6.; 2.: Drzwi zewnętrzne z ościeżnicą stalowe 90 cm – lewe kolor szary lub antracyt wymiar skrzydła 90x200 cm grubość skrzydła 55mm uszczelka na całym obwodzie system montażu ościeżnic Frame Click technologia pokrycia powierzchni NanoAdvance pojedynczy kompletny zestaw składa się z: skrzydło, ościeżnica szybkiego montażu w kolorze skrzydła, próg aluminiowy, 2 zamki wpuszczane, okucia tj. (klamka z długim szyldem, szyld zamka górnego, wkładki antywłamaniowe atestowane w systemie jednego klucza 30/50 mm (2 szt.)),uszczelka na całym obwodzie drzwi, zawiasy trójdzielne, min. 3 bolce antywyważeniowe. Stolarka drzwiowa z okuciami + zamki/wkładki powinny być odporne na działanie warunków atmosferycznych w tym rdzy. Od strony zewnętrznej wkładki mogą wystawać poza szyld max. do 3 mm; 3.: kpl; 4.: 1; 10.: 1
2030 | 1.: 7.; 2.: Gałka drzwiowa stal nierdzewna, średnica gałki 49 mm, rozstaw śrub 38 mm, w skład zestawu wchodzi: gałka kula, trzpień x8mm, (rozeta) szyld okrągły, zestaw montażowy, dopuszczona do stosowania w drzwiach ppoż. (tolerancja wymiarów +/- 5%); 3.: kpl; 4.: 5; 10.: 5
2030 | 1.: 8.; 2.: Gałka drzwiowa stal nierdzewna, średnica gałki 55mm, rozstaw śrub 50 mm, w skład zestawu wchodzi: gałka kula, trzpień 8x8mm, (rozeta) szyld owalny, zestaw montażowy, dopuszczona do stosowania w drzwiach ppoż. (tolerancja wymiarów +/- 5%); 3.: kpl; 4.: 6; 10.: 6
2030 | 1.: 9.; 2.: Gałka kulka drzwiowa stała, stal nierdzewna szczotkowana, średnica kuli 50 mm, średnica rozety 54 mm, w zestawie pochwyt, trzpień, śruby montażowe, (tolerancja wymiarów +/- 5%); 3.: kpl; 4.: 3; 10.: 3
2030 | 1.: 10.; 2.: Gałka kulka stała odgięta na rozecie owalnej - stal szlachetna Łożyskowanie: gałka osadzona na stałe na rozecie owalnej Wymiary rozety: 34 x 72 mm Wysokość krawędzi: 14 mm Średnica gałki: 46 mm Rozstaw otworów do nawierceń wynosi 50 mm. W zestawie pochwyt, trzpeiń, śruby montażowe; 3.: kpl; 4.: 3; 10.: 3
2030 | 1.: 11.; 2.: Gałko-klamka drzwiowa na wąskim, owalnym szyldzie, stal nierdzewna. Komplet składa się z klamki oraz gałki drzwiowej stałej, odgiętej w kształcie kuli. Do zestawu dołączono trzpień przystosowany do montażu z gałką stałą oraz komplet wkrętów. Średnica kulki 50 mm, dł. klamki 140 mm, średnica klamki 19 mm; 3.: kpl; 4.: 1; 10.: 1
2030 | 1.: 12.; 2.: Klamka aluminiowa z tarczą okrągłą fi 60 kolor nikiel, materiał Zn/Al, klamka z obustronnym wspomaganiem, średnica szyldu 56mm, rozstaw otworów montażowych 38 mm, w komplecie szyld dolny na wkładkę; 3.: kpl; 4.: 5; 10.: 5
2030 | 1.: 13.; 2.: Klamka aluminiowa z tarczą prostokątną, szerokość szyldu 40mm, długość szyldu 230mm, rozstaw otworów montażowych 195mm; 3.: kpl; 4.: 5; 10.: 5
2090 | 1.: 14.; 2.: Klamka drzwiowa MS 90 z szyldem na wkładkę, kolor stare złoto + zestaw montażowy w komplecie; 3.: kpl; 4.: 4; 10.: 4
2090 | 1.: 15.; 2.: Klamka drzwiowa na wkładkę 72 mm rozstaw śrub montażowych 230 mm, odległość górnej śruby mocującej do osi klamki 77 mm, rozstaw rękojeść – klamka 72 mm, szerokość szyldu 50 mm; 3.: kpl; 4.: 12; 10.: 12
2090 | 1.: 16.; 2.: Klamka drzwiowa, rozstaw zamka 72mm , odległość od górnej śruby do trzpienia 77mm , odległość od trzpienia do dolnej śruby 150mm wysokość 255mm , szerokość 51mm; 3.: kpl; 4.: 5; 10.: 5
2090 | 1.: 17.; 2.: Klamka okienna 1-ramienna kolor biały, materiał: aluminium, długość szyldu: 68mm, szerokość szyldu: 31mm, rozstaw elementów montażowych: 43mm, długość robocza trzpienia: 37mm, trzpień kwadratowy: 7mm x 7mm Zawartość opakowania: klamka okienna (1 szt.), trzpień kwadratowy 7mm x 7mm, długość robocza 37mm oraz śruby montażowe M5 (2 szt.).; 3.: kpl; 4.: 38; 10.: 38
2090 | 1.: 18.; 2.: Klamka z tarczką ST-27W; 3.: kpl; 4.: 3; 10.: 3
2090 | 1.: 19.; 2.: Nóżki uchylne do bram garażowych l- 300mm; 3.: szt; 4.: 20; 10.: 20
2090 | 1.: 20.; 2.: Nóżki uchylne do drzwi l- 200mm; 3.: szt; 4.: 20; 10.: 20
2090 | 1.: 21.; 2.: Osłona wentylacyjna drzwiowa 11x46cm (tolerancja wymiarów +/- 5%); 3.: szt; 4.: 8; 10.: 8
2090 | 1.: 22.; 2.: Samozamykacz do drzwi do zastosowań zewnętrznych, maksymalna szerokość drzwi 125cm, maksymalna waga drzwi 100kg, regulacja poprzez mocowanie ramienia, kolor srebrny; 3.: kpl; 4.: 10; 10.: 10
2090 | 1.: 23.; 2.: Samozamykacz drzwiowy z ramieniem kolor srebrny, kąt otwierania 180 oC, zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniem, (do drzwi prawych zewnętrznych); 3.: kpl; 4.: 8; 10.: 8
2030 | 1.: 24.; 2.: Samozamykacz olejowy max. kąt otwarcia 90, siła zamykania wg normy PN-EN1154:4, nawiarzchniowy, górny, możliwość montażu na prawo i lewo, kolor srebrny; 3.: kpl; 4.: 3; 10.: 3
2090 | 1.: 25.; 2.: Samozamykacz z ramieniem nożycowym w komplecie - całość kolor srebrny, do skrzydeł o szerokości do 1250 mm Regulacja skokowa siły zamykania w zakresie EN 2/4/5 przez przestawienie położenia samozamykacza względem osi zawiasów. Faza dobicia regulowana za pomocą zmiany kąta ustawienia ramienia nożycowego i zmiany prędkości zamykania. Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych; 3.: kpl; 4.: 4; 10.: 4
2090 | 1.: 26.; 2.: Samozamykacz z ramieniem nożycowym w komplecie - całość w kolorze ciemny brąz, przeznaczony do drzwi o szerokości skrzydła do 1400 albo do 1600 mm Siła zamykania regulowana bezstopniowo w zakresie EN 1-6 albo EN 1-7 Faza dobicia regulowana przez zmianę położenia kątowego ramienia nożycowego i prędkości zamykania Zintegrowane tłumienie otwierania i optyczny wskaźnik siły zamykania Uniwersalny, do drzwi lewych i prawych Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych; 3.: kpl; 4.: 1; 10.: 1
2090 | 1.: 27.; 2.: Szyba do szklenia okien przezroczysta 4mm wymiary 1000x2000mm; 3.: szt; 4.: 10; 10.: 10
2090 | 1.: 28.; 2.: Szyld drzwiowy płaski "90" biały w kpl zestaw montażowy; 3.: kpl; 4.: 2; 10.: 2
2090 | 1.: 29.; 2.: Tuleja wentylacyjna do drzwi kolor nikiel szczotkowany, tuleja wentylacyjna okrągła wykonana ze stali nierzewnej, średnica produktu 40 mm, możliwość zastosowania w drzwiach o grubości 35-40 mm. Komplet składa się z: 2 sztuki tulei wentylacyjnych (kołnierze zewnętrzne), tuleję wewnętrzną (łączącą); 3.: kpl; 4.: 65; 10.: 65
2090 | 1.: 30.; 2.: Wkładka bębenkowa 30/40 standard, mosiądz; 3.: kpl; 4.: 45; 10.: 45
2090 | 1.: 31.; 2.: Wkładka bębenkowa 31/31 klasy "C" 5 w zestawie 5 kluczy; 3.: kpl; 4.: 5; 10.: 5
2090 | 1.: 32.; 2.: Wkładka bębenkowa 31/31 profilowa, mosiądz; 3.: kpl; 4.: 3; 10.: 3
2090 | 1.: 33.; 2.: Wkładka bębenkowa 35/40 mm klasa 6.2 C, nikiel , w zestawie 5 kluczy, karta kodowa, śruba mocująca; 3.: kpl; 4.: 3; 10.: 3
2030 | 1.: 34.; 2.: Wkładka bębenkowa 41/31 asymetryczna, mosiądz; 3.: kpl; 4.: 8; 10.: 8
2030 | 1.: 35.; 2.: Wkładka bębenkowa 41/51 asymetryczna, mosiądz; 3.: kpl; 4.: 3; 10.: 3
2030 | 1.: 36.; 2.: Wkładka bębenkowa 50/50 mm klasa 6.2 C, nikiel, wkładka dopuszczona do stosowania w drzwiach p.poż. i dymoszczelnych, w zestawie 5 kluczy, karta kodowa, śruba mocująca,; 3.: kpl; 4.: 13; 10.: 13
2030 | 1.: 37.; 2.: Wkładka bębenkowa 51/31 asymetryczna, mosiądz; 3.: kpl; 4.: 5; 10.: 5
2090 | 1.: 38.; 2.: Wkładka bębenkowa 60/50 mm klasa 6.2 C, nikiel, wkładka dopuszczona do stosowania w drzwiach p.poż. i dymoszczelnych, w zestawie 5 kluczy, karta kodowa, śruba mocująca; 3.: kpl; 4.: 1; 10.: 1
2020 | 1.: 39.; 2.: Wkładka bębenkowa cylindryczna z kompletem kluczy, klasa odporności na włamanie – C, klasa zabezpieczenia – 6; 3.: kpl; 4.: 3; 10.: 3
2020 | 1.: 40.; 2.: Wkładka bębenkowa do drzwi antypanicznych, połówkowa 75/9; 3.: kpl; 4.: 3; 10.: 3
2030 | 1.: 41.; 2.: Zamek bramowy wpuszczany na wkładkę bębenkową 90/63,5; 3.: kpl; 4.: 5; 10.: 5
| 42. | Zamek drzwiowy 50mm zamek wierzchni uniwersalny 50mm, grubość drzwi 35-65mm, 3 klucze, rozstaw 50/60mm | kpl | 8 | [5 empty] | 8
2020 | 1.: 43.; 2.: Zamek drzwiowy 60/50 WC Z - 016; 3.: kpl; 4.: 5; 10.: 5
2020 | 1.: 44.; 2.: Zamek drzwiowy 90/22 rolka mm wkładka Z - 077; 3.: kpl; 4.: 10; 10.: 10
2020 | 1.: 45.; 2.: Zamek drzwiowy 90/50 mm na wkładkę z obrotowym językiem; 3.: kpl; 4.: 21; 10.: 21
2030 | 1.: 46.; 2.: Zamek drzwiowy wpuszczany 92/50mm na wkładkę; 3.: kpl; 4.: 20; 10.: 20
2030 | 1.: 47.; 2.: Zamek drzwiowy wpuszczany 80/150, kolor brązowy do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych, trwałość minimum 50000 cykli, rozstaw zamka 90, wysokość 150mm; 3.: kpl; 4.: 4; 10.: 4
2030 | 1.: 48.; 2.: Zamek drzwiowy 60mm zamek wierzchni uniwersalny 50mm, grubość drzwi 35-65mm, 3 klucze, rozstaw 50/60mm; 3.: kpl; 4.: 15; 10.: 15
2030 | 1.: 49.; 2.: Zamek ewakuacyjny elektromechaniczny z blokadą klamki (9235 - odległość między czołem zamka, a otworami klamki i wkładki – 35mm, odległość między środkiem otworów klamki i wkładki – 92mm), Wysokość kasety zamka: 165 mm, Szerokość kasety zamka: 50,5 mm, Wysuw rygla: 20mm, Współpraca z systemami kontroli dostępu w drzwiach jednoskrzydłowych, Mechaniczne samoryglowanie (samoczynne wysunięcie rygla przy każdym zamknięciu), Funkcja antypaniczna otwarcia drzwi zawsze w kierunku ewakuacji Podzielona zapadka krzyżowa zapobiegająca blokowaniu rygla również przy obciążeniu wstępnym (odległość 3mm między zapadką a ryglem), Klamka zewnętrzna odłączona od mechanizmu zamka, Zintegrowane zestyki do sygnalizacji zwrotnej, Możliwość wyboru monitoringu przeciwsabotażowemu albo zestyk we wkładce cylindrycznej Napięcie zasilania 12-48V DC, Sterowanie: styk zewnętrzny, Obciążalność zestyków 30V/500mA, Wytrzymałość na ściskanie: 10000N, Długość kabla przyłączeniowego: 10m; 3.: kpl; 4.: 1; 10.: 1
2030 | 1.: 50.; 2.: Zamek nawierzchniowy, uniwersalny 50/60,w zestawie klucze: 3 szt; 3.: kpl; 4.: 5; 10.: 5
2030 | 1.: 51.; 2.: Zamek przeciwpożarowy, wpuszczany 92/30mm (odległość między czołem zamka, a otworami klamki i wkładki – 30mm, odległość między środkiem otworów klamki i wkładki – 92mm) Przeznaczony do drzwi zewnętrznych i wewnętrznych o parametrach 20-25 kg/m2, Zamek z dźwignią, Czoło ze stali nierdzewnej, Regulacja rolki 4-12 mm Spełnione wymaganie normy DIN 18251 dla 3 klasy bezpieczeństwa; 3.: kpl; 4.: 8; 10.: 8
2030 | 1.: 52.; 2.: Zamek wpuszczany 72/34 Z220 długość zamka 220mm, szerokość czoła 20mm głębokość 51mm; 3.: kpl; 4.: 10; 10.: 10
2030 | 1.: 53.; 2.: Zamek wpuszczany 72/50 na klucz; 3.: kpl; 4.: 3; 10.: 3
2030 | 1.: 54.; 2.: Zamek wpuszczany bębenkowy 72/50 mm na wkładkę,; 3.: kpl; 4.: 5; 10.: 5
2090 | 1.: 55.; 2.: Zamek wpuszczany bębenkowy 72/55 mm na wkładkę,; 3.: kpl; 4.: 5; 10.: 5
2090 | 1.: 56.; 2.: Zamek wpuszczany bębenkowy 72/60 mm na wkładkę,; 3.: kpl; 4.: 20; 10.: 20
2090 | 1.: 57.; 2.: Zamek wpuszczany bębenkowy 90/50 mm na wkładkę,; 3.: kpl; 4.: 18; 10.: 18
2090 | 1.: 58.; 2.: Zamek wpuszczany profil aluminiowy, wkładka 30/30, z pokrętłem od wewnątrz; 3.: kpl; 4.: 1; 10.: 1
2030 | 1.: 59.; 2.: Zawias aluminiowy do drzwi aluminiowych, zawias ukryty (niewidoczny), maksymalne obciążenie profilu: 120 kg, regulacja 4-kierunkowa na zamontowanych drzwiach (pionowa: +- 3mm, pozioma: +- 2mm), maksymalny kąt otwarcia drzwi ok. 105 stopni CE- certyfikat wg EN 1935:2002, klasa zawiasu 10, zarówno do systemów profili otwieranych do wewnątrz jak i na zewnątrz; 3.: kpl; 4.: 1; 10.: 1
2030 | 1.: 60.; 2.: Zawiasa wierzchnia wahadłowa 200mm; 3.: szt; 4.: 5; 10.: 5
2030 | 1.: 61.; 2.: Zestaw montażowy mocujący szyld klamki, śruba długość 80mm; 3.: kpl; 4.: 20; 10.: 20
| RAZEM: | [5 empty] | X |  |  | x
*Zamawiający wymaga aby do pozycji 5,14,38,56,66 załączyć opis produktu w postaci oznakowań, folderu, katalogu lub zdjęcia umożliwiającego identyfikację oraz sprawdzenie parametrów asortymentu. Opisy produktów muszą potwierdzać wszystkie parametry wymagane i określone w opisie przedmiotu zamówienia tj. załączniku nr 1.3 do SWZ. Materiały dotyczące oferowanego produktu potwierdzające posiadane cechy Dostawca winien opisać numerami/pozycjami z opisu przedmiotu zamówienia tj. załącznika numer 1.3 do SWZ.
I. Kryterium oceny ofert: Cena
|  | Wartość netto (cyfrowo): ………………….…..….. zł (słownie:.............................................................................................................................), |  |  |  |  | Razem kolumna nr 6
|  | Wartość VAT (cyfrowo): ……………….…..….. zł (słownie:............................................................................................................................), |  |  |  |  | Razem kolumna nr 8
|  | Wartość brutto (cyfrowo): …..…………...……. zł (słownie:............................................................................................................................) |  |  |  |  | Razem kolumna nr 9
II. Kryterium oceny ofert: Termin dostawy od dnia złożenia zamówienia:
|  | do 15 dni | ⃞
|  | do 18 dni | ⃞
|  | do 21 dni | ⃞
|  | do 24 dni | ⃞
|  | do 27 dni | ⃞
|  | do 30 dni | ⃞
III. Kryterium oceny ofert: Wysokość kary umownej (C) o której mowa w §11 ust. 1 pkt. 4 wzoru umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wymiany towaru na nowy - min. 0,5%, max. 2%
Oferuję (-my) wysokość kary umownej: ……………….%.
IV. Kryterium oceny ofert: Termin wymiany towaru na towar wolny od wad (D) zgodnie z §6 ust. 2 wzoru umowy - min. 2 dni, max. 7 dni
Oferuję (-my) termin wymiany towaru na wolny od wad:
|  | do 2 dni | ⃞
|  | do 3 dni | ⃞
|  | do 4 dni | ⃞
|  | do 5 dni | ⃞
|  | do 6 dni | ⃞
|  | do 7 dni | ⃞
I. Oświadczam(-y), że należę (-ymy) / nie należę (-ymy)* do kategorii mikroprzedsiębiorstw/ małych przedsiębiorstw/ średnich przedsiębiorstw/ prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą/ jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej/ prowadzę inny rodzaj działalności (* niepotrzebne skreślić) II. Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem przetargowym wyznaczam (-y): p. ……………………………………………………… Tel. ………………………… III. Nasz numer NIP: ……………….…………..... REGON: …………………………………….. IV. Numer rachunku bankowego Wykonawcy, na który Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy: nazwa banku: …………………………………………………………………………………. numer konta: ………………………………………………………………………………….. V. Firma nasza prowadzi działalność w formie: ……………………………………………….. (np. Sp. z o.o., S.A., Sp. J., Sp. Kom.) lub w formie podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej: …………………..…………………… (osoba fizyczna lub spółka cywilna). VI. Integralną częścią oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty: (wypisać odpowiednią ilość załączników) ………………………………………............... ………………………………………………… ………………………………………………… VII. Adres do korespondencji: ………………………………………............... ………………………………………………… ………………………………………………… VIII. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu i warunków zamówienia wraz z załączonymi do nich dokumentami, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. IX. Oświadczamy, że postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. dokument należy podpisać elektronicznie
dokument należy podpisać elektronicznie