ZP/77/2021							załącznik 2 do SWZ

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż dwóch wiat rowerowych wraz z montażem stojaków na rowery i stacji naprawczej dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.

Lokalizacja dostawy i montażu wiat została zaznaczona na dołączonej mapce poniżej.

Opis zakresu prac dla jednej wiaty:

- W zakresie dostawy i montażu wiaty oraz prac towarzyszących

Wykonanie, dostawa, montaż wiaty rowerowej z oznaczeniami na 32 stanowiska w tym: 16 stanowisk w części zamykanej drzwiami przesuwnymi (zamykanie do drzwi przesuwnych: drzwi wyposażone w mechanizm elektryczny otwierania i zamykania automatycznego, zwora elektromagnetyczna (np. zwora elektromagnetyczna do drzwi 12V, Wyjście NO/NC sygnalizujące otwarcie drzwi, udźwig 500kg, lub inny zapewniający spełnienie funkcji zamknięcia i zabezpieczenia wiaty, wewnątrz przycisk wyjścia w celu zwolnienia drzwi, wykonanie okablowania do montażu systemu kontroli dostępu) i 16 stanowisk w części wiaty bez drzwi. W każdej z wiat po 8 szt. stojaków razem 16 szt. Stojaki stalowe w kształcie litery U bądź półkolistej montowane stabilnie do podłoża. W obrysie pokrycia dachu opaska wieńcząca z podświetlanym oznaczeniem „STACJA ROWEROWA/BIKE STATION”. Powierzchnia zabudowy kompletu ca. 42,3m2, w tym zewnętrzny 9200 x 4600  wys. 2600. Konstrukcja stalowa słupowa malowanie podkład i lakier poliwinylowy. Słupy stalowe konstrukcyjne 40x60x3 słupy pośrednie 40x40x2 słupy ościeżnicowe 40x80x3, kratownica dachowa 50x30x3 stelaż konstrukcji okalającej 20x20x1,5.   Pokrycie dachu blacha powlekana na rąbek na kratownicy z opaską wieńczącą w wys. 350 mm odstawiona od płaszczyzny około 120 mm z odpowiednim spadkiem uwzględniającym odprowadzaniem wody.  Ściana frontowa w części zamykanej drzwi przesuwne z samozamykaczem i kontrolą dostępu wypełnione deską kompozytową. Pozostałe wypełnienia części frontowej – szkło bezpieczne lub szkło akrylowe odporne na stłuczenia z nadrukiem. Wypełnienie ścian bocznych deska kompozytowa szara lub drewnopodobna ½ dalej  szkło bezpieczne lub szkło akrylowe odporne na stłuczenia z nadrukiem. Ściana tylna blacha poliestrowa powlekana na rąbek. W tylnej części wiaty wykonawca zamontuje odciągi umożliwiające puszczenie pnączy w pewnej odległości od tylnej ściany wiaty. Powierzchnia pod wiatą pokryta kostką brukową w zarysie wiaty, powiększona 0,5m po bokach wiaty oraz z tyłu, Przy stacji naprawczej oraz w części frontowej wiaty kostka na ok 1m od obrysu wiaty. Powierzchnia pokrycia kostką wraz z obrzeżami ok 55m2. Przygotowanie podłoża oraz montaż kostki po stronie wykonawcy. Proponowany kolor poszczególnych elementów do uzgodnienia z zamawiającym na etapie realizacji. Przewidywany kolor dla blachy oraz słupków konstrukcyjnych wiaty w kolorze antracyt.

Na zewnątrz, po boku wiaty 1szt. rowerowa stacja naprawcza zawierająca przynajmniej:

- wkrętak; krzyżowy i płaski ze stali nierdzewnej

- klucze płaskie; ze stali nierdzewnej; 10,12,13, 14, 15, 16 mm

- klucze imbusowe; ze stali nierdzewnej; 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm

- pompka ręczna; kompatybilna z zaworami Presta i Schreder

- klucz gwiazdowy T 25; ze stali nierdzewnej

- łyżki do opon; przystosowane do zdejmowania opon bezdętkowych i opon drutowych z plastiku o wysokiej wytrzymałości

- W zakresie instalacji elektrycznych

- Dostawa i montaż rozdzielnicy elektrycznej wewnątrz wiaty. Wyposażenie rozdzielnicy i ilość zabezpieczeń należy dobrać do ilości punktów poboru oraz zapewnić rezerwę miejsca dla montażu dodatkowych zabezpieczeń. Łączna ilość wolnych modułów w rozdzielnicy: 14 szt.  Dostawa i montaż rozdzielnicy po stronie dostawcy wiaty. Obudowa rozdzielnicy min. IP44.

- Dostawa i montaż opraw oświetleniowych wewnątrz wiaty sterowanych na czujkę ruchu i zmierzchu. Zamawiający oczekuje zamontowania opraw oświetleniowych typu LED z 5 letnią gwarancją producenta. Czujka ruchu i zmierzchu ma zostać zamontowana poza oprawą oświetleniową jako oddzielny element.

- Oznakowanie

Na etapie realizacji zamawiający przekaże wykonawcy projekt oznaczeń do umieszczenia na częściach szklanych wiaty.

- Oczekiwany wygląd

Poniżej oczekiwany wygląd wiaty:

Mapka z lokalizacją wiat:

Załącznik - Przedmiot zamówienia - musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.