UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO

W BYDGOSZCZY

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-280-D-106/2025

Bydgoszcz, dn. 30.09.2025 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn.: „Dostawa skanera dziełowego do masowej digitalizacji zbiorów Biblioteki UKW”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

# Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2024r. poz.1320 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

# Pytanie nr 1

„w nawiązaniu do zapisów zawartych w Formularzu przedmiotowo-cenowym, w punkcie dotyczącym Komputera: „Skaner musi być w komplecie z komputerem lub dedykowanym przez producenta urządzeniem, monitorem (min. 21 cali) i systemem operacyjnym Windows 11 Pro, umożliwiającym prawidłową pracę, zapisywanie plików na dysku lokalnym i na dyskach sieciowych” zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający zaakceptuje jako rozwiązanie równoważne dedykowane przez producenta urządzenie/komputer wbudowany w skaner, pracujący w oparciu o system operacyjny Linux.

Pragniemy zaznaczyć, że większość producentów skanerów wyposażonych we wbudowany komputer stosuje system Linux, na którym zainstalowane jest oprogramowanie użytkowe do obsługi skanera. System Linux jest powszechnie uznawany za środowisko stabilne i niezawodne. Operator skanera nie korzysta bezpośrednio z systemu operacyjnego Linux – ma do dyspozycji jedynie aplikację użytkową, która umożliwia prawidłową obsługę skanera oraz zapisywanie plików zarówno na dysku lokalnym, jak i na dyskach sieciowych.".

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza wskazane powyżej rozwiązanie.

Kanclerz UKW

mgr Monika Matowska