WSzSL/FZ.381.48/21.        /2021											Legnica, 06-10-2021 r.

Do zainteresowanych

Dotyczy:  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWY  WYROBÓW MEDYCZNYCH – ZESTAWÓW KOMPATYBILNYCH Z POMPAMI OBJĘTOŚCIOWYMI P300 STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO

znak sprawy WSzSL/FZ-48/21

Pytanie od Wykonawcy X

Pytanie 1. Dot. Poz. 4 -  Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do podaży płynów infuzyjnych światłoczułych, którego objętość napełniania wynosi 22 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższą propozycję Wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż przy składaniu takiej oferty należy (w odpowiedniej kolumnie) wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (prosimy wskazać datę i znak pisma).

Z poważaniem