Żyrardów, dn. 14.08.2024 r.

Nr postępowania: ZP.5S.TW.2024

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o. o. działając zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Żyrardów” Sp. z o.o., udziela wyjaśnień i dokonuje zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu, w postępowaniu pn.: **„Projekt i wykonanie modernizacji SUW „Mokra” w Żyrardowie”.**

Pytanie 1:

W celu zobrazowania wymiany systemu wizualizacji prosimy o podanie szczegółów posiadanej obecnie SCADA, tj. wersja i typ licencji.

Odpowiedź:

Zamawiający użytkuje system SCADA SIMATIC NET 2008r.

Pytanie 2:

W związku z tym, że system SCADA Wonderware przekształcił się w system Aveva na innych warunkach, prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający będzie ponosił koszty corocznej subskrypcji w okresie gwarancyjnym.

Odpowiedź:

Zamawiający wnioskuje o wykonanie systemu scada na platformie: AVEVA InTouch HMI (dawniej Wonderware) 2023 Runtime – w wersji, która nie wymaga odnowień subskrypcji .

Pytanie 3:

Prosimy o udostępnienie schematów szaf ujęć wody oraz zdjęć ich elewacji i wnętrza w celu zobrazowania ilości potrzebnego miejsca do wymiany sterowników na S7-1200 o których mowa OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza dokumentację.

Pytanie 4:
Prosimy o podanie w jaki sposób komunikują się obecnie szafy SS-Fxx z szafą SSS-1. Według dokumentacji archiwalnej brak komunikacji PROFIBUS w szafach SS-Fxx oraz zasilaczy impulsowych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że pomiędzy wspomnianymi obiektami istnieje przewód LAN T11, oraz brak jest informacji o sposobie komunikacji pomiędzy szafami.

Pytanie 5:
Prosimy o udostępnienie dokumentacji archiwalnej powykonawczej z naniesionymi wszelkimi zmianami na schematach do chwili obecnej.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia dokumentację, która znajduje się w załączniku do odpowiedzi.

Pytanie 6:
Prosimy o udostępnienie dokumentacji szaf dla pomp sieciowych i zbiorników retencyjnych oraz zdjęć ich elewacji i wnętrza w celu zobrazowania ilości potrzebnego miejsca do wymiany sterowników na S7-1200 o których mowa OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia dokumentację, która znajduje się w załączniku do odpowiedzi.

Pytanie 7:

Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający dopuszcza komunikację pomiędzy szafami po Profinet zamiast *Profibus*.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza używania protokołu Profinet w komunikacji.

Pytanie 8:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie czasu na składanie ofert do dnia 26.08.2024.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża czasu termin składania ofert do 26.08.2024 r.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:

1. **Pkt 8. „Miejsce i termin złożenia oferty”**, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/963086> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **26.08.2024 r. godz.: 10:00.”**

2**. Pkt. 14. „Otwarcie ofert”**, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Otwarcie ofertnastąpi po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert. tj.:w dniu **26.08.2024** r. o godz.**: 10:05.”**

Prezes Zarządu

 Michał Klonowski

W załączeniu:

1. Schemat szaf ujęć wody oraz zdjęcia ich elewacji i wnętrza
2. Dokumentacja powykonawcza oraz zmiany
3. Dokumentacja szaf dla pomp sieciowych i zbiorników retencyjnych oraz zdjęcia ich elewacji i wnętrza.