Załącznik nr 1.6

KOSZTORYS OFERTOWY

Część 6 – Opatrunek z maścią

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary | Ilość szt/op (A) | Cena jednostkowa za szt/op brutto (B)* | Wartość brutto (AxB)* | Stawka podatku VAT% | Producent/ nazwa handlowa/numer katalogowy | Nazwa dokumentu dopuszczenia do obrotu i jego numeru/ numery stron na których występuje dowód | Wielkość opakowania handlowego (zbiorczego) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią zawierającą srebro metaliczne zwalcza bakterie gram ujemne i gram dodatnie włącznie ze szczepami MRSA 5x5 | szt | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Antybakteryjny jałowy opatrunek z maścią zawierającą srebro metaliczne zwalcza bakterie gram ujemne i gram dodatnie włącznie ze szczepami MRSA 10x10 | szt | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opatrunek hydrocoloidowy bez zawartości żelatyny 15cm x 15cm | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek z poliakrylu aktywowany płynem Ringera w procesie produkcji do aktywnego oczyszczania ran z martwicy i złogów, włóknina zmiana co 24h 10cm x 10cm | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Amorficzny, przezroczysty hydrożel rozmiękcza suchą tkankę martwiczą aplikator w formie strzykawki 15g | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Opatrunek z alginianami wapna przywracający równowagę wilgoci dla ran z umiarkowanym lub obfitym wysiękiem w kontakcie z wilgocią rany tworzą żel sterylny o wysokich właściwościach cłonnych utrzymujący wilgotne środowisko w ranie 10cm x 20cm | szt | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Opatrunek z pianki poliuretanowej, folii poliuretanowej przeznaczony do ran o niewielkim lub umiarkowanym wysięku elastyczny z możliwością cięcia samoprzylepny p/bakteryjna i wodoszczelna folia zewnętrzna 20cm x 20cm | szt | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Opatrunek piankowy z hydrożelem, pianka poliuretanowa, warstwę stanowi hydrożel od strony rany, ma postać siatki opatrunek przylepny 15cm x 15cm | szt | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Miękki nietkany opatrunek z alginianami o dużej chłonności w kontakcie z wysiękiem tworzy opatrunek żelowy powstały żel wchłania nadmiar płynów gromadzą wysięk poza raną 10cm x 10cm | szt | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Opatrunek z pianki poliuretanowej zawierającej cząsteczki o wyjątkowej chłonności, przeznaczony do ran z obfitym i bardzo obfitym wysięku, sterylny, z możliwością cięcia 10cm x 20cm | szt | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw do zmiany opatrunku kleszcze plastikowe 14cm, pęseta plastikowa 12,5cm, kompresy z gazy bawełnianej 7,5cm x 7,5cm tupfety z gazy bawełnianej wielkości śliwki, serweta włókninowa nieprzylepna 38cm x 45cm tacka z 3 ma wgłębieniami na płyny op a 72 szt | op | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Przeźroczysty samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej wyposażony dodatkowo w warstwę chłonną dobrze chłonącą wydzielinę ochrania ranę nie przykleja się do rany 9cm x 15cm pakowany jałowo | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw opatrunkowy duży opatrunek piankowy 26 x 15 x 3,3, folie samoprzylepne port duży dł. Drenu 60cm końcówka w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami wykonany z silikonu dwuswiatłowy drugi koniec złączka dwuświatłowa z integralnym koreczkiem do zamykania drenu | Zestaw a 3 szt | 39 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Silikonowa warstwa kontaktowa do zabezpieczania organów i bezbolesnej zmiany opatrunku 10 x 20cm | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne hydrofobowa mikrosiatka przylegająca do rany sucha, zapobiegająca przyklejaniu się do rany zewnętrzna strona Wodoodporna pakowany jałowo po 1szt 7,2 x 5cm typu cosmopore steril lub równoważny warstwa chłonna z bawełny klej akrylowy | szt | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne hydrofobowa mikrosiatka przylegająca do rany sucha, zapobiegająca przyklejaniu się do rany zewnętrzna strona Wodoodporna pakowany jałowo po 1szt 10 x 8cm typu cosmopore steril lub równoważny warstwa chłonna z bawełny klej akrylowy | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne hydrofobowa mikrosiatka przylegająca do rany sucha, zapobiegająca przyklejaniu się do rany zewnętrzna strona Wodoodporny pakowany jałowo po 1szt 15 x 8cm typu cosmopore steril lub równoważny warstwa chłonna z bawełny klej akrylowy | szt | 1250 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne hydrofobowa mikrosiatka przylegająca do rany sucha, zapobiegająca przyklejaniu się do rany zewnętrzna strona Wodoodporny pakowany jałowo po 1szt 7,2 x 5cm typu cosmopore steril lub równoważny równoważny wersja ekonomiczna warstwa chłonna z wiskozy klej z syntetycznego kauczuku | szt | 9000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne hydrofobowa mikrosiatka przylegająca do rany sucha, zapobiegająca przyklejaniu się do rany zewnętrzna strona Wodoodporny pakowany jałowo po 1szt 10 x 8cm typu cosmopore steril lub równoważny równoważny wersja ekonomiczna warstwa chłonna z wiskozy klej z syntetycznego kauczuku | szt | 3750 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Samoprzylepny opatrunek na rany pooperacyjne hydrofobowa mikrosiatka przylegająca do rany sucha, zapobiegająca przyklejaniu się do rany zewnętrzna strona Wodoodporna pakowany jałowo po 1szt 15 x 8cm typu cosmopore steril lub równoważny wersja ekonomiczna warstwa chłonna z wiskozy klej z syntetycznego kauczuku | szt | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Zbiornik o pojemności 300ml kompatybilny z zestawem opatrunkowym dużym (pkt.13) | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

*- wypełnia Wykonawca