Załącznik nr 1.1 - Kosztorys ofertowy

Część 1 – Pościel jednorazowa niesterylna

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pościel jednorazowa niesterylna, poszwa na poduszki 70x80cm, poszwa 210x150, prześcieradło 200x150cm, wykonana z włókniny o gramaturze 20g/m2 (rozmiar +/-10cm) | kpl | 12 000 |  |  |  |  |
| 2 | Spodenki do kolonoskopii z włókniny | szt | 5 000 |  |  |  |  |
| 3 | Ochraniacze foliowe na buty rozm. 36x15cm, ściągane gumką, wykonane z wytrzymałej folii PE, wyposażone w molet antyposlizgowy, nietoksyczne niepylące, do zastosowania w środowisku czystych pomieszczeń. Op = 100szt | op | 600 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………….

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.2 - Kosztorys ofertowy

Część  2 – Pościel jednorazowa sterylna

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pościel jednorazowa sterylna Komplet pościeli jednorazowego użytku wykonany z wytrzymałej nieprzejrzystej niebieskiej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2. Komplet 3 – częściowy składający się z powłoki 200cmx150 cm, powłoczki 90cmx75cm i prześcieradła 210cmx150cm. Powłoczki zszyte szwem obrzucającym, posiadające odpowiednie zakładki zabezpieczające przed wysunięciem kołdry (zakładka około 20cm) i poduszki (zakładka około 15cm) i zszyte. Pakowany w opakowanie papierowo-foliowe z naklejoną etykietą główną z dwoma metkami samoprzylepnymi, umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. Wyrób sterylny, sterylizowany parą wodną. | kpl | 50 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.3 - Kosztorys ofertowy

Część 3  –  Koszula pacjenta, piżama pacjenta

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koszula pacjenta do zabiegów operacyjnych, wykonana z materiału SMS o gramaturze min. 35 g/m2 w rozmiarze uniwersalnym, w kolorze niebieskim, wyposażona w rzep na szyi i troki w pasie* | szt | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Pidżama pacjenta (spodnie + bluza) wykonana z materiału SMS o gramaturze 35g/m2 . Bluza z krótkim rękawem, spodnie proste, wiązane na troki, bluza z kieszeniami, dekolt możliwie niewielki ale umożliwiający swobodne włożenie bluzy przez głowę; nić zszywająca wykonana z nylonu, dostępna w kolorach niebieskim, zielonym, purpurowym; nieprześwitujące, rozmiary co najmniej: S, M, L, XL. Pakowane po 50 szt. w opakowaniu. | szt | 25 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.4 - Kosztorys ofertowy

Część 4  –  Fartuch chirurgiczny sterylny

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny fartuch wykonany z włókniny SMMMS, o gramaturze 41 g/m2, wzmocniony, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), wzmocniony włókniną SMMMS na rękawach i na przodzie o gramaturze w miejscu wzmocnień 85 g/m2, łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H20 poza obszarem wzmocnień i powyżej 86 cm H20 w obszarze krytycznym, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Rozmiary L,XL,XXL,2XXL | szt | 17 000 |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny fartuch wykonany z włókniny SMMMS, o gramaturze 41 g/m2, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień), bez wzmocnień. Łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, wskaźnik odporności na penetrację płynów powyżej 65 cm H20 na całej powierzchni, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro (Barrier Index) min. 5,5 na całej powierzchni, opakowanie zawierające min. 2 szt. ręczników chłonnych, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych. Rozmiary L, XL, XXL, 2XXL | szt | 13 000 |  |  |  |  |
| 3 | Fartuchy chirurgiczne sterylne, pełnobarierowe, na całej powierzchni, do pracy z substancjami cytostatycznymi, przebadany na przenikanie cytostatyków, oddychający na całej powierzchni, wykonany z włókniny trójwarstwowej SFS, rękaw fartucha zakończony poliestrowym mankietem, sposób założenia i konstrukcja pozwalająca na nałożenie fartucha z zachowaniem jałowości zarówna z przodu jaki i z tyłu. Rękawy fartucha klejone, wskaźnik odporności na penetracje płynów powyżej 170 cmH2O na całej powierzchni, pylenie ˂ 1,4, widoczne oznaczenie stopnia barierowości po założeniu fartucha, dostępny w różnych rozmiarach . | szt | 2 500 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.5 - Kosztorys ofertowy

Część 5  –  Podkłady, serwety i obłożenia urologiczne

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład min. 4 warstwowy, jednorazowy, rozm. 102 x 229 cm (+/- 3 cm), przeciwodleżynowY, oddychającY, (WVTR min. 3600g/m2/24h), warstwa zewnętrzna trwale zintegrowana na całej powierzchni, superabsorbcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysokochłonna, pozostająca sucha na całej powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 4000-4500g, rdzeń chłonny nie większy niż 60x201 cm (+/- 3 cm), z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony warstwy chłonnej, warstwa chłonna pełnobarierowa. | szt | 500 |  |  |  |  |
| 2 | Podkład min. 4 warstwowy, jednorazowy, chłonność, rozm. 61 x 91 cm (+/- 3 cm), przeciwodleżynowy, oddychający, (WVTR min. 3600g/m2/24h), warstwa zewnętrzna trwale zintegrowana na całej powierzchni, superabsorbcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysokochłonna, pozostająca sucha na całej powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, chłonność 1800-2300g, rdzeń chłonny nie większy niż 52x80 cm (+/- 3 cm), z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony warstwy chłonnej, warstwa chłonna pełnobarierowa | szt | 500 |  |  |  |  |
| 3 | Serweta ochronna na stół operacyjny, przeciwodleżynowa, 5 warstwowa, powierzchnia pikowana samowygładzająca się, wykonana z włókniny polopropylenowej, absorbcyjna warstwa środkowa, wysokochłonna zamknięta w powłoce celulozowej, zawierająca min. 40%polimeru absorbcyjnego, chłonność min. 351/100cm2, w rozmiarze 100x225cm (+/- 5 cm),rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205 (+/- 3 cm), zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10cm ( +/-3 cm), po obu stronach na całej szerokości podkładu, warstwa spodnia pełnobarierowa. | szt | 1 000 |  |  |  |  |
| 4 | Obłożenie urologiczne: Skład zestawu:- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm-2 x ręcznik chłonny; - 1 x serweta sterylna o wymiarach 175/290x242 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny, otworem na prącie, osłona na palec bezlateksową do badań per ractum, z torbą na płyny, w której wbudowana jest siatka oddzielająca materiał stały od ciekłych, wykonana z jednorodnego chłonnego 2-warstwowego laminatu, bez pylących włókien celulozy i wiskozy. Wysoka odporność na przenikanie płynów (powyżej 200cmH2O), wszyte troczki do regulacji worka (możliwość umocowania z fartuchem operatom) | szt | 1 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.6 - Kosztorys ofertowy

Część 6  –  Fartuch ochronny

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uniwersalny fartuch wykonany z cienkiej i mocnej białej folii, wymiary 80x130cm, o grubości 18 mikronów. Przeznaczony do chirurgicznego mycia rąk. | op | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Fartuch ochronny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 24g/m², stanowiącej barierę dla mikroorganizmów, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany na troki, rękawy wykończone elastycznymi mankietami, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pylący, rozmiar L, kolor zielony. | szt | 20 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.7 - Kosztorys ofertowy

Część 7  –    Prześcieradło barierowe z chłonnym wkładem

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład higieniczny, na stół operacyjny jednorazowy, wysokochłonny nieuczulający, wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3-warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Wymiary: 100cm (+/-2cm) x 225 (+/-5 cm). Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni, bez zagięć i przeszyć, nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanialność co najmniej 4 l | szt | 4 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.8 - Kosztorys ofertowy

Część 8  –   Ubrania chirurgiczne (bluzy + spodnie)

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bluza chirurgiczna jednorazowego użytku. Wykonana z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Bluza i spodnie pakowane oddzielnie, dostępne w rozmiarach: XS – XXXXL w kolorze niebieskim, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. Zarówno spodnie jak i bluza z wszytą etykietą informującą o rozmiarze, a także numerze seryjnym wyrobu. | szt | 10 000 |  |  |  |  |
| 2 | Spodnie chirurgiczne jednorazowego użytku. Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2 zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Ubranie o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z krótkim rękawem, powinna być wyposażona w nap (pod szyją), trzy praktyczne kieszenie: jedna na piersi oraz dwie kieszenie na dole bluzy. Spodnie ściągane trokiem, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap. Bluza i spodnie pakowane oddzielnie, dostępne w rozmiarach: XS – XXXXL w kolorze niebieskim, posiadające indywidualne widoczne oznakowanie rozmiaru. Zarówno spodnie jak i bluza z wszytą etykietą informującą o rozmiarze, a także numerze seryjnym wyrobu. | szt | 10 000 |  |  |  |  |
| 3 | Bluza operacyjna jednorazowego użytku wykonana w włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej 49 g/m2, zawierającej 100% polipropylenu, antystatycznej niepylącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Bluza o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 190 kPa (badanie wg EN ISO 13938-1); czystość pod względem cząstek stałych równa 2,0 IPM (badanie wg EN ISO 9073-10), pylenie równe 2,1 Log10 (liczba cząstek) (badanie wg EN ISO 9073-10). Bluza z długim rękawem wykończonym elastycznym mankietem, wokół szyi elastyczny kołnierzyk, zapinana na napy plastikowe, dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Dostępne w rozmiarach: S-XXXL w kolorze niebieskim | szt | 500 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.9 - Kosztorys ofertowy

Część 9  –  Czepki chirurgiczne i maski ochronne

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czepek chirurgiczny damski w kształcie beretu, ściągnięty lekką nie uciskającą gumką wykonany z włókniny typu spunbonded o gramaturze 18g/m2 (włóknina złożona z termicznie spojonych, ciągłych włókien polipropylenowych). Wymiary: 18 cm - materiał nierozciągnięty – w spoczynku (złożony na pół) 55 cm - materiał po maksymalnym rozciągnięciu (złożony na pół) Pakowany w kartonik w formie podajnika max. po 100szt., w kolorze niebieskim. Pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, karton powinien posiadać oznakowanie zgodne z ustawa o wyrobach medycznych | szt | 30 000 |  |  |  |  |
| 2 | Czepek chirurgiczny o kroju furażerki, wiązany na troki. W części bocznej wykonany z włókniny wiskozowej pochłaniającej pot o gramaturze min. 26g/m2, w części górnej z włókniny wiskozowej perforowanej wysoko paroprzepuszczalnej pochłaniającej pot. Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż włókien 42N, w poprzek włókien 26N Kolor niebieski, rozmiary L i XL. Głębokość czepka ok. 14 cm dla rozmiaru L; 19 cm dla rozmiaru XL Pakowany w kartonik w formie podajnika max. 50 szt.. co zapewnia higieniczne przechowywanie i wyjmowanie, w kolorze niebieskim. Kartonik oznakowany zgodnie z Ustawa o Wyrobach Medycznych. | szt | 10 000 |  |  |  |  |
| 3 | Maska ochronna chirurgiczna wiązana na troki, trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie hypoalergiczna. Posiadająca kształtnik na nos umożliwiający dopasowanie przez użytkownika. Kształtnik jest metalowy pokryty warstwą polietylenu. Długość górnych troków min. 430 mm, długość dolnych troków min. 380 mm. Pakowana w kartonik w formie podajnika max. po 50 szt. W kolorze niebieskim. Spełniająca wymogi normy: PN EN 14683 II. Pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, karton powinien posiadać oznakowanie zgodne z Ustawa o Wyrobach Medycznych. | szt | 20 000 |  |  |  |  |
| 4 | Maska ochronna chirurgiczna mocowana na gumki, trójwarstwowa, odporna na przesiąkanie hypoalergiczna. Posiadająca kształtnik na nos umożliwiający dopasowanie przez użytkownika. Kształtnik jest metalowy pokryty warstwą polietylenu. Pakowana w kartonik w formie podajnika pakowana po 50 szt. W kolorze niebieskim. Spełniająca wymogi normy: PN EN 14683 II. Pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, karton powinien posiadać oznakowanie zgodne z ustawa o wyrobach medycznych | szt | 30 000 |  |  |  |  |
| 5 | Maska chirurgiczna wiązana na troki czterowarstwowa, odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna, wyposażona w osłonę na oczy, technologia Anti-Fog zabezpiecza okulary przed parowaniem, wodoodporna-technologia Splash Resistant. Pakowana w kartonik w formie podajnika. max. po 25 szt. W kolorze niebieskim. Spełniająca wymogi normy: PN EN 14683 II. Pakowane zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, karton powinien posiadać oznakowanie zgodne z Ustawa o Wyrobach Medycznych. | szt | 2 000 |  |  |  |  |
| 6 | Włókninowy czepek chirurgiczny ze wstawką pochłaniającą pot, na całym obwodzie głowy, tylna część ściągnięta delikatną, nie uciskającą, bezlateksową gumką, pakowany w formie podajnika | szt | 5 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.10 - Kosztorys ofertowy

Część 10  – Folia chirurgiczna jałowa

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Folia operacyjna rozciągliwa, przepuszczająca parę wodną, nie drażniącym skóry klejem akrylowym . |
| 1 | Folia chirurgiczna, jałowa o wymiarach 55 x 45cm (+/- 5cm) lub 40 x 27cm; powierzchnia lepna 45 x 50cm | szt | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Folia chirurgiczna, jałowa o wymiarach 30 x 25cm (+/- 5cm) lub 40x27cm lub 30 x 27cm; powierzchnia lepna 30 x 20cm | szt | 300 |  |  |  |  |
| 3 | Folia chirurgiczna, jałowa o wymiarach 44 x 28cm (+/- 5cm) lub 40x40cm lub 45 x 27cm; powierzchnia lepna 45 x 20cm | szt | 50 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.11 - Kosztorys ofertowy

Część 11  –  Sterylne zestawy do operacji biodra, cystoskopii oraz wkłucia centralnego

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw serwet do operacji biodra, nieprzemakalny, wykonany z trzywarstwowej włókniny- 74g/m2, zgodny z normą PN EN 13795, Chłonność min. 750%. Skład: serweta trzywarstwowa 200x260cm z wycięciem „U” 6,5-7x95-100cm- 1 szt., serweta samoprzylepna 300x170-180cm- 1 szt., serweta samoprzylepna 240x150cm- 1 szt., serweta samoprzylepna 175-180x150cm- 1 szt., serweta samoprzylepna 90x75cm- 1 szt., serweta na stolik Mayo 80x145cm składany teleskopowo- 1 szt., osłona na kończynę 35-37x120cm- 1 szt., taśma samoprzylepna 9-10x50cm- 2 szt., ręcznik celulozowy- 4 szt., serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona 140-150x190cm-opakowanie zestawu- 1 szt., zestawy zapakowane w worek foliowy i karton lub opakowanie zestawu - 1 szt., zestawy zapakowane w podwójne opakowanie kartonowe (wewnętrzny jest dyspenserem | szt | 300 |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw do wkłucia centralnego wykonany z minimum 2 warstw o gramaturze materiału min. 55 g/m2, zgodny z normą PN EN 13795, chłonność min. 450%. Skład: serweta na stół narzędziowy 100-130 x 90 cm - opakowanie zestawu – 1 szt., serweta dwuczęściowa z regulacją wielkości otworu 45 x 75 cm, otwór przylepny – 1 szt., imadło chirurgiczne metalowe, typu Mayo-Hegar 13-15 cm – 1 szt., nożyczki chirurgiczne metalowe, proste ostro-tępe 14,3-14,5 cm – 1 szt., kompres z włókniny 10 x 10 cm, 4 warstwy 30 g/m2 – 10 szt., tupfer z gazy Nr 4, 24-30 x 24-30cm,17- 20 nitek – 6 szt., pojemnik plastikowy 450 ml prostokątny, dwukomorowy – 1 szt., kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 14 cm – 1 szt. Wymaga się aby narzędzia jednorazowe posiadały symbol jednorazowości umieszczony w sposób trwały po min. jednej stronie narzędzia. | szt | 400 |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny zestaw do cystoskopii wykonany z minimum 2 warstw o gramaturze materiału min. 55 g/m2, zgodny z normą PN EN 13795, chłonność min. 450%. Skład: serweta na stół narzędziowy 100-130 x 90 cm - opakowanie zestawu – 1 szt., serweta nieprzylepna do cystoskopii 75 x 180-200 cm, otwór umieszczony centralnie – 1 szt. , w kształcie rombu 8-10x 12-20 cm – 1 szt., serweta nieprzylepna 75 x 90 cm – 1 szt., osłona na kończynę 75 x 120 cm – 2 szt., ręcznik celulozowy – 2 szt., serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo – 1 szt. Zestawy zapakowane w worek foliowy i karton lub zestawy zapakowane w podwójne opakowanie kartonowe (wewnętrzny jest dyspenserem) | szt | 100 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.12 - Kosztorys ofertowy

Część 12  –  Podkład higieniczny

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podkład higieniczny, jednorazowy, z wkładem chłonnym, zabezpieczony folią przez przeciekaniem i zakładkami umożliwiającymi założenie pod materac, rozm. 70 x 180; 90 x 170 cm, niesterylny, z superabsorbantem zwiększającym chłonność podkładu oraz powodującym, że powierzchnia staje się bardziej sucha Lub Podkład chłonny z włókninowymi skrzydłami, warstwa spodnia biała izolacyjna folia antypoślizgowa, wkład chłonny stanowi pulpa celulozowa pokryta białą bibułą, warstwa wierzchnia z włókniny, roz. 90x170cm, chłonność nie mniej niż 2000g | szt | 10 000 |  |  |  |  |
| 2 | Podkład chłonny z pulpy celulozowej, niejałowy, wymiar 60x60 cm, jednorazowego użytku, wierzchnia warstwa podkładu wykonana z bardzo miękkiej włókniny, wkład chłonny stanowi pulpa celulozowa. Chłonność 1000 ml. Podkład od spodu zabezpieczony jest folią, która chroni przed przeciekaniem. | szt | 35 000 |  |  |  |  |
| 3 | Podkład ginekologiczny w roli dł. 50 metrów, szer. 40 cm lub 50 cm , perforowany, nieprzemakalny. Podkład ochronny wykonany z celulozy/PE-filmu (Pulpa celulozowa 22 g/m2+PE-film 0,013 mm) | szt | 500 |  |  |  |  |
| 4 | Prześcieradło chłonne jednorazowego użytku o wym.80 x 210 cm dodatkowo wzmocnione 48 nitkami. Prześcieradło celulozowo-foliowe. Posiada boczne bariery ochronne przed przeciekaniem ze wszystkich stron. Chłonność 310 ml. Prześcieradło jest wystarczająco silne, aby przenieść pacjenta między łóżkami gdy jest to konieczne. | szt | 25 000 |  |  |  |  |
| 5 | Prześcieradło jednorazowego użytku o wym. 210x160 cm | szt | 5 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.13 - Kosztorys ofertowy

Część 13  –   Serweta operacyjna

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 75x100 cm, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 54g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 150 kPa | szt | 8 000 |  |  |  |  |
| 2 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 100x150 cm, z taśmą lepną, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 54g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 150 kPa | szt | 5 000 |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 50x70 cm, z otworem 6x8 cm, z taśmą lepną wokół otworu, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 54g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 150 kPa | szt | 4 000 |  |  |  |  |
| 4 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 75x100 cm, z taśmą lepną, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 54g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 150 kPa | szt | 4 000 |  |  |  |  |
| 5 | Serweta pod pośladki o wymiarach min. 50x100cm, wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 54 g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O zintegrowana z torbą trójkątną z dwoma samoprzylepnymi paskami i usztywnionym brzegiem do przechwytywania płynów o wymiarach min. 70x100cm | szt | 600 |  |  |  |  |
| 6 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 50x70 cm, wykonana z min. dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze 54g/m2, nieprzemakalności min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie sucho/mokro min. 150 kPa | szt | 6 000 |  |  |  |  |
| 7 | Sterylna serweta operacyjna o wymiarach 150x200 cm z otworem 10x15cm otoczonym taśmą lepną, wykonana z dwuwarstwowego na całej powierzchni chłonnego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 54g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 250 cm H2O, wytrzymałości na wypychanie min. 150 kPa | szt | 1 500 |  |  |  |  |
| 8 | Sterylna serweta absorbcyjna o wymiarach 40-60x48 cm (+/- 2 cm) wykonana z laminatu czterowarstwowego o gramaturze min. 105g/m2, o bardzo wysokiej chłonności, nie zawierająca włókien celulozowych, nieprzemakalna, pochłania materiał biologiczny i płyny, sprawiająca, iż po wchłonięciu cieczy powierzchnia nadal pozostaje sucha, nie brudząca operatora i zespołu operacyjnego oraz nie powoduje tworzenia się mikrowłókien na powierzchni serwety. Serweta samoprzylepna na dłuższym boku o min. długości 40 cm. Pakowana pojedynczo. Opakowanie jednostkowe powinno posiadać min. 2 etykiety do dokumentacji medycznej, nr ref., nr lot, datę ważności. Kolor niebieski. Sposób sterylizacji: gazowa, tlenkiem etylenu. | szt | 20 |  |  |  |  |
| 9 | Sterylna osłona na mikroskop Zeiss, foliowa, rozmiar 117x267 cm, osłona soczewki o srednicy 65mm wykonana z poliwęglanu charakteryzująca się transmitacją światła 94,5 % odpornego na zarysowania, nie odbijającego światła. Osłona ma być wykonana z mocnej bezbarwnej folii PE o grubości 45 mikronów, musi posiadać 3 taśmy samoprzylepne i rzep do mocowania. Sterylizowana EO. Opakowanie papier-folia. Produkt oznaczony wyraźnie w języku polskim. | szt | 50 |  |  |  |  |
| 10 | Sterylna osłona na kończynę o wymiarach 75 x 120 cm, wykonana z dwuwarstowego laminatu nieprzemakalnego, gramatura 54 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 250 cm H2O, służąca do zabiegów ortopedycznych, dwie taśmy lepne do mocowania osłony na kończynie. Sposób sterylizacji: gazowa, tlenkiem etylenu. Sterylne obłożenie spełniają wymagania normy EN-13795 1,2,3. Rozmiar zamawiany wg potrzeb Zamawiącego. | szt | 1 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.14 - Kosztorys ofertowy

Część 14  – Sterylne zestawy operacyjne

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do laparotomii a) serweta zabiegowa wykonana z włókniny typu SMS, o gramaturze 51g/m2 w części niekrytycznej, paroprzepuszczalnej, o rozmiarze 200-210 x 320-330 cm, wyposażonej w części środkowej (krytycznej) w otwór wypełniony folią chirurgiczą o wymiarach 25-30x30 cm oraz warstwę chłonną o wymiarach 80x120 cm (+/-5cm), laminowaną, niepalną o gramaturze min. 105g/m2, wykonaną z włókniny wiskozowej, włókniny celulozowej i folii PE. Nieprzemakalność warstwy chłonnej min. 950 cm H2O. Wymagane aby warstwa foliowa stanowiła spodnią warstwę laminatu trójwarstwowego co zapewnia maksymalną nieprzemakalność przy jednocześnie wysokiej chłonności, wraz z wkomponowanymi czterema organizatorami przewodów w kolorze jaskrawym–1szt, b)pokrowiec na stolik Mayo 80x140cm, kolor czerwony - 1 szt, c)ściereczki chłonne o wymiarach min. 30x30 cm - 6 szt, d)taśma lepna 10x50cm – 1szt, e)dwukomorowa kieszeń przylepna 2x15x40cm - 1 szt, f)czyścik do koagulacji 5x5 cm – 1 szt, g) serweta na stolik instrumentariuszki 150x200 cm, owinięcie zestawu, chłonna na całej powierzchni, wykonana z laminatu dwuwarstowego o gramaturze min. 61g/m2, nieprzamakalności min. 950cm H2O | szt | 200 |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw uniwersalny z serweta z wycięciem „U - 1 serweta o wymiarach 150x240cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" 6x65 – 70cm ze wzmocnieniem na powierzchni 80x100cm (+/-5cm) wraz ze zintegrowanymi dwoma organizerami na przewody. Serweta wykonana z laminatu 2 warstwowego wzmocnionego laminatem 3 warstwowym, wymagane aby warstwa foliowa stanowiła spodnia warstwę wzmocnienia o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min.150g/m2, odporność na przenikanie cieczy min.900cm H2O. - 1 serweta samoprzylepna o wym. 150x200cm (+/-10cm) ze wzmocnieniem na powierzchni min. 50x80 cm wraz ze zintegrowanym organizerem na przewody. Serweta wykonana z laminatu 2 warstwowego wzmocnionego laminatem 2-3 warstwowym, wymagane aby warstwa foliowa stanoiła spodnia warstwę wzmocnienia o łącznej gramaturze w strefie krytycznej min. 150g/m2, odporność na przenikanie cieczy min.900cm H2O. - 1 osłona na stolik Mayo(kolor czerwony) o wym. 80x140-145cm, wykonana z folii PE o grubości min. 0,07mm, wzmocniona warstwa chłonna z laminatu dwuwarstwowego o wym. 70x100cm (+/- 5cm), o gramaturze 61 g/m2(+/-2g), nieprzemakalność min.200 cmH2O, - 1 taśma samoprzylepna 10x50cm, - 2 ręczniki do rak 30x30cm (+/- 5cm) - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm, wzmocniona na powierzchni min. 65 x 190cm (słuzy jako owinięcie zestawu). Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier” posiadającym min. Dwie samoprzylepne naklejki do dokumentacji medycznej zawierającej nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii, datę ważności, kod kreskowy. Opakowanie zbiorcze (karton zewnętrzny do transportu) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie kartonem do przechowywania. Zestaw sterylizowany tlenkiem etylenu. | szt | 500 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.15 - Kosztorys ofertowy

Część 15  –  Zestaw uniwersalny wzmocniony brzuszno-kroczowy

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw serwet uniwersalnych- wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 61 g/m² (+/- 2g ) wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600%. Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H2O . Skład : - 1 osłona na stolik Mayo (czerwona) o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm wzmocniona włókniną polipropylenową - 1 górna samoprzylepna serweta o minimalnych wymiarach 150x240cm wzmocniona na powierzchni 50x75cm - 1 dolna serweta samoprzylepna o min. wym. 175x200cm wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm - 2 boczne serwety samoprzylepne o min. wym. 75x90cm wzmocnione na powierzchni min. 45x60cm - 1 taśma samoprzylepna 9x50cm - 1 kieszeń dwukomorowa na narzędzia chirurgiczne o min. wym. 30x40cm - 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. | szt | 2 500 |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw brzuszno-kroczowy wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 61 g/m² ( +/-2 g) wzmocnionego włókniną o gramaturze min. 70g/m² i współczynniku absorpcyjności min. 600%. S Odporność na przeniknie cieczy – min. 200 cm H2O. Skład : - 1 osłona na stolik Mayo (czerwona) o min. wym. 80x145cm, wykonana z folii PE o min. grubości 0,065 mm, wzmocniona włókniną polipropylenową - 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 230x260 cm posiadająca zintegrowane nogawice, 2 okna : jama brzuszna - przylepne okno o wym. 19x29 cm otoczone wzmocnieniem na min. powierzchni 60x120 cm i nieprzylepne okno do obłożenia krocza o wymiarach 9x12cm otoczone wzmocnieniem na min. pow. 50x84 cm oraz 3. uchwyty ( typu"rzep") do mocowania kabli i drenów - 2 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z folii polietylenowej o grubości min. 5 μm wzmocnionej włókniną polipropylenową na min. pow. 75x190cm. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu piktogram potwierdzający, że zestaw nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. | szt | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Kieszeń na narzędzia chirurgiczne wykonana z przezroczystego polietylenu 0,080 mm, wymiary 30 x 40cm dwukomorowa. Zapakowana w kopertę typu „folia-papier”, posiadającą dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. | szt | 500 |  |  |  |  |
| 4 | Obłożenie na stolik Mayo o wymiarach. 80cm x 145cm (+/- 5cm)wykonana z mocnego nieprzemakalnego polietylenu 0,065mm, wzmocnienie 40g/m2 i z dużym wywinięciem co ułatwia czyste nakrycie stolika, kolor czerwony. Zapakowana w kopertę typu „folia-papier”, posiadającą dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Na opakowaniu jednostkowym piktogram potwierdzający, że serweta nie zawiera lateksu. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. | szt | 2 000 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.16 - Kosztorys ofertowy

Część 16  –  Sterylny zestaw serwet do artroskopii

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do artroskopii: Skład zestawu: -1 x serweta na stolik narzędziowy 152x193cm (owinięcie zestawu) - 1 x serweta na stolik Mayo(czerwona) o min.wym. 75 x 141cm, - 1 x serweta 135 x 196cm - 1 x stokinet23x91cm 2 – warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa - 2 x taśma przylepna, 10 x 50cm - 2 x ręcznik chłonny 34 x 36cm - 1 x serweta do artroskopii 221/290 x 310cm z obłożeniem ramion stołu z podwójnym, elastycznym, samouszczelniajacym się otworem Ø 6cm, ze wzmocnieniem chłonnym min.74 x 90 cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka z zatyczką, z pionowym i poziomym kształtkami usztywniającymi umozliwiającymi uformowanie i utrzymanie ształtuworka lub ubioru operatora na końcach usztywnień torby, 3 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep z podwójną blokadą przypadkowego otwarcia. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 43g/m2 ze wzmocnieniem chłonnym z włókniny i laminatu o gramarturze min.115g/m2, dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795 – 1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, folią torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające;numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta lub 1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150cm x 190cm serweta dwuwarstwowa (włóknina+laminat). Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety 56g/m². Chłonność 350%. 1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona, czerwona o wym. 80cm x 140cm Serweta w kształcie worka, dwuwarstwowa (włóknina+laminat) w części środkowej serwety. Warstwa włókniny pochłania wilgoć, płyny, warstwa laminatu zapobiega przemakaniu. Gramatura serwety w obszarze wzmocniona 80g/m². Serweta składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania, w kolorze czerwonym – co umożliwia wykorzystanie jako worka na odpady medyczne. Całkowity rozmiar serwety 140cm x 80cm, rozmiar warstwy włókniny wzmacniającej 140cm x 60cm. Chłonność Serwety 350%. 1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny typu SMS, gramatura 51g/m² z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x 50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161g/m², odporność na przenikanie cieczy 496cmH2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa. 1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm Torebka z przeźroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniajacym się o wym. 6 x 8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi , z 2oma przylepcami w przedniej części służące do ufiksowania torebki, potem do odsysania treści w dolnej części worka, budowa końcówki portu umożliwia dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy. 1 x Pokrowiec na przewody o wym. 14 x 250cm. Pokrowiec z przeźroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem, 1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm Nogawica 2 – warstwowa. Gramatura 56g/m², odporność na przenikanie cieczy 188cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. 2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm 2 x Serweta/ręcznik do rąk o wym. 30 x 30cm Serweta z włókniny spunlace o gramaturze 45g/m² | szt | 50 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 1.17 - Kosztorys ofertowy

Część 17  –  Osłony na przewody i głowice

| Lp | Asortyment | JEDN. MIARY | IloŚĆ (A) | Cena jedn. bruttoo (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Nazwa asortymentu na fakturze | Nazwa handlowa/ Producent/Numer katalogowy/Wielkość opakowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osłona na przewody o wymiarach 18x250cm przeźroczysta, wykonana z folii o grubości 0,04mm, sterylna z plastrem samoprzylepnym, perferowany koniec umożliwiający otwarcie. Opakowanie max. 120 szt. | szt | 1 000 |  |  |  |  |
| 2 | Osłona na głowicę USG nawilżona, sterylna, pakowana pojedynczo w folię aluminiową, lateksowa o wymiarach 13x236 cm, op. = 80 szt. | szt | 50 |  |  |  |  |
| 3 | Osłona na przewody o wymiarach 8x120 cm przeźroczysta, wykonana z folii o grubości 55 µm, sterylna z plastrem samoprzylepnym dołączonym osobno. | szt | 300 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |

*wypełnia wykonawca

………………………………………………………….............................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy