**Częstochowa, 13.10.2023 r.**

 **ZP.26.1.77.2023**

**Odpowiedź na pytanie do specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu pn.: „Roboty remontowe pomieszczeń 141 i 141a w budynku Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie przy ul. Waszyngtona 4/8 - segment C”**

W związku z pytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w ramach ww. postępowania Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią:

**Pytanie numer 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomiędzy pomieszczeniami 142 a 143 zastosowanie drzwi akustycznych o klasie izolacyjności akustycznej Rw=42 dB?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania pomiędzy pomieszczeniami 142 a 143 drzwi akustycznych o klasie izolacyjności akustycznej Rw=42 dB. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Kanclerz

Mgr inż. Maria Róg