## Zad.1
Załącznik nr 2 do SWZ NZ.261.6.2023
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.6.1.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego łączników, złączek, worków na mocz dla noworodków oraz cewników, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ……………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….* 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Łączniki F-L (Foley-Luer Lock) do drenów UNO F-L CH 04 – CH 18 LL wykonane z tworzywa sztucznego, sterylne, pakowane pojedynczo | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Złącze cewnika moczowodowego połączenie dla cewników od 7F do 10F z łącznikiem Luer- Lock z możliwością docięcia, wykonane z tworzywa sztucznego, sterylne, pakowane pojedynczo | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Złącza worka drenażowego sterylne pakowane pojedynczo - połączenie cewników moczowodowych od 3 do 8F z workiem drenażowym - połączenie żeńskiego złącza Luer Lock z workiem drenażowym | szt | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Sterylne samoprzylepne woreczki do pobierania próbek moczu u noworodków i wcześniaków z anatomicznym wykrojem ułatwiającym aplikację (chłopięce, dziewczęce) o dobrej przylepności, szczelne, przezroczyste- | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Cewnik Cuvelaiera 2- drożny,wykonany z 100% przejrzystego silikonu, z szerokim kanałem drenażowym, balon 50ml, rozmiary Ch18-24. | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Cewnik Cuvelaiera 3- drożny, wykonany z 100% przejrzystego silikonu, z szerokim kanałem drenażowym i irygacyjnym, balon 50ml, rozmiarny CH18-24. | szt | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Cewnik Dufour dwudrożny oraz trójdrożny z kontrastem RTG, z szerokim kanałem drenażowym, wykonany z 100% przejrzystego silikonu, balon o pojemności 50ml, rozmiary CH18-24. | szt | 700 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0

## Zad.2
Załącznik nr 3 do SWZ NZ.261.6.2023
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.6.2.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego łączników do drenów, cewników do kontrolowanego odsysania, zgłębników dwunastniczych oraz łączników, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ……………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….* 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Łączniki do drenu proste schodkowe, wykonane z tworzywa sztucznego, przezroczyste* lub mleczne*, sterylne, pakowane pojedynczo, w rozmiarach: 10mm – 14 mm, 12 mm -15 mm | szt | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Łączniki do drenu Y schodkowe, wykonane z tworzywa sztucznego, przezroczyste, sterylne, pakowane pojedynczo, w rozmiarach: 16 mm/13 mm 11 mm/9 mm | szt | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Cewniki do kontrolowanego odsysania górnych dróg oddechowych z kontrolą siły ssania za pomocą konektora w kształcie litery V oraz „satynowo-zamrożoną powierzchnią; wykonane z elastycznego PVC; o atraumatycznym zakończeniu końcówki i krawędzi otworów; z otworem centralnym i dwoma naprzemianległymi otworami bocznymi; długość 40 – 50 cm dla rozmiaru 4, 5, 6, 8 oraz 50-60 cm dla rozmiaru 10, sterylne; kolorowy kod rozmiarowy; w rozmiarach: 4, 5, 6, 8, 10 – | szt | 20000 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Zgłębniki dwunastnicze wykonany z elastycznego PVC, barwny kod nasadek, z czterema otworami bocznymi, z miękką prowadnicą , znakowane w odległości 400-450 mm, 500-550 mm, 600-650 mm, 700-750 mm od dystalnego końca, odporne na załamanie sterylne jednokrotnego użytku, w rozmiarach: 12, 14, 16 - | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Łącznik prosty typu P Wykonany z medycznego tworzywa sztucznego Rozmiar kodowany cyframi – oznaczenie naniesione na łączniku Ramiona stożkowe, schodkowe Długość: 6cm | szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0

## Zad.3-zm.
Załącznik nr 4 do SWZ NZ.261.6.2023 po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.6.3.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego termometrów bezdotykowych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ……………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….* 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Termometr bezdotykowy do pomiaru temperatury ciała - w zakresie min. 34°C – 43 42,9°C - dokładność pomiaru temperatury ciała min. ±0,2°C ±0,3°C, przy czym w zakresie 35,5 °C - 42 °C ±0,2°C - Możliwość pomiaru temperatury obiektu w zakresie min. 0°C – 100 60°C - dokładność pomiaru temperatury obiektu min. ±0,3°C - Ekran LCD podświetlany - Zalecany czas pomiaru do 5 sekundy - odległość w chwili pomiaru od czoła do 5 cm. - Sygnalizacja dźwiękowa po zakończeniu pomiaru. - Możliwość manualnego ustawienia pomiaru: pomiar temp. ciała, pomiar temp. obiektu - Możliwość wyboru jednostki pomiarowej °C lub F - Automatyczne wyłączenie jeśli termometr nie będzie używany przez ponad minutę - Sygnalizacja wyczerpanej baterii lub awarii - Zasilanie ogólnie dostępną baterią | szt | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0

## Zad.4-zm.
Załącznik nr 5 do SWZ NZ.261.6.2023 po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.6.4.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego sprzętu jednorazowego kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego Endoskopem HD Karl Storz (Shaver), zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje , że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja, zawierająca co najmniej następujące dane : - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na nr ……………* lub poczty elektronicznej na adres e-mail: …………….* 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1. | Dren płuczący do płukania czoła optyki podczas zabiegów endoskopowych do zastosowania z posiadaną przez zamawiającego pompą CLEARVISION II sterylny, op 10 szt | op. | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Dren płuczący do zastosowania z posiadaną przez zamawiającego konsolą UNIDRIVE, sterylny op 10 szt | op. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0