ZP.271.22.2025						     Krosno, dnia 28.03.2025 r.

Zainteresowani Wykonawcy

Dotyczy postępowania: „Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Polną a ul. Sikorskiego w Krośnie”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących odpowiedzi na przesłane przez wykonawców pytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 19:

Przedmiar robót – Branża drogowa

Czy w ramach obsługi geodezyjnej należy przewidzieć koszt wykonania stabilizacji granic pasa drogowego polegającej na wyznaczeniu i utrwaleniu w terenie znakami?

Odpowiedź nr 19:

Tak, w ramach obsługi geodezyjnej należy przewidzieć koszt wykonania stabilizacji granic pasa drogowego polegającej na wyznaczeniu i utrwaleniu w terenie znakami.

Pytanie nr 20:

Przedmiar robót – Branża drogowa

Ze względu na rozbieżności w dokumentacji projektowej polegające na rozbieżnościach w rodzaju materiałów tj. różne średnice rur drenarskich, różne rodzaje kruszywa /materiału filtracyjnego, prosimy o wyjaśnienie i ujednolicenie parametrów drenu francuskiego:

Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym jest:

natomiast, zgodnie z zapisami STWiORB:

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu drenażu francuskiego są:

- materiał filtracyjny w postaci kruszywa frakcji 16/31,5 mm

- szpilki do przytwierdzania geowłókniny

- rury pełne z tworzywa sztucznego Ø100 mm do wykonania wylotów drenu

- geowłóknina

Prosimy o wyjaśnienie powyższych rozbieżności, wraz z wprowadzeniem ewentualnych korekt w przedmiarze robót.

Odpowiedź nr 20:

Prawidłowe są zapisy określone na rysunkach.

Pytanie nr 21:

Przedmiar robót – Branża drogowa

Geowłóknina z polipropylenu, igłowana, nietkana (non wovens) o parametrach zgodnych z STWiORB D.03.10.01.

W STWiORB D.03.10.01. w tabeli umieszczono zapis dotyczący parametrów geowłókniny wg klasyfikacji, która nie ma zastosowania w obowiązujących normach dopuszczających wyrób budowlany do zastosowania w budownictwie. W obowiązujących normach nie ma określenia według CBR.

Parametry geowłóknin określa norma zharmonizowana, która uwzględnia wytrzymałość, wydłużenie, odporność na przebicie oraz wodoprzepuszczalność zgodnie ze stosownymi normami, natomiast nie określa również masy powierzchniowej (gramatury) wodoprzepuszczalność przy 20 kPa.

Prosimy o określenie parametrów geowłókniny wg norm.

Odpowiedź nr 21:

| PARAMETR | Jednostka |  |
| --- | --- | --- |
| Gramatura | g/m^2 | 200 |
| Wytrzymałość na rozciąganie | kN/m | 14 |
| Wydłużenie w chwili zerwania | kN/m | 75 |
| Wytrzymałość na przebicie | mm | 20 |
| Wodoprzepuszczalność prostopadła | mm/s | 65 |
| Wodoprzepuszczalność w płaszczyźnie | 10-7m^2/s | 20 |

Pytanie nr 22:

Dotyczy Kanału Technologicznego

Budowa studni zawiera w zestawieniu materiałów pokrywę z logo UM Krosno czy taka pokrywa ma być zamontowana.

Odpowiedź nr 22:

Zamawiający wymaga, aby na pokrywach studni znajdowało się logo Miasta Krosna.

Pytanie nr 23:

Dotyczy Kanału Technologicznego

Proszę o określenie typu pokrywy czy ma to być typ 125 czy typ 40?

Odpowiedź nr 23:

Zamawiający wymaga, aby pokrywa była typu 125.

Pytanie nr 24:

Branża drogowa

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 9 prosimy o potwierdzenie, czy warstwa ścieralna na ścieżce rowerowej ma być z betonu asfaltowego z lepiszczem bezbarwnym barwionym pigmentem proszkowym na bazie tlenku żelaza koloru czerwonego czy z betonu asfaltowego z lepiszczem zwykłym bez dodatku materiału barwiącego?

Odpowiedź nr 24:

Warstwę ścieralną ścieżki rowerowej należy wykonać z betonu asfaltowego z lepiszczem zwykłym bez dodatku materiału barwiącego.

Pytanie nr 25:

Branża drogowa

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ulepszonego podłoża metodą mieszania na miejscu o parametrach wskazanych w katalogu typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych i zgodnych z przekrojami konstrukcyjnymi w PAB.

Odpowiedź nr 25:

Zamawiający dopuszcza wykonanie ulepszonego podłoża metodą mieszania na miejscu pod warunkiem uzyskania parametrów zgodnych ze STWiORB i doziarnieniu kruszywem.

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej na ścieżce rowerowej z masy AC11 S lepiszczem koloru czarnego?

Odpowiedź nr 26:

Warstwę ścieralną ścieżki rowerowej należy wykonać z betonu asfaltowego z lepiszczem zwykłym bez dodatku materiału barwiącego.

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający dopuszcza się wykonanie pierścienia ronda z kostki surowo łupanej granitowej 16/18?

Odpowiedź nr 27:

Zamawiający dopuszcza wykonanie pierścienia ronda z kostki surowo łupanej granitowej 16/18.

Pytanie nr 28:

W związku z koniecznością rozbiórki budynku mieszkalnego nr 88 wraz z fundamentami proszę o podanie kubatury niniejszego budynku.

Odpowiedź nr 28:

Wymiary budynku do rozbiórki 8,0 m x 11,5 m x 9,2 m.

Pytanie nr 29:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania wpustu ulicznego przykrawężnikowego D400 zgodnie z rys. 9.

Odpowiedź nr 29:

Należy zastosować wpusty uliczne. Zamawiający nie przewiduje wykonania na przedmiotowym zadaniu wpustów przykrawężnikowych.

Pytanie nr 30:

W związku z tym, że postępowanie przetargowe ma charakter kosztorysowy, prosimy o modyfikację przedmiaru robót uwzględniającą rzeczywistą ilość studni osadnikowych kanalizacji deszczowej o średnicy dn3000 mm do głębokości 3m oraz powyżej 3m.

Odpowiedź nr 30:

Zamawiający do odpowiedzi załącza zaktualizowany przedmiar robót.

Pytanie nr 31:

Prosimy o aktualizację przedmiaru robót uwzględniającą rzeczywistą ilość studni osadnikowych kanalizacji deszczowej o średnicy dn 2000 mm do głębokości 3 m oraz powyżej 3 m.

Odpowiedź nr 31:

Zamawiający do odpowiedzi załącza zaktualizowany przedmiar robót.

Pytanie nr 32:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyty pokrywowej jako zwieńczenie studni dn 2000 mm i dn 1500 mm. Prosimy o aktualizację PZT branży drogowej, uwzględniającego rzeczywiste wymiary zewnętrzne zaprojektowanych studni kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź nr 32:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie płyty pokrywowej jako zwieńczenie studni dn 2000 mm i dn 1500 mm.

Pytanie nr 33:

Prosimy o udostępnienie szczegółowego rysunku zaprojektowanego osadnika wirowego oraz podanie parametrów niezbędnych do prawidłowej wyceny:

- średnica osadnika,

- przepływ maksymalny,

- przepływ minimalny.

Odpowiedź nr 33:

Średnica  osadnika 3000 mm

Q nom. = 90

Q max  = 900

W załączeniu schemat i karta katalogowa przykładowego osadnika (zał. sch osad).

Pytanie nr 34:

Prosimy o podanie maksymalnego piętrzenia dla regulatora przypływu.

Odpowiedź nr 34:

W załączeniu schemat i karta katalogowa przykładowego osadnika (zał. sch osad).

Pytanie nr 35:

W związku z rozbieżnościami pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową kanalizacji deszczowej, prosimy o podanie ilości studni z podziałem na średnice oraz ewentualną korektę przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedź nr 35:

Zamawiający do odpowiedzi załącza zaktualizowany przedmiar robót.

Pytanie nr 36:

Prosimy o zamieszczenie rysunku studni systemowych PEHD dla kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź nr 36:

Skorygowany przedmiar w załączeniu (przedmiar korekta).

Pytanie nr 37:

Przedmiar robót – Kanalizacja deszczowa

W oparciu o dokonaną analizę dokumentacji projektowej stwierdzamy rażące rozbieżności w ilościach studni rewizyjnych pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót:

W związku z powyższym prosimy o niezbędną korektę przedmiaru robót w tym zakresie.

Odpowiedź nr 37:

Zamawiający do odpowiedzi załącza zaktualizowany przedmiar robót.

Pytanie nr 38:

Przedmiar robót – Kanalizacja deszczowa

W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 19.03.2025 r. oraz w związku z kosztorysowym charakterem wynagrodzenia umownego zwracamy się z prośbą o korektę przedmiaru robót w pozycji przedmiarowej numer 21 poprzez zmianę materiału rur PP na rury PEHD.

Odpowiedź nr 38:

W załączeniu do odpowiedzi zaktualizowany przedmiar.

Pytanie nr 39:

Przedmiar robót – Kanalizacja deszczowa

W oparciu o posiadane doświadczenie oraz rozeznanie rynkowe, stwierdzamy że na rynku nie występują rury PEHD SN 8 DN1500 mm wykonywane na połączenia kielichowe. Wszystkie dostępne na polskim rynku rury DN1500 mm łączone są metodą spawania ekstruzyjnego.

W związku z powyższym oraz kosztorysowym charakterem wynagrodzenia umownego prosimy o korektę zapisów projektowych, w tym przedmiaru robót, poprzez stosowne korekty w opisie pozycji przedmiarowej nr 24, a także jego uzupełnienie o pozycję związaną z łączeniem rur polietylenowych o średnicy 1500 mm metodą spawania ekstruzyjnego.

Odpowiedź nr 39:

Zamawiający dopuszcza łączenie rury PEHD SN 8 DN1500 mm metodą spawania ekstruzyjnego. W załączeniu do odpowiedzi zaktualizowany przedmiar.

Pytanie nr 40:

Kanalizacja deszczowa

Regulator przepływu:

- Czy przepływ maksymalny ma wynosić 500 l/s?

- Czy Zamawiający dopuszcza zamianę materiału ze stali nierdzewnej na PEHD?

- Jaka jest wymagana wysokość piętrzenia?

Odpowiedź nr 40:

Przepływ maksymalny ma wynosić 500 l/s. Zamawiający nie dopuszcza zamiany materiału ze stali nierdzewnej na PEHD. Wymagana wysokość piętrzenia to 1,3 m.

Pytanie nr 41:

Kanalizacja deszczowa

Prosimy o podanie przepływu nominalnego oraz maksymalnego osadnika wirowego.

Odpowiedź nr 41:

Q nom. = 90

Q max  = 900

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 9 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż zmianie ulega treść ogłoszenia i SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą:

1) rozdział 18 pkt 7 i 11 SWZ oraz sekcja VIII pkt 8.1 i 8.3 ogłoszenia otrzymują brzmienie:

„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/krosno na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania do dnia 03.04.2025 r., do godziny 10.00”.

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2025 r. o godzinie 10:30 za pośrednictwem platformazakupowa.pl, w siedzibie Zamawiającego, Krosno, ul. Lwowska 28a, pokój nr 219”.

2) rozdział 17.7 SWZ oraz sekcja VIII pkt 8.4 ogłoszenia otrzymują brzmienie:

„Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, tj. do dnia 02.05.2025 r., jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert”.