Pyrzyce, dnia 23.03.2021 r.

Dotyczy: postępowania nr 3/2021 w trybie podstawowym na dostawę asortymentu medycznego jednorazowego użytku.

Szpital Powiatowy w Pyrzycach informuje, że wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców dotyczące ww postępowania. W związku z powyższym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie – pakiet nr 3 poz. nr 5,12,13,14,15,16,17 – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 3 poz. nr 5,12,13,14,15,16,17 co umożliwi udział w przetargu większej liczbie Wykonawców, a zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź-Nie wyrażamy zgody.

Pytanie – pakiet nr 3 pozycja nr 5 – czy zamwiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny łacznik do rurek rozciągliwy w zakresie 7-15cm? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź- Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

Pytanie – pakiet nr 3 poz. nr 16 – czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważne maski anestetyczne, kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź – Tak dopuszczamy.

Pytanie – pakiet nr 3 poz. nr 17:
- czy zamawiający oczekuje, aby maski krtaniowe były pozbawione wszystkich szkodliwych ftalanów (w tym DEHP, DBP, BBP, DIBP, DMEP, DIPP, DHNUP, DPP), które uwalniają się pod wpływem ciepła ludzkiego ciała, a nadmiar tych związków zwiększa ryzyko zachorowania na alergię, astmę, nowotwory, powodują także zaburzenia w pracy wątroby czy nerek, oraz wskazują negatywny wpływ na organizmy dzieci?

Odpowiedź – Zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.

czy zamawiający oczekuje aby informacja o braku ftalanów, była zamieszczona na opakowaniu jednostkowym i potwierdzona dokumentem wystawionym przez producenta, w którym wymienia on akredytowaną jednostkę badawczą, która wykonała pomiary zawartości ftalanów w wyrobie medycznym?

Odpowiedź- Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie – pakiet nr 4 poz. nr 4,5,16,17 – czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 4 poz. nr 4,5,16,17 zo umozliwi udział w przetragu więcej liczbie Wykonawców a zamawiającemu otrzymanie korzystnej oferty cenowej?

Odpowiedź-Nie wyrażamy zgody.

Pytanie – pakiet nr 4 poz. nr 4 – czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o masie 35,5g, przestrzeni martwej 55 ml oraz nawilżeniu 37 mg/l H2O przy Vt=500 ml?

Odpowiedź- NIE.

Pytanie – pakiet nr 4 poz. 5- czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy o masie 21 g, przestrzeni martwej 33 ml?

Odpowiedź- NIE.

Pytanie – pakiet nr 4 poz. nr 17 – czy zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny układ oddechowy z dodatkową rurą o długości 90 cm?

Odpowiedź- NIE, zamawiający podtrzymuje zapis SWZ.