Załącznik nr 1 do SWZ

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odczynników do wykonywania badań z zakresu diagnostyki alergologicznej i chorób o podłożu autoimmunologicznym w tym celiakii wraz z najmem aparatu do wykonywania oznaczeń.

| Lp. | Nazwa badania | Ilość testów/opakowań na okres 36 miesięcy (nie uwzględniono testów na kalibrację i rekalibrację) |
| --- | --- | --- |
| 1 | IgE całkowite - wg poniższej listy: | Ilość testów/36 miesięcy |
|  | IgE total | 3600 |
| 2 | IgE alergenowoswoiste (ekstrakty alergenowe, komponenty alergenowe, mieszanki alergenowe) wg poniższej listy: | Ilość testów/36 miesięcy |
|  | D. pteronyssinus | 240 |
|  | D. farinae | 240 |
|  | Der p 10 (tropomizyna) | 10 |
|  | Der p 23 | 60 |
|  | Łupież kota (cat dander) | 288 |
|  | Łupież konia (horse dander) | 48 |
|  | Łupież psa (dog dander) | 288 |
|  | Świnka morska – naskórek (Guinea pig epithelium) | 16 |
|  | Królik- naskórek (Rabbit epithelium) | 10 |
|  | Chomik - naskórek (Hamster epithelium) | 10 |
|  | Pióra kacze (Duck feathers) | 10 |
|  | Szczur (Rat) | 10 |
|  | Mysz (Mouse) | 10 |
|  | nSus s Pig serum albumin, Swine | 10 |
|  | rCan f 1 Dog | 10 |
|  | rCan f 5 Dog | 10 |
|  | Naskórki mix 1 (e1, e3, e4, e5) | 48 |
|  | Naskórki mix 2 (e1, e5, e6, e87, e88) | 48 |
|  | Naskórki mix 3 (e6, e82, e84, e87, e88) | 120 |
|  | Pióra mix 1 (e70, e85, e86, e89) | 60 |
|  | Pióra mix 2 (cagebirds: Budgerigar feathers, Canary bird feathers, Parakeet feathers, Parrot feathers, Finch feathers) | 10 |
|  | jajo białko (egg white) | 144 |
|  | mleko krowie (milk) | 144 |
|  | Dorsz (fish) | 96 |
|  | mąka pszenna (Wheat) | 192 |
|  | mąka żytnia (Rye) | 192 |
|  | Jęczmień (Barley) | 16 |
|  | Jęczmień (Oat) | 16 |
|  | Kukurydza (Maize) | 48 |
|  | Ryż (Rice) | 48 |
|  | Sezam ziarno (Sesame seed) | 96 |
|  | Gryka (Buckwheat) | 16 |
|  | orzeszki ziemne (Peanut) | 192 |
|  | Soja (Soya bean) | 96 |
|  | orzechy laskowe (Hazelnut) | 288 |
|  | orzech brazylijski (Brazil nut) | 10 |
|  | Migdał (Almond) | 96 |
|  | Krewetka (Shrimp) | 144 |
|  | Pomidor (Tomato) | 144 |
|  | Wieprzowina (Pork) | 96 |
|  | Wołowina (Beef) | 96 |
|  | Marchew (Carrot) | 96 |
|  | Pomarańcza (Orange) | 96 |
|  | Ziemniak (Potato) | 48 |
|  | Tuńczyk (Tuna) | 16 |
|  | Łosoś (Salmon) | 16 |
|  | Truskawka (strawberry) | 96 |
|  | Ses i 1 Sesame seed | 10 |
|  | Jabłko (Apple) | 192 |
|  | Ośmiornica (Octopus) | 16 |
|  | jajo żółtko (Egg yolk) | 96 |
|  | nBos d 4 alpha-lactoalbumina, milk | 10 |
|  | nBos d 5 beta-lactoglobulin, milk | 10 |
|  | nBos d 8 Casein, milk | 10 |
|  | Gluten (Gluten) | 180 |
|  | Homar (Lobster) | 10 |
|  | Mięso kurczaka (Chicken meat) | 48 |
|  | Kiwi (Kiwi fruit) | 90 |
|  | Seler (Celery) | 150 |
|  | Gorczyca (Mustard) | 20 |
|  | Słód (Malt) | 10 |
|  | Mango (Mango fruit) | 30 |
|  | Banan (Banana) | 60 |
|  | Kakao (Cocoa) | 90 |
|  | Brzoskwinia (Peach) | 120 |
|  | Awokado (Avocado) | 96 |
|  | Gliadyna (Gliadin) | 10 |
|  | Pistacja (Pistachio) | 60 |
|  | Cytryna (Lemon) | 60 |
|  | Mięso królika (Rabbit meat) | 10 |
|  | Papryka (Paprika/sweet peper) | 60 |
|  | Mak (Poppy sead) | 10 |
|  | Pestka dyni (Pumpkin sead) | 10 |
|  | Ovomukoid | 10 |
|  | Vanilia (Vanilla) | 10 |
|  | Orzech włoski (Walnut) | 192 |
|  | Brokuł (Broccoli) | 30 |
|  | Bazylia (Basil) | 10 |
|  | Imbir (Ginger) | 10 |
|  | Oregano (Oregano) | 10 |
|  | Mięso indyka (Turkey meat) | 30 |
|  | Kalafior (Cauliflower) | 30 |
|  | Persymona (Persimon) | 10 |
|  | Czerwień koszenilowa/koszenila (Carmione res / Cochinal extract) | 10 |
|  | Oliwka czarna (Olive black fresh) | 10 |
|  | rPen a 1 (tropomizyna) | 10 |
|  | rTri a 19 Omega-5 Gliadin (recombinant wheat) | 90 |
|  | rPru p 3 (recombinat peach) | 10 |
|  | rAra h 1 (recombinant peanut) | 10 |
|  | rAra h 2 (recombinant peanut) | 30 |
|  | Ara h 9 (peanut LTP) | 10 |
|  | rTri a 14 (Wheat LTP) | 90 |
|  | rAna o 3 (cashew nut) | 10 |
|  | rAra h 6 (peanut, component allergen) | 10 |
|  | orzechy mix (f13, f17, f18, f20, f36) | 16 |
|  | Owoce morza mix (f3, f24, f37, f40, f41) | 48 |
|  | Przyprawy mix (f25, f45, f47, f48, f85) | 10 |
|  | orzechy mix 2 (f201, Rf202, Rf203, f256) | 16 |
|  | cytrusy mix (f33, f208, f209, f302) | 90 |
|  | Trawa bermuda (Cynodon dactylon, g2) | 16 |
|  | Trawa tymotka (Phleum pratense, g6) | 16 |
|  | rPhl p 1 (tymotka, rekombinant, g205) | 10 |
|  | rPhl p 2 (tymotka, rekombinant, g206) | 10 |
|  | Trawy mix (g2, g5, g6, g8, g10, g17) | 32 |
|  | jad pszczoły (Apis mellifera, Honey bee) | 768 |
|  | jad osy (Vespula spp., Common wasp (Yellow jacket)) | 912 |
|  | jad szerszenia (Vespa crabro) | 510 |
|  | rApi m 1 Phospholipase A2, Honey bee | 450 |
|  | rVes v 5 Common wasp | 510 |
|  | rApi m 10, Honey bee | 450 |
|  | Prusak (Blatella germanica) | 16 |
|  | Latex (recombinant improved) | 30 |
|  | Ziarno słonecznika (Sunflower seed) | 10 |
|  | Penicillium notaum | 48 |
|  | Cladosporium herbarum | 96 |
|  | Aspergillus fumigatus | 96 |
|  | Alternaria alternata | 96 |
|  | Fusarium moniliforme | 16 |
|  | Malassezia spp. | 16 |
|  | Plesnie MIX (m1, m2, m3, m5, m6, m8) | 16 |
|  | Mącznik młynarek (Mealworm, Tenebrio mollitor) | 10 |
|  | CCD (MUXF3 from Bromelain) | 10 |
|  | Galactose-alpha-1,3 (alpha-Gal) | 30 |
|  | Ascaris | 16 |
|  | Anisakis | 16 |
|  | Mieszanka wziewna 1 (g6,w6,w9,w21,t3) | 10 |
|  | Mieszanka wziewna 2 (d2, e1, e3, e5, m6) | 10 |
|  | Mieszanka wziewna 3 (g2, g5, g17, w1, w9, w10) | 10 |
|  | Mieszanka wziewna 4 (d1, e1, e3,e5, e82) | 10 |
|  | Olcha (Alnus incana) | 240 |
|  | Brzoza (Betula verrucosa) | 192 |
|  | Leszczyna (Corylus avellana) | 288 |
|  | Dąb (Quercus alba) | 16 |
|  | Oliwka europejska (Olea europaea) | 16 |
|  | Topola (Populus deltoides) | 96 |
|  | Jesion (Fraxinus americana) | 16 |
|  | Bet v1 (recombinant) | 60 |
|  | Cyprys (Arizona cypress) | 10 |
|  | Pyłki drzew mieszanka (t2, t3, t4, t15) | 10 |
|  | Ambrozja (Ambrosia elatior) | 16 |
|  | Bylica (Artemisia vulgaris) | 96 |
|  | Babka lancetowata (Plantago lanceolata) | 16 |
|  | Chmiel (Japanese hop) | 48 |
|  | nArt v 1 (Mugwort) | 10 |
|  | nArt v 3 (LTP; Mugwort) | 10 |
|  | Pyłki chwastów mieszanka (w1, w6, w9, w10, w11) | 16 |
|  | Cynamon (Cinnamon) | 10 |
| 3 | Tryptaza - wg poniższej listy: | Ilość testów/36 miesięcy |
|  | tryptaza | 240 |
| 4 | Przeciwciała w klasie IgG dla antygenów wg poniższej listy: | Ilość testów/36 miesięcy |
|  | ctd | 1152 |
|  | dsDNA | 2160 |
|  | CCP | 3744 |
|  | La | 1440 |
|  | Ro | 2016 |
|  | CENP | 648 |
|  | Scl-70s | 720 |
|  | Fibrylaryna | 648 |
|  | PM-Scl | 504 |
|  | Jo-1 | 432 |
|  | Mi-2 | 432 |
|  | U1RNP | 864 |
|  | SmDP-S | 768 |
|  | Rib-P | 432 |
|  | ssDNA | 72 |
|  | RNA Pol III | 360 |
|  | PCNA | 48 |
|  | RNP70 | 96 |
|  | Ro 60 | 96 |
|  | Ro 52 | 48 |
|  | RF (IgG) | 288 |
|  | Cardiolipin (IgG) | 1872 |
|  | Beta2-Glycoprotein I (IgG) | 2016 |
|  | PR3-S | 1728 |
|  | MPO-s | 1728 |
|  | GBM | 72 |
|  | transglutaminaza (IgG) | 576 |
|  | Gliadyna DP (IgG) | 576 |
|  | Intristinic Factor (IF) | 504 |
|  | Parietal Cell | 504 |
|  | M2 | 144 |
|  | LKM-1 | 96 |
|  | DFS70 | 32 |
| 5 | Przeciwciała w klasie IgA dla antygenów wg poniższej listy: | Ilość testów/36 miesięcy |
|  | transglutaminaza (IgA) | 720 |
|  | Gliadyna DP (IgA) | 576 |
|  | RF IgA | 48 |
|  | Cardiolipin (IgA) | 648 |
|  | Beta2-Glycoprotein I (IgA) | 720 |
| 6 | Przeciwciała w klasie IgM dla antygenów wg poniższej listy: | Ilość testów/36 miesięcy |
|  | RF (IgM) | 3888 |
|  | Cardiolipin (IgM) | 1584 |
|  | Beta2-Glycoprotein I (IgM) | 1584 |
| 7 | Kontrole jakości (wewnętrzne, dedykowane do metody) wg poniższej listy: | Liczba opakowań / 36 miesięcy |
|  | Total IgE control LMH | 3 |
|  | Specific IgE na poziomie niskim (control L) | 3 |
|  | Specific IgE na poziomie wysokim (control H) | 3 |
|  | Tryptase control | 3 |
|  | RF kontrola pozytywna (RF Positive Control) | 3 |
|  | APS kontrola pozytywna (APS Positive Control) | 3 |
|  | ANA kontrola pozytywna (ANA Positive Control) | 3 |
|  | ANCA/GBM kontrola pozytywna (ANCA/GBM Positive Control) | 3 |
| 8 | Inne materiały konieczne do wykonania wyżej wymienionych badań i kontroli – wg poniższych wskazań: |  |
|  | Kalibratory, kontrole, rozcieńczalniki, płyny płuczące, reagenty i części zużywalne konieczne do wykonania w/wym. badań (należy uwzględnić ilość i rodzaj) oraz płyny do konserwacji aparatury koniecznej do ich wykonania - wypełnia Wykonawca Przewiduje się wykonywanie kalibracji każdej metody co 28 dni. | NALEŻY PODAĆ! |

II. Wymagania graniczne dla odczynników:

| Lp. | Opis wymaganych parametrów granicznych | Spełnianie parametru (tak/nie) - wpisać tak lub nie | Parametry oferowane – podać, wymienić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terminy ważności zestawów odczynnikowych poza analizatorem minimum 6 miesięcy od czasu dostawy |  |  |
| 2 | Podana ilość testów nie uwzględnia kalibracji, ilości testów potrzebnych do tego celu winien uwzględnić Oferent (biorąc pod uwagę trwałość rekalibracji przy założeniu, że wszystkie badania wykonywane są na bieżąco) – ilości testów na kalibrację należy doliczyć do ilości testów podanych powyżej w tabelce |  |  |
| 3 | Wymagane jest zaoferowanie wszystkich odczynników i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania wszystkich badań podanych w tabeli powyżej (należy uwzględnić ilość i rodzaj) |  |  |
| 4 | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna – wg wskazań w tabeli |  |  |

- Wymagania graniczne dla analizatora:

| Lp. | Opis wymaganych parametrów granicznych | Spełnianie parametru (tak/nie) - wpisać tak lub nie | Parametry oferowane – podać, wymienić |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator nie starszy niż z 2017 roku |  |  |
|  | Analizator immunologiczny przeznaczony do wykonywania oznaczeń metodą immunofluorymetryczną z komputerem, monitorem, UPS oraz czytnikiem kodów kreskowych. (producent aparatu/ nazwa aparatu/ rok produkcji) |  |  |
|  | Automatyczne wykonanie oznaczeń w oparciu o 1 aparat: od pobrania próbki do uzyskania wyników |  |  |
|  | Czas wykonania 96 oznaczeń nie przekraczający 4 godzin. |  |  |
|  | Zakres wykonywanych badań: a) oznaczanie całkowitej IgE u dorosłych b) oznaczanie całkowitej IgE u małych dzieci i noworodków c) oznaczanie tryptazy w monitorowaniu szoku anafilaktycznego d) oznaczanie specyficznych IgE dla alergenów pojedynczych i mieszanek alergenowych e) test przesiewowy różnicujący atopię od nieatopii |  |  |
|  | Szeroki zakres pomiarowy bez konieczności wykonywania rozcieńczeń: dla sIgE 0,1-100 kU/l; do 4500 kU/l dla całkowitej IgE u dorosłych do 100 kU/l dla całkowitej IgE u noworodków i małych dzieci do 200ug/l dla Tryptazy |  |  |
|  | Ilościowy pomiar niskich stężeń specyficznych IgE w zakresie 0,1 – 0,35 kU/l |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wykonania minimum 4 metod z jednej próbki surowicy. |  |  |
|  | Możliwość ilościowej diagnostyki autoprzeciwciał, w tym przeciwciał przeciwjądrowych oraz ANCA i RF w klasie IgG |  |  |
|  | Możliwość oznaczania transglutaminaz oraz deamidowanych gliadyn w klasach IgA i IgG, oraz kardiolipin i B-2 glikoprotein w klasach IgG, IgM, IgA. |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego wykonania oznaczenia w 3 klasach (IgG, IgA, IgM), w ramach jednego przebiegu aparatu z jednej próbki pacjenta. |  |  |
|  | Szeroki zakres detekcji (od 0,1 μg/l – do 600 μg/l) przy odczytach z krzywej standardowej dla oznaczeń w klasie IgG dla oznaczeń autoimmunologicznych |  |  |
|  | Wspólna krzywa standardowa dla wszystkich przeciwciał oznaczanych w klasie IgG |  |  |
|  | Wspólna krzywa standardowa dla wszystkich przeciwciał oznaczanych w klasie IgA |  |  |
|  | Krzywe kalibracyjne wykonywane na „pokładzie” analizatora. |  |  |
|  | Przechowywanie krzywej standardowej w pamięci aparatu min. 28 dni. |  |  |
|  | Bieżące monitorowanie kontroli jakości wykonywanych badań |  |  |
|  | Minimalna objętość próbki niezbędna do wykonania badania nie większa niż 40 µl dla badań alergologicznych dla jednego alergenu i 90 µl dla badań autoimmunologicznych |  |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie próbek badanych – na pokładzie analizatora (eliminacja błędów związanego z rozcieńczeniem manualnym) |  |  |
|  | Możliwość programowania stałych paneli alergenowych wraz z całkowitą IgE oraz Tryptazą, oraz profili autoimmunologicznych |  |  |
|  | Możliwość pracy aparatu w trybie „stand alone” (samodzielnym) oraz w połączeniu z LIS |  |  |
|  | Szkolenie personelu laboratorium |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |  |
|  | Wymagane jest, aby sprzęt dostarczony był zwalidowany, kompletny wraz ze wszystkimi wymaganymi akcesoriami, tak aby możliwe było możliwe było natychmiastowe podjęcie pełnego zakresu pracy. |  |  |
|  | Uwagi dotyczące serwisu aparatury |  |  |
|  | W ramach oferty cenowej wymagany jest serwis dostarczonej aparatury przez cały okres trwania umowy, bez dodatkowych kosztów (co oznacza, że Zamawiający ponosić będzie wyłącznie koszty wyspecyfikowanych w ofercie odczynników i części zużywalnych), uwzględniający przeglądy techniczne aparatury zgodnie ze wskazaniami producenta. |  |  |
|  | Oferent w ofercie przedstawi harmonogram przeglądów okresowych. |  |  |
|  | Wsparcie serwisowe obejmuje formę stacjonarną i zdalną (zależnie od okoliczności). |  |  |
|  | Wymagany jest przyjazd serwisanta i usunięcie usterki w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii. Jeśli awaria nie jest możliwa do usunięcia w tym czasie wymagane jest dostarczenie aparatury zastępczej w ciągu 72 godzin od zgłoszenia awarii. Jeśli nie jest to możliwe w podanym czasie oferent pokryje koszty wykonania badań w innym laboratorium. Dopuszcza się zdalne usunięcie awarii lub inne prace serwisowe (np. aktualizacja oprogramowania) jeśli jest to możliwe do przeprowadzenia tą drogą i rozwiązanie takie jest skuteczne. |  |  |

- Pozacenowe kryteria oceny ofert:

| Lp. | Parametr oceniany | Parametry oferowane - wpisać | Sposób oceny, liczba punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wykonania dla pojedynczej próbki w jednym cyklu badawczym oznaczenia p/ciał w klasie IgG 1) minimum 10 różnych parametrów 2) minimum 6 różnych parametrów 3) minimum 3 różnych parametrów 4) 1-2 różnych parametrów |  | 1) 100 pkt. 2) 50 pkt. 3) 10 pkt. 4) 0 pkt. |
| 2. | Krzywa standardowa w klasie sIgE i IgG 1) minimum 6 punktowa – 100 pkt. 2) minimum 5 punktowa – 50 pkt. 3) minimum 4 punktowa – 25 pkt. 4) poniżej 4 punktowa – 0 pkt. |  | 1) 100 pkt. 2) 50 pkt. 3) 25 pkt. 4) 0 pkt. |

1.	Wykonawca pokrywa koszty i zapewnia zachowanie właściwych warunków dostawy.

2.	Dostawa wszystkich odczynników musi przebiegać w warunkach wymaganych przez producenta.

3.	Wykonawca jest zobowiązany wypełnić załącznik nr 1 do SWZ według zasad w nim określonych.

4.	Wykonawca wypełnia formularz w miejscach do tego przeznaczonych.

5.	Wypełniony i podpisany przez osobę do tego upoważnioną załącznik nr 1 pn. „przedmiot zamówienia”, Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą.

6. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji przydatności do użycia na przedmiot dostawy - terminy ważności zestawów odczynnikowych poza analizatorem minimum 6 miesięcy od czasu dostawy. Przedmiot zamówienia powinien posiadać w widocznym miejscu termin przydatności do użycia.