**Stolik na instrumenty medyczne - 2 szt**

**Oferuję:**

Model/typ

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie)** |
| 1 | Wymiary całkowite:  długość - 1100 mm ± 50 mm  szerokość - 600 mm ± 50 mm  wysokość - 850 mm x 1200mm ± 50 mm |  |
| 2 | Wymiary blatu: dł. 1100 mm x szer. 600 mm (+/-10mm) |  |
| 3 | Blat z pogłębieniem |  |
| 4 | Wysokość regulowana ręcznie przy pomocy korby |  |
| 5 | Średnica kół jezdnych 75 mm |  |
| 6 | Cztery kółka jezdne, antystatyczne, skrętne, wszystkie z blokadą |  |
| 6 | Wykonany ze stali kwasoodpornej |  |
| 7 | Stelaż : stal kwasoodporna |  |
| 8 | **Inne** |  |
| 9 | Karta gwarancyjna |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 14 | Deklaracja zgodności CE |  |
| 15 |  |  |