Wałbrzych, dnia 31.07.2019r.

DZPZ-530-Zp/37/PN-35/19

***Wykonawcy – wszyscy***

*Dotyczy:*  ***"Dostawa: pompa do żywienia dojelitowego, zgłębniki nosowo-żołądkowe i nosowo-jelitowe, konektory i strzykawki, zestaw do drenażu lędźwiowego zewnętrznego i worki do drenażu, kleszcze optyczne, filtr 83-C, cyklometr z monitorowaniem, defibrylator, papiery rejestracyjne i zestaw do pompy flocare infinity ."***

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie 1. Dotyczy pakietu nr 5**

**Pakiet nr 9 poz. 1,2,5,8,15**

Prosimy o poddanie czy powyższy papier ma być w kratkę czy gładki.

**Odp. W kratkę**

**Pakiet nr 9 poz. 7**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru Sony UPP 210HD o rozmiarze 210mm x 25metrów, gdyż taki jest prawidłowy rozmiar tego papieru.

**Odp. Zamawiający dopuszcza**

**Pakiet nr 9 poz. 9**

Prosimy o podanie aparatu, do którego ma być przeznaczony papier: Sony czy Mitsubishi?

**Odp. Zamawiający używa aparatów Sony i Mitsubishi.**

**Pakiet nr 9 poz. 9**

Prosimy o podanie czułości wymaganego papieru USG : Mitsubishi K61B, K65HM czy Sony UPP 110S, UPP100HD?

**Odp. Papier ma być kompatybilny z opisanym sprzętem. Wybór typu papieru leży po stronie Wykonawcy.**

**Pakiet nr 9 poz. 9,10**

Czy w powyższej pozycji Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego czy też dopuszcza zaoferowanie kompatybilnego?

**Odp. Zamawiający dopuszcza papier kompatybilny.**

**Pakiet nr 9 poz. 12**

Prosimy o podanie czułości wymaganego papieru USG : UPP 210HD czy UPP210 SE

**Odp. Zamawiający wymaga czułość UPP210HD**

**Pakiet nr 9 poz. 14**

Prosimy o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru do defibrylatora o rozmiarze 107mm x 23metry.

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza .**

**Projekt umowy par. 2 ust. 2**

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pakiet nr 9, pozycja 4**Czy Zamawiający papier do EKG 100x40 bez nadruku?

**Odp. Zamawiający wymaga papieru z nadrukiem.**

**Pakiet nr 9, pozycja 6**Czy Zamawiający dopuści papier do EKG 114x150x75 z przeliczeniem na 35 sztuk?

**Odp. Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu wymaganej ilości.**   
  
**Pakiet nr 9, pozycja 7**Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 210mm x 25m z przeliczeniem na 48 rolek?

**Odp. Zamawiający nie dopuszcza**

**Pakiet nr 9, pozycja 9, 10, 12**Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie do jakiego modelu aparatu ma być stosowany papier?

**Odp. Poz. 9 i 10 - aparaty Sony i Mitsubishi**

**Poz. 12 – aparat Volsan 730pro**