Załącznik nr 1

**Opis przedmiotu zamówienia: Zamrażarka niskotemperaturowa ULT U2250** **zgodnie z minimalnymi wymaganiami technicznymi**

 **(1 szt.):**

Model/typ……………………………………………..

Producent/kraj

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania:** | **Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę potwierdzające wymagania Zamawiającego (należy uzupełnić wszystkie wymagane pola podając parametry oferowanego produktu lub wpisać tak/nie)** |
|  | Zamrażarka niskotemperaturowa: wersja szafowa |  |
|  |  Pojemność: 253 L |  |
|  | Wymiary: S600xG630xW2055 mm,5 półek, 2 drzwi wewnętrzne |  |
|  |  Zakres temperatury: od -60 do -86⁰C |  |
|  | System chłodzenia jednokompresorowy |  |

*Formularz należy podpisać*

*kwalifikowanym podpisem elektronicznym*

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej