#### FORMULARZ OFERTY

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:

Nazwa (firma)/imię nazwisko………………………………….…………………………………….…

Adres ………………………………………………………………………………….….……………………….

Adres do korespondencji ………………………………………………………………..……………….

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………...………….………

Nr NIP ……………………………………………………. Nr REGON …………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………….

# Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę otulin:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę / wpisać koszt całkowity:

wartość netto: .......................... zł

VAT: ......................................... zł

cena brutto: ……........................ zł

| Lp. | INDEKS | NAZWA TOWARU | ILOŚĆ | j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent | Kraj pochodzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10757 | AKCESORIA DO OTULIN - KLIPSY DO OTULIN Z PIANKI PE BEZ OSŁONY, OPAKOWANIE 100 SZT. | 8 | OPAK |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10758 | AKCESORIA DO OTULIN - KLIPSY DO OTULIN Z PIANKI PE BEZ OSŁONY, OPAKOWANIE 200 SZT. | 14 | OPAK |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10884 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA KLEJĄCA Z FOLII PCV DO OTULIN Z PIANKI PUR Z OSŁONĄ PCV, ROLKA, SZEROKOŚĆ 30 MM, DŁUGOŚĆ 33 M | 181 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11095 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L=1 M | 21 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11099 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 81 | m |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11102 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 30 MM. TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 63 | m |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11104 | MATA Z WEŁNY MINERALNEJ NA FOLII ALU., ROLKA, GRUBOŚĆ 50 MM, OPAKOWANIE 5 M2, GĘSTOŚĆ OK. 36 KG/M3 | 10 | m^2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 11106 | WEŁNA MINERALNA BEZ FOLII, ZE SKALNEJ WEŁNY MINERALNEJ, Z JEDNOSTRONNĄ OKŁADZINĄ Z SIATKI GALWANICZNEJ, GR. 50 MM, DŁ. 5000 MM, SZER. 500 MM, OP. 5 M2., TEMP. DO 400 ST.C., NIEPALNA, 60 KG / M3 | 2 | m^2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11128 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11130 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 10 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11131 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 11132 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 11133 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 11136 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 33 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 11138 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 12 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 11508 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA ALU. SAMOPRZYLEPNA DO ELASTYCZNEJ OTULINY Z WEŁNY MINERALNEJ Z OSŁONĄ ALU., ROLKA, SZEROKOŚĆ 5 CM, DŁUGOŚĆ 50 M | 26 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 13326 | AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 25 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M | 14 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 13327 | AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 30 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10M | 23 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 13557 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 13558 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 13843 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 14355 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 150 MM, FI 159 MM, GR. 45 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 15728 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 150 MM, FI 159 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 4 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 15874 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA SAMOPRZYLEPNA DO OTULIN ELESTYCZNYCH Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWNĘTRZNYM Z FOLII ALUMINIOWEJ, ZBROJONA, ROLKA, SZEROKOŚĆ 50 MM, DŁUGOŚĆ 50 M | 65 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 16016 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 64 | m |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 16017 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 65 MM, FI 76.1 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 30 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 16018 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88.9 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 30 | m |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 16019 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 45 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 162289 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 15 MM, FI 21,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 162290 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 125 MM, FI 133 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 76 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 162291 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 150 MM, FI 159 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 114 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 162292 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 200 MM, FI 219,1 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 20 | m |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 162298 | AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 40 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M | 33 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 162900 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 10 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 25 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 162995 | AKCESORIA DO OTULIN - STRZAŁKI KOLOROWE SAMOPRZYLEPNE, WYMIAR STRZAŁKI: 20 X 3 CM, 15 SZT. STRZAŁEK NA ARKUSZU, PAKOWANE PO 10 ARKUSZY, KOLORY: STCZERWONY, GRANATOWY, NIEBIESKI, RÓŻOWY, JASNY ORANŻ, ZIELONY | 2 | OPAK |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 163265 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA ALU. ZBROJONA, ROLKA, SZEROKOŚĆ 5 CM, DŁUGOŚĆ 50 M | 8 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 163803 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA PE ELEKTROIZOLACYJNA WZMOCNIONA TKANINĄ, ROLKA, SZEROKOŚĆ 45 MM, DŁUGOŚĆ 9 M, O DOBREJ PRZYCZEPNOŚCI, WODOODPORNA STOSOWANA DO ŁĄCZENIA I USZCZELNIANIA IZOLACJI TERMICZNYCH I PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH | 5 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 163817 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 20 MM, FI 26,9 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 597 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 163818 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 493 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 163819 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 937 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 163820 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 1316 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 163821 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 204 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 16675 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA KLEJĄCA Z FOLII PCV DO OTULIN Z PIANKI PUR Z OSŁONĄ PCV, ROLKA, SZEROKOŚĆ 50 MM, DŁUGOŚĆ 33 M | 71 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 170620 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU. DN 65 MM, FI 76.1 MM, GR. 70 MM . TEMP. DO 135 ST. C. . L=1 MB . NIEPALNE | 36 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 170621 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 100 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 170787 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU. DN 20 MM, FI 26.9 MM, GR. 20 MM TEMP.DO 135 0 C L=1 M NIEPALNA | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 170789 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 20 | m |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 170790 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 138 | m |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 170791 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 112 | m |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 170792 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 10 | m |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 170793 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 200 MM, FI 219,1 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 17 | m |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 170794 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 20 MM, FI 26,9 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 34 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 170795 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 15 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 170796 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 24 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 170797 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M ( | 15 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 170798 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 21 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 170799 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 15 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 1708 | MATA Z WEŁNY MINERALNEJ NA FOLII ALU., ROLKA, GRUBOŚĆ 100 MM, OPAKOWANIE 2,5 M2, GĘSTOŚĆ OK. 36 KG/M3 | 35 | m^2 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 170800 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 60 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 170801 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 50 MM, FI 60,3 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 15 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 170802 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 33 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 170803 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 170804 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 20 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 170815 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 82 | m |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 170816 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 40 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 10 | m |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 170819 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 15 MM, FI 21,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 24 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 170820 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 47 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 171624 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA IZOLACYJNA ALU. ZBROJONA, DO IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ, SZEROKOŚĆ 10 CM, DŁUGOŚĆ 48 M | 42 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 17236 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 250 MM, FI 273 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | 2 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 172549 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 172659 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 80 MM, FI 88,9 MM, GR. 80 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 1 | m |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 17306 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 60 MM, FI 64 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 174123 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 32 MM, FI 42,4 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1,2 M | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 174124 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 40 MM, FI 48,3 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1,2 M | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 174328 | FOLIA ALUMINIOWA ZBROJONA DO IZOLACJI TERMICZNYCH, SZEROKOŚĆ 1 M, DŁUGOŚĆ 50 M | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 174487 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 20 MM, FI 28 MM, GR. 13 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 174488 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 25 MM, FI 35 MM, GR. 13 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 174510 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 100 MM, FI 108 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | 88 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 174511 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 25 MM, FI 33,7 MM, GR. 30 MM. TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 M | 56 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 174512 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA SAMOPRZYLEPNA DO OTULIN PE BEZ OSŁONY, SZEROKOŚĆ 50 MM, DŁUGOŚĆ 25 M | 24 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 174897 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 125 MM, FI 139 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | 4 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 174913 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 20 MM, FI 28 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 9 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 175815 | AKCESORIA DO OTULIN - MANSZETA ALU. (ROZETA) DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI, SZEROKOŚĆ 30 MM, DŁUGOŚĆ 10 M, KOLOR NIEBIESKI | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 175816 | AKCESORIA DO OTULIN - MANSZETA ALU. (ROZETA) DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI, SZEROKOŚĆ 30 MM, DŁUGOŚĆ 10 M, KOLOR CZERWONY | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 175819 | AKCESORIA DO OTULIN - TAŚMA IZOLACYJNA ALU., DO IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ, SZEROKOŚĆ 10 CM, DŁUGOŚĆ 100 M | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 176043 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 65 MM, FI 76,1 MM, GR. 13 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 176124 | MATA Z WEŁNY MINERALNEJ NA FOLII ALU., ROLKA, GRUBOŚĆ 30 MM, OPAKOWANIE 8 M2, GĘSTOŚĆ OK. 36 KG/M3 | 1 | m^2 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 176970 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 100 MM, FI 114,3 MM, GR. 25 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 177580 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV, DN 125 MM, FI 139 MM, GR. 50 MM, TEMP. DO 135 ST. C., L = 1 M | 11 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 179892 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 65 MM, FI 78 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | 16 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 179893 | OTULINA PUR Z OSŁONĄ ZEWN. PCV NA KOLANO, DN 80 MM, FI 90 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 135 ST. C. | 8 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 180460 | AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU., CZERWONY, DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 30 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M | 6 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 180463 | AKCESORIA DO OTULIN - MANKIET ALU. NIEBIESKI, DO ZAKOŃCZENIA IZOLACJI PUR, SZEROKOŚĆ MANKIETU 30 MM, DŁUGOŚĆ ROLKI 10 M | 6 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 181074 | OTULINA ELASTYCZNA Z WEŁNY MINERALNEJ Z PŁASZCZEM ZEWN. ZE ZBROJONEJ FOLII ALU., DN 20 MM, FI 28 MM, GR. 30 MM, TEMP. DO 135 ST. C., NIEPALNA, L = 1 - 1,2 M | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 182255 | OTULINA PE BEZ OSŁONY ZEWN., DN 50, FI 63 MM, GR. 20 MM, TEMP. DO 95 ST. C., L = 2 M | 25 | szt |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  | X |  | X | X |

- Oświadczamy, iż spełniamy warunki dotyczące:

- posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,

- posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty.

- Oświadczamy, iż niniejsza oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia, czyli przez 30 dni od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem Umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SWZ i przyjmujemy go bez zastrzeżeń.

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie: 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

- Przyjmujemy termin płatności w ciągu 30 dni od daty złożenia faktury.

- Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.

- Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).

- Informacja w sprawie kategorii przedsiębiorstwa:

Wykonawca zakwalifikowany jest jako (proszę o postawienie znaku X przy właściwej kategorii przedsiębiorstwa):

| Mikroprzedsiębiorstwo |  |
| --- | --- |
| Małe przedsiębiorstwo |  |
| Średnie przedsiębiorstwo |  |
| Duże przedsiębiorstwo |  |
| Inne |  |

Kryteria, na podstawie których dane przedsiębiorstwo zakwalifikować możemy jako mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP), określa Załącznik I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Powyższa informacja ma wyłącznie charakter statystyczny.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oświadczamy, że nie przekazujemy danych osobowych innych niż bezpośrednio dotyczących wykonawcy /lub/ zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO1.

- Oświadczamy, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Do oferty załączone zostały następujące oświadczenia i dokumenty:

- Pełnomocnictwo*;

- Odpis z właściwego rejestru;

- Inne dokumenty:

………………………………………………

.................................., dnia .......................

* niepotrzebne skreślić

# Footnotes

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (poprzez jego wykreślenie).

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.