Łódź, dn. 15.09.2021r.

NAZWA ZAMAWIAJACEGO

**Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi**

**91-048 Łódź, ul. Lutomierska 108/112**

NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wykonać podłączenie i uruchomienie drugostronnego zasilania prądem NN 0,4 kV zainstalowanego w obiekcie Ośrodka Szkoleniowego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi

ADRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sieradz, ul. Sikorskiego 2.

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Zadanie obejmuje podłączenie i uruchomienie drugostronnego zasilania prądem NN 0,4 kV zainstalowanego w obiekcie Ośrodka Szkoleniowego Policji z/s w Sieradzu przy ul. Sikorskiego 2.

Z powodu długotrwałego niewykorzystania rozdzielni rezerwowego zasilania oraz transformatora, wykonawca musi wykonać:

- wykonanie przeglądu zainstalowanej rozdzielni NN 0,4 kV

- sprawdzenie kabla SN

- sprawdzenie pod względem elektrycznym transformatora

- czyszczenie trafo wraz z komorą

- sprawdzenie poprawności połączeń

- czynności ruchowe SN

- przegląd i naprawa rozłącznika

- uruchomienie instalacji Samoczynnego Załączania Rezerwy nN

- uruchomienie transformatora

- uruchomienie dwustronnego zasilania

- fazowanie RNN

- sprawdzenie poprawności działania dwustronnego zasilania oraz urządzeń

zainstalowanych w rozdzielni NN 0,4 kV

- dostawa i montaż wkładek SN

- wykonanie pomiarów