Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.11.2.2022

# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy zestawów do PTCA zmian trudnych w OZW (stenty, cewniki balonowe), zwanych dalej wyrobami.
    2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
1) utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów,
2) uzupełniać bank depozytowy w terminie do ….* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem faksu na nr ………………………* lub pocztą elektroniczna na adres .........................................................*. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
/* wypełnia Wykonawca/

3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno- techniczne i jakościowe.

4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - wyraźnie oznakowany rozmiar,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.
6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

7.Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 9/4	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	STENTY ZE STOPÓW / KOBALTOWYCH PASYWNIE / POKRYWANE ,UWALNIAJĄCE / LEK Z GRUPY LIMUS: / - stent wieńcowy kobaltowo / chromowy L605 uwalniający analog / rapamycyny (Sirolimus) / z biodegradowalnego polimeru / PDLLA-PCL, wycinany laserowo typu / „slotted tube” ; / - dwu konektorowe połączenia; / - sposób pokrycia lekiem – / abluminalnie – stopniowane – brak / polimeru na konektorach platformy, / zapobiegające pękanie podczas / rozprężania stentu, co minimalizuje / ryzyko dostania się polimeru z lekiem / bezpośrednio do krwioobiegu; / - grubość ściany stentu poniżej 90µm; / -niewielka dawnka leku: popniżej 4,0 / µg/mm; / - średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 / mm; / - długość stentów od 9.0 mm do 38 / mm; / - ciśnienie nominalne ≥9 atm;
	- rated burst pressure ≥ 16 atm. Dla / średnic stentów 2.25 – 3.0 mm ; ≥ / 14 atm. dla średnic stentów 3.5 – / 4.0 mm >_; / - profil końcówki dystalnej – 0,017” / i uwalniania leku 3-4 m; / - bardzo dobry dostęp do gałęzi / bocznych po rozprężeniu stentu (co / najmniej 4,57mm2 dla stentu / 3,0mm); / - kompatybilność z cewnikiem / prowadzącym 5Fr dla wszystkich / rozmiarów ; / - długość robocza cewnika ≥ 144cm, / szaft modyfikowany, z dystalnym / pokryciem hydrofilnym 33cm / - możliwość skrócenia DAPT do / 1 miesiąca z informacją zawartą / w instrukcji obsługi; / - udokumentowane bezpieczeństwo / stosowania w obszarze MRI do 3 / Tesli; / - stent certyfikowany / i rekomendowany w wytycznych ESC / 2014 do użycia klinicznego, / o udowodnionej skuteczności / badaniami klinicznymi. / - stent rekomendowany do użycia min. / w bifurkacjach, w zabiegach CTO, / w LM –	szt.	600
2.	CEWNIKI BALONOWE O NISKIM / PROFILU DO ZMIAN KRĘTYCH I TRUDNYCH: / - cewniki balonowe do okluzji typu RX; / - zmodyfikowany, spiralny szaft
	w części środkowej o zwiększonej / popychalności i odporności na / załamania, przeznaczony do zabiegów / o bardzo dużej trudności oraz CTO; / - kompatybilny z cewnikiem / prowadzącym 5F dla wszystkich / rozmiarów ; / - długość systemu co najmniej 145cm; / - średnica od 1.25 do 3.00mm - / (1,25/1,5/2,0/2,25/2,5/2,75/3,0mm) / - długość od 10mm do 20mm – / (10/15/20mm); / - średnica szaftu dystalnego 2,4 – / 2,5Fr ; / - średnica proksymalna shaft’u 1.9Fr / - ciśnienie nominalne: 6 atm ; / - RBP - 14 atm ; / - ultra niski entry profil / końcówki:0,40mm dla balonu / 1,25mm ; / - końcówka atraumatyczna o dużej / elastyczności ułatwiająca przejście / z prowadnikiem w bardzo krętych / naczyniach, zapobiegająca / powstawaniu efektu „fishmouthing”; / - balon składany trójstopniowo; / - laserowo wycinane, heliakalne / wzmocnienie szaftu u ujścia / prowadnika zapewniające doskonałą / popychalność i odporność na / zagięcia;
	- crossing profile 0,026” dla średnicy / 1.25mm; / - hydrofilne pokrycie; / - markery na balonie i marker / głębokości na shaft’cie; / - możliwość wykorzystanie w technice / Kissing Balloon przy 6F cewniku / prowadzącym –	szt.	600
	RAZEM:					x	x		x