

Znak: ZOZ.V.010/DZP/26/23 Sucha Beskidzka dnia 14.04.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: II postepowanie.

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

 **Pytanie dotyczy Pakietu nr 10**

Czy Zamawiający dopuści giętki ureterorenoskop jednokrotnego użytku do współpracy z włóknem laserowym o średnicy części roboczej endoskopu 8,4 Fr pozostałe parametry zgodne ze SWZ.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**