Załącznik nr 1

**Szczegółowy opis**

**przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą, modernizacją, instalacją   
i uruchomieniem systemów sterowania AV w salach dydaktycznych 511, 521, 1211 w Collegium Altum (wieżowiec UEP) i w salach lektorskich SPNJO przy ul. Taczaka 9: 04 TA, 08 TA, 09 TA, 101 TA, 103 TA, 107 TA, 110 TA 111 TA, 201 TA, 203 TA, 207 TA, 210 TA, 211 TA, 303 TA, 307 TA, 311 TA oraz wymianę ekranu elektrycznego w sali 207 w budynku B przy al. Niepodległości 12 Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (zwanych dalej również „asortymentem”), dostarczonego, zainstalowanego i uruchomionego zgodnie ze specyfikacją techniczną (załącznik nr 3) oraz wymaganiami SWZ oraz ZESTAWIENIEM WYMAGANEGO WYPOSAŻENIA DLA MODERNIZACJI SYSTEMÓW STEROWANIA AV W SALACH DYDAKTYCZNYCH W BUDYNKACH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU stanowiącego załącznik A do SWZ.

W ramach asortymentu w salach dydaktycznych i lektorskich UEP Wykonawca:

a) zdemontuje istniejące instalacje, stary sprzęt (projektory, ekrany), panele sterowania itp.;

b) zainstaluje nowy sprzęt stanowiący ofertę Wykonawcy wymieniony w specyfikacji techniczno – cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ;

c) uruchomi oraz przetestuje poprawność działania asortymentu;,

d) wykona i dostarczy (w formacie pdf) czytelne dla użytkowników końcowych instrukcje obsługi asortymentu wraz z opisem tekstowym i graficznym wszystkich dostępnych funkcji oraz sposobu jego obsługi.

2.W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również instruktaż osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia opisany w specyfikacji techniczo- cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ ;

3.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości i zobowiązuje się do wykonywania świadczeń z niej wynikających. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały w projekcie umowy załącznik nr 2).

4. Gwarantem dla Zmawiającego jest Wykonawca, nie zwalnia to jednak Wykonawcy z obowiązku dostarczenia dokumentów gwarancyjnych, licencyjnych, wsparcia technicznego, itp. producenta oferowanego asortymentu, jeżeli takie są przez niego dostarczane wraz z asortymentem.

5. Wykonawca w ramach realizacji warunków dostawy i uruchomienia asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia zapewni, bezkosztowy instruktaż, osób wskazanych przez Zamawiającego.

6. Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy, nastąpi po przeprowadzeniu instruktażu oraz dostarczeniu i uruchomieniu asortymentu we wszystkich modernizowanych salach.

7. Sprzęt służący do modernizacji systemu sterowania AV w salach dydaktycznych musi spełniać warunki oznakowania CE i być tym znakiem oznaczony.

8. Wykonawca zapewnia, że dostarczony sprzęt będzie pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych, które nie wykluczają dostawy przedmiotu zamówienia na rynek polski, zapewniając w szczególności realizację uprawnień gwarancyjnych.

9. Wykonawca gwarantuje, że oferowany przez niego asortyment stanowiący przedmiot zamówienia jest wprowadzony legalnie do obrotu i użytkowania na terenie Unii Europejskiej.

10. Przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia - z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.

11. Asortyment musi być zaopatrzony w akcesoria, instrukcje obsługi i inne elementy niezbędne do jego uruchomienia w konfiguracji zgodnej z wymaganiami i parametrami minimalnymi podanymi w specyfikacji techniczno – cenowej stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ oraz o ile to dotyczy danego asortymentu – w pełną listę materiałów eksploatacyjnych z zaznaczonymi okresami gwarancji i cenami.

12. Asortyment przeznaczony do zasilania z sieci energetycznej musi być wyposażony w odpowiednią liczbę kabli zasilających pozwalających na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających chyba, że w specyfikacji techniczno - cenowej zaznaczono inaczej.

14. Oferta cenowa Wykonawcy musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SWZ, w tym m.in. koszty dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego, ubezpieczenie na czas dostawy , przeglądy serwisowe oraz wsparcie techniczne zgodnie z ofertą Wykonawcy. W związku z tym Wykonawca nie będzie mógł żądać od Zamawiającego pokrycia jakichkolwiek kosztów dodatkowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

15. Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania dostarczonego asortymentu w ramach realizacji niniejszego zamówienia, pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń Wykonawcy.

16. Zamawiający pozostawia sobie prawo do zweryfikowania dostarczonego przedmiotu zamówienia w ramach realizacji niniejszego zamówienia, pod kątem legalności pochodzenia oraz innych oświadczeń Wykonawcy.